01.04.2026 № 05-07/659

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 08.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клипса для лигирования, металлическая | 32.50.13.190-00006937* |  |  |  |  |  | КТРУ | штука | 5220 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина клипсы | ≥ 2.6 и ≤ 4 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение изделия: | Клипирование кровеносного сосуда открытое и эндоскопическое |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между ножками клипсы (открытие) | > 4 и ≤ 5 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Малый размер | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Градация по размерам должна быть предусмотрена производителем для удобства идентификации размера клипс хирургом и медицинским персоналом во время операции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С двумя параллельными контурами | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для уменьшения риска проскальзывания ткани и обеспечения надежной компрессии тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухэтапное смыкание клипс | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание, избежания кровотечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ромбовидная нарезка внутреннего профиля | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для увеличения площади соприкосновения клипсы с тканью, для улучшения лигирующего эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал - титан | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Титан является биологически инертным, рентгеноконтрастным и немагнитным материалом, поэтому наличие титановых клипсов в теле пациента не является противопоказанием к проведению магнитно-резонансной томографии. Титан имеет нулевую память формы, что позволяет избежать отсроченного, самопроизвольного размыкания клипса и обеспечить адекватное пережатие сосуда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая маркировка картриджа, соответствующая размеру и маркировке зажима для наложения клипс | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для идентификации и сопоставления хирургом и медицинским персоналом размеров используемых клипс и инструмента для их наложения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В картридже | ≥5 |  | клипс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число клипс в картридже должно быть кратно количеству клипс данного типа, стандартно используемым во время хирургических вмешательств, что позволяет не нарушать стерильность картриджей, которые не будут использованы во время операции полностью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В упаковке | ≥ 15 |  | картриджей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число картриджей в упаковке позволяет иметь достаточный запас клипс в околостерильной зоне, не загромождая рабочее пространство |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для накладывания клипаппликатором модели PL801R марки AESCULAP ,имеющимся у Заказчика | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Совместимость с оборудованием, имеющимся у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клипса для лигирования, металлическая | 32.50.13.190-00006937* | Длина клипсы | ≥ 2.6 и ≤ 4 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | КТРУ | штука | 4680 |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение изделия: | Клипирование кровеносного сосуда открытое и эндоскопическое |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между ножками клипсы (открытие) | ≥ 3 и ≤ 4 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Малый размер | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Градация по размерам должна быть предусмотрена производителем для удобства идентификации размера клипс хирургом и медицинским персоналом во время операции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухэтапное смыкание клипс | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание, избежания кровотечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ромбовидная нарезка внутреннего профиля | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для увеличения площади соприкосновения клипсы с тканью, для улучшения лигирующего эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал - титан | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Титан является биологически инертным, рентгеноконтрастным и немагнитным материалом, поэтому наличие титановых клипсов в теле пациента не является противопоказанием к проведению магнитно-резонансной томографии. Титан имеет нулевую память формы, что позволяет избежать отсроченного, самопроизвольного размыкания клипса и обеспечить адекватное пережатие сосуда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая маркировка картриджа, соответствующая размеру и маркировке зажима для наложения клипс | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для идентификации и сопоставления хирургом и медицинским персоналом размеров используемых клипс и инструмента для их наложения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В картридже | ≥ 5 |  | клипс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число клипс в картридже должно быть кратно количеству клипс данного типа, стандартно используемым во время хирургических вмешательств, что позволяет не нарушать стерильность картриджей, которые не будут использованы во время операции полностью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В упаковке | ≥ 25 |  | картриджей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число картриджей в упаковке позволяет иметь достаточный запас клипс в околостерильной зоне, не загромождая рабочее пространство |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с клипаппликатором модели FB223R марки Aesculap, имеющимся у Заказчика | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Совместимость с оборудованием, имеющимся у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Клипса для лигирования, металлическая | 32.50.13.190-00006937* | Длина клипсы: | > 4 и ≤ 6 | Миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | КТРУ | штука | 5040 |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение изделия: | Клипирование кровеносного сосуда открытое и эндоскопическое |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между ножками клипсы (открытие): | > 6 и ≤ 7 | Миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний размер | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Градация по размерам предусмотрена для удобства идентификации размера клипс хирургом и медицинским персоналом во время операции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухэтапное смыкание клипс | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание, избежания кровотечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ромбовидная нарезка внутреннего профиля | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Для увеличения площади соприкоснования клипсы с тканью, для улучшения лигирующего эффектна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал – титан | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Титан является биологически инертным, рентгеноконтрастным и немагнитным материалом, поэтому наличие титановых клипсов в теле пациента не является противопоказанием к проведению магнитно-резонансной томографии. Титан имеет нулевую память формы, что позволяет избежать отсроченного, самопроизвольного размыкания клипса и обеспечить адекватное пережатие сосуда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цветовая маркировка картриджа, соответствующая размеру и маркировке зажима для наложения клипс | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | для идентификации и сопоставления хирургом и медицинским персоналом размеров используемых клипс и инструмента для их наложения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В картридже | ≥ 5 |  | клипс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число клипс в картридже должно быть кратно количеству клипс данного типа, стандартно используемым во время хирургических вмешательств, что позволяет не нарушать стерильность картриджей, которые не будут использованы во время операции полностью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В упаковке | ≥ 20 |  | картриджей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число картриджей в упаковке позволяет иметь достаточный запас клипс в околостерильной зоне, не загромождая рабочее пространство |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с клипаппликатором модели PL504R марки Aesculap, имеющимся у Заказчика | соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Данный параметр позволяет заказчику получить изделия, для применения которых он уже оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клипса для лигирования, металлическая | 32.50.13.190-00006937* | Длина клипсы: | > 8 и ≤ 10 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | КТРУ | штука | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение изделия: | Клипирование кровеносного сосуда открытое и эндоскопическое |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между ножками клипсы (открытие): | > 7 и ≤ 8 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средне-большой размер | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Градация по размерам предусмотрена для удобства идентификации размера клипс хирургом и медицинским персоналом во время операции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С двумя параллельными контурами | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | для уменьшения риска проскальзывания ткани и обеспечения надежной компрессии тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухэтапное смыкание клипс | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание, избежания кровотечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ромбовидная нарезка внутреннего профиля | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Для увеличения площади соприкоснования клипсы с тканью, для улучшения лигирующего эффектна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал – титан | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Титан является биологически инертным, рентгеноконтрастным и немагнитным материалом, поэтому наличие титановых клипсов в теле пациента не является противопоказанием к проведению магнитно-резонансной томографии. Титан имеет нулевую память формы, что позволяет избежать отсроченного, самопроизвольного размыкания клипса и обеспечить адекватное пережатие сосуда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цветовая маркировка картриджа, соответствующая размеру и маркировке зажима для наложения клипс | Соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | для идентификации и сопоставления хирургом и медицинским персоналом размеров используемых клипс и инструмента для их наложения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В картридже | ≥ 5 |  | клипс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число клипс в картридже должно быть кратно количеству клипс данного типа, стандартно используемым во время хирургических вмешательств, что позволяет не нарушать стерильность картриджей, которые не будут использованы во время операции полностью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В упаковке | ≥ 15 |  | картриджей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Число картриджей в упаковке позволяет иметь достаточный запас клипс в околостерильной зоне, не загромождая рабочее пространство |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для накладывания клипаппликатором модели PL807R марки AESCULAP ,имеющимся у Заказчика | соответствие |  |  | Значения характеристики не может изменяться участником закупки | Совместимость с оборудованием, имеющимся у заказчика |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.