10.12.2025 № 05-07/2393

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 17.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 32.50.21.121-00000100** | Маска имеет прозрачный корпус анатомической формы. Позволяет медицинскому персоналу контролировать цвет кожных покровов. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 250 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Манжета раздуваемая, атравматичная. Обеспечивает герметичное примыкание к лицу. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо маскодержателя с цветовой кодировкой размера, с четырьмя фиксаторами. Позволяет быстро выбрать необходимый размер. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер маски взрослая средняя. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подсоединительный разъём к дыхательному контуру 22F с кольцом маскодержателя, с четырьмя фиксаторами. Для соединения с дыхательным контуром. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы изготовления: полипропилен, полиэтилен. Не содержит латекса. Для исключения аллергических реакций. Мягкий материал обеспечивает плотное прилегание маски. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мешок хирургический для извлечения тканей | 32.50.13.190-00008113* | Объем | > 1500.0 и ≤ 2000.0 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 90 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Мешок конусообразной формы выполнен из полиуретана, не содержит латекс (Для прочности изделия и исключения риска возникновения аллергических реакций. Конусообразная форма для облегчения извлечения наполненного мешка). | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двойное усиленное дно машка (Снижает риск разрыва мешка при эвакуации препарата) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У основания мешка расположено кольцо из нержавеющей стали диаметром (Для поддержания мешка в раскрытом состоянии и затягивания после проведенных манипуляций). | ≥ 140 и ≤ 150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр рабочей части штока (Указание размера продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями). | ≥ 11.8 и ≤ 12.2 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенная нейлоновая нить (обеспечивает прочность петли и исключает риска разрыва). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина встроенной нейлоновой нити (Для затягивания мешка после проведенных манипуляций). | ≥ 840 и ≤ 860 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенная нейлоновая нить повторяет форму кольца (Для затягивания мешка после проведенных манипуляций). | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления штока и кольца штока - АБС-пластик (АБС-пластик обладает оптимальным сочетанием эластичности и прочности). | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части штока (Указание размера продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями). | ≥ 330 и ≤ 340 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. Для однократного применения. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Катетер дренажный надлобковый | 32.50.13.110-00005793* | Диаметр, Fr | 14.0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 70 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 25.0 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер с J-образным наконечником (предназначен для удержания катетера внутри мочевого пузыря и дренирования введения его через надлобковую пункцию) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер состоит из рентгеноконтрастной трубки на основе полиуретана (полиуретан - материал, обладающий оптимальной термопластичностью и биосовместимостью и обеспечивающий безопасную постановку катетера. Рентгеноконтрастность необходима для контроля положения изделия при рентгенологическом исследовании.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка катететра соединена с коннектором по типу Луер-Лок (для дальнейшего присоединения катетера к коннектору для мочеприменика) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шесть отверствий на дистальном конце катетера (для лучшего дренирования мочи из мочевого пузыря) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер имеет защитную оболочку (для распрямления петли перед введением катетера, тем самым сохраняя целостность петли после введения выпрямителя.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер имеет кончик конической формы (для атравматичного введения катетера, минимизируя риск травмирования слизистой оболочки) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трубку катетера нанесена градуировка с шагом каждые 5 см (для контроля глубины введения катетера) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер поставляется вместе с металлическим стилетом из нержавеющей стали (для выпрямления петли при поставновке катетера и удобного его позиционирования) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина металлического стилета (оптимальная длина для выпрямления петли при постановке катетера и удобного его позиционирования) | ≥ 25 и ≤ 29 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Троакар-канюля (предназначена для прокола надлобковой области с целью установки катетера) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Троакар-канюля состоит из пластиковой оболочки и пластикового троакара со стальным наконечником (для осуществелния прокола надлобковой области, с дальнейшей установкой катетера через пластиковую оболочку) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковая оболочка троакар-канюли представляет собой расщепляющуюся трубку с язычком (для расщепления оболочки на две части при помощи язычка, таким образом освобождая катетер, и оставляя его в мочевом пузыре) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковый троакар троакар-канюли имеет внутренний стальной троакар (для прокола тканей и создания доступа для дальнейшей установки катетера) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина оболочки троакар-канюли (необходимая длина расширителя для создания доступа катетера в мочевой пузырь) | ≥ 130 и ≤ 135 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр пластиковой оболочки (для свободного движения катетера по троакар-канюле) | ≥ 7,5 и ≤ 9,1 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина троакар-канюли (необходимая длина расширителя для создания доступа катетера в мочевой пузырь) | ≥ 20 и ≤ 21 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний металлический троакар имеет пирамидальную заточку (для прокола мягких тканей) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На конец металлического троакара надет предохранительный колпачок (для предотвращения травмирования медицинского персонала, а также повреждения других изделий, находящихся в одной упаковке) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор для мочеприемника (предназначен для присоединения с одной строны к катетеру (с разъемом Луэр), с другой стороны для присоединения к мочеприемнику (с универсальным коннектором)) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скальпель №11 (для выполнения небольшого надреза кожного покрова) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный съемный пластиковый колпачок лезвия скальпеля (для защиты рабочей поверхности (лезвия) скальпеля и предотвращения возможного получения травм) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скальпель имеет остроконечное лезвие, изготовленное из коррозионно-стойкой стали (снижает риски ускоренной коррозии даже при длительном контакте с биологическими жидкостями, сохраняя остроту режущей кромки длительное время) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксирующая муфта (предназначена для фиксации катетера к телу пациента с помощью шовной нити, исключая выпадение катетера из мочевого пузыря) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовой краник (предназначен для присоединения к катетеру и служит переходником для присоединения дополнительных изделий к катетеру, либо чтобы изменять направление тока мочи или останавливать его.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильное, для одноразового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)