13.10.2026 № 10.3-09/2163

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 20.10.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка запасных частей и комплектующих для медицинского оборудования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. № 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 10.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика. Последняя дата подачи заявки на поставку 07.12.2026. Максимальное количество партий - 3 (три). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в электронном виде. |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | не менее 3 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывается поставщиком |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 101 шт. |

13.Описание объекта закупки

| п/н | Наименование продукции |  | Единица измерения продукции | Кол-во | Код ОКПД2 | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. Товара с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппаратное колесо | Колесо предназначено для оснащения медицинской мебели и оборудования (тележки, стойки, каталки и т. п.), а также иной аппаратуры и техники. Диаметр колеса - 150 мм Грузоподъёмность - 250 кг Тип подшипника - Шариковый (в ступице) Тип кронштейна - Без опоры Ширина колеса - 38 мм Материал контактной части (шины) – Серая термопластичная резина Твёрдость по Шору A 80 единиц Материал сердечника диска (обода) - Прочный полипропилен Диаметр ступицы - 12 мм Ширина ступицы - 62 мм Крепление - на ось Температура эксплуатации от −5 до +80 °C Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В) - 150×62×150 мм Вес изделия - 0,64 кг Серия колеса - N48TPR | шт. | 48 | 26.60.12.140 |  |  |  |  |
|  | Камера для инвалидной коляски | Камера предназначена для эксплуатации в составе инвалидных колясок, медицинских кресел‑колясок, иной реабилитационной и вспомогательной техники с колёсами. Размер камеры - 24×1 3/8; Посадочный стандарт (ETRTO) - 37‑540; Совместимые размеры покрышек - 24×1 3/8; 24×1 1/4–1 3/8 при ETRTO 32/37‑540; Материал - бутиловая резина (высококачественная, с повышенной герметичностью) Тип ниппеля - автомобильный (AV) Комплектация - 1 камера Полная совместимость с инвалидными колясками, имеющегося у Заказчика. | шт. | 20 | 26.60.12.140 |  |  |  |  |
|  | Покрышка для инвалидной коляски | Покрышка предназначена для установки на колёса инвалидных колясок, медицинских кресел‑колясок, реабилитационной техники. Модель - TRIX TX‑024 Тип - дорожная покрышка для инвалидных колясок Размер (дюймы) - 24×1 3/8" Посадочный стандарт (ETRTO) - 37‑540 Материал - резина (износостойкая, без токсичных добавок) Цвет - чёрный Плотность корда -30 TPI Полная совместимость с инвалидными колясками, имеющегося у Заказчика. | шт. | 20 | 26.60.12.140 |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | Аккумулятор предназначен для автономного питания дерматоскопа HEINE DELTA 20 и совместимых приборов на рукоятках HEINE серии BETA. Каталожный номер - x-002.99.382 Тип аккумулятора - Ni‑MH (никель‑металлогидридный) Номинальное напряжение - 3,6 В Ёмкость - 1000 мА·ч Совместимость - дерматоскоп HEINE DELTA 20; рукоятки HEINE BETA NT, BETA R, BETA TR (3,6 В) Отсутствие «эффекта памяти» - да (в пределах эксплуатационных норм Ni‑MH) Количество циклов заряд‑разряд - не менее 500 при соблюдении режима эксплуатации Температурный диапазон эксплуатации от +5 до +40 °C Разъём и посадочное место - полностью соответствует оригинальному исполнению HEINE (без переходников и адаптеров) | шт. | 3 | 26.60.12.140 |  |  |  |  |
|  | Ручка-фиксатор с гайкой | Применяется в составе медицинского, лабораторного, производственного и иного оборудования. Тип ручки - лепестковая (барашковая), глухая (без сквозного отверстия) Диаметр ручки (D) - 25 мм Материал ручки - пластик (ударопрочный, стойкий к старению) Материал крепёжного элемента - металл (оцинкованная сталь либо аналог с антикоррозионной защитой) Диаметр резьбы М8 Наличие резьбовой втулки - да (встроенная гайка М8) Наличие наружной резьбы - нет Длина резьбы (рабочая длина гайки) - 6,5 мм Габаритные размеры (Д×Ш×В) - 25×25×15,5 мм Длина изделия - 25 мм Ширина изделия - 25 мм Высота изделия - 15,5 мм Артикул/код изделия - 35‑0580 | шт. | 5 | 26.60.12.140 |  |  |  |  |
|  | Картридж для принтера | Картридж применяется в печатающем устройстве термоупаковочной машины HAWO HS 1000 для маркировки упаковочных материалов. Артикул / код изделия - 6.813.104 Цвет чернил/красящего слоя - чёрный Совместимое оборудование - термоупаковочная машина HAWO HS 1000 Тип расходного материала - Картридж/красящая лента Ресурс печати не менее заявленного производителем для модели HS 1000 (подтверждается технической документацией) Габариты - строго в соответствии с посадочным местом в принтере машины HS 1000; отклонения не допускаются Условия эксплуатации в пределах рабочих параметров машины HS 1000 (температура, влажность, скорость печати) | шт. | 5 | 26.60.12.140 |  |  |  |  |