13.05.2026 № 21.1-03/1069

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 20.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для научных лабораторий |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 % |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бахилы п/этил. одноразовые | Бахилы полиэтиленовые одноразовые. Материал низкого давления, обеспечивающий прочность изделия, в верхней части бахилы две резинки для надежной фиксации на ноге при длительном использовании, впаянные по всей длине бахилы. | Пар | 1000 | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
|  | Бинт нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный из хлопчатобумажной марли. Плотность марли 36,0 г/м² Длина 10 м. Ширина 16см | Штука | 30 | 21.20.24.131 |  |  |  |  |
|  | Вата медицинская нестерильная | Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная 250 г. Изготовлена из длинноволокнистого 100% хлопка, отбеленная без применения хлора, без запаха, без посторонних включений - снижает риски проявления аллергических реакций и других воспалительных процессов. | Штука | 3 | 21.20.24.150 |  |  |  |  |
|  | Игла 18G (1,2 x 40 мм) | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная, тонкостенная с коротким срезом, предназначена для внутривенного введения лекарственных препаратов, забора артериальной крови, блокады нервных стволов, а также для забора препаратов из флаконов и ампул с резиновой заглушкой. Цветовое кодирование. Размер иглы 18 G (1,2 х 40 мм) | Штука | 100 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
|  | Игла 21G (0,8х40мм) | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная, тонкостенная с коротким срезом, предназначена для внутривенного введения лекарственных препаратов, забора артериальной крови, блокады нервных стволов, а также для забора препаратов из флаконов и ампул с резиновой заглушкой. Цветовое кодирование. Размер иглы 21G (0,8х40мм) | Штука | 600 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
|  | Пластырь | Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на нетканой основе, воздухо- и паропроницаемый, обладающий высокой степенью адгезии. Основа - вискозное волокно/ полиэфирное волокно, адгезив. Размер пластыря 2,5 см х 914 см. Индивидуальная упаковка. | Штука | 10 | 21.20.24.110 |  |  |  |  |
|  | Пластырь | Фиксирующий пластырь в рулоне на тканевой основе. адгезив- безвредный для кожи медицинский гипоаллергенный клей. Размер пластыря 2,0 x500 см. | Штука | 15 | 21.20.24.110 |  |  |  |  |
|  | Салфетка антисептическая | Изготовлена из нетканого материала, концентрация действующих веществ раствора пропиточной антисептической композиции (Этиловый спирт) 70 %. Размер салфетки 135 х185 мм. Салфетка упакована индивидуально герметично в металлизированной упаковке, с насечкой с двух сторон. | Штука | 650 | 21.20.24.169 |  |  |  |  |
|  | Шприц 1 мл с иглой | Шприц 1 мл со съемной иглой 0,45х12 мм Коннектор - Луер Слип., 3 – компонентные, шкала U-100 упакованы в промежуточную упаковку 100 шт. Все шприцы упакованы в коробки . | Штука | 4000 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
|  | Шприц 10 мл с иглой | Шприц 3х – компонентный 10мл. укомплектован съемной иглой 21G (0,8х38мм), содержащей стандартный колпачок первичной защиты. Коннектор - Луер Слип. | Штука | 1100 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
|  | Шприц 2 мл с иглой | Шприц 2х – компонентный 2 мл. укомплектован съемной иглой 23G (0,6х30 мм), содержащей стандартный колпачок первичной защиты. Коннектор - Луер Слип. | Штука | 1400 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
|  | Шприц 20 мл с иглой | Шприц 3х – компонентный 20мл., укомплектован съемной иглой 21G (0,8х38мм), содержащей стандартный колпачок первичной защиты. Коннектор - Луер Слип. | Штука | 400 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
|  | Шприц 5 мл с иглой | Шприц 3х – компонентный 5мл., укомплектован съемной иглой 22G (0,7х38 мм), содержащей стандартный колпачок первичной защиты. Коннектор - Луер Слип. | Штука | 900 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |