15.06.2026 № 10.3-09/1295

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по ремонту эндоскопического оборудования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С даты заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 15.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 6 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не установлены |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не установлены |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление следующих видов услуг (для лицензий, выданных после 01 января 2021 года и до 01 марта 2022 года):¶• техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения: гастроэнтерологические медицинские изделия ¶- действующая лицензия (или выписку из реестра лицензий, подтверждающую наличие действующей лицензии) на осуществление следующих видов услуг (для лицензий, выданных после 01 марта 2022 года):¶• техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: гастроэнтерологические медицинские изделия¶групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: гастроэнтерологические медицинские изделия¶групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: гастроэнтерологические медицинские изделия¶ |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | - |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 1 усл.ед. |

13.Описание объекта закупки

Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | КОД ОКПД2 | Цена ед. изм., руб. | Ставка НДС (%) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по ремонту медицинского эндоскопического оборудования | усл. ед | 1 | 33.12.29.900 |  |  |  |
| *Стоимость услуг включает в себя стоимость услуг, запасных частей, поименованных в настоящем Техническом задании, материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг по Контракту, транспортные расходы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением настоящего Контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость запасных частей, подлежащих замене (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование запасных частей | Ед. изм. | Кол-во | Каталожный номер | Цена ед. изм., руб. | Ставка НДС (%) | Сумма с НДС (руб.) |
|  | Резина изгибаемой части | шт. | 1 | D995-SA038 |  |  |  |
|  | Канал операционный | шт. | 1 | D722-U4050 |  |  |  |
|  | Этикетка предупреждающая | шт. | 1 | D722-SU060 |  |  |  |
| 4. | Комплект расходных материалов | шт. | 1 | 878005 |  |  |  |

Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту.

| № п/п | Наименование МИ в соответствии со сведениями бухгалтерского учета | Наименование/Модель (марка) МИ в соответствии с РУ | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения | Страна происхождения | Год выпуска | Зав. № /инв. № | Место (место размещения) оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эндоскоп EG-3670 URK | Видеоэндоскоп PENTAX серии K, модели: EG-3670URK | "PENTAX Corporation" | ФС № 2006/1761 | Япония | 2015 | Н121020/ 0000046690 | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, Отделение эндоскопии |

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг.

| № п/п | Виды работ, выполняемых при оказании услуг | Периодичность (график) оказания Услуг |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ремонт Видеоэндоскоп PENTAX серии K, модели: EG-3670URK, зав.№ Н121020, инв. № 0000046690 Исполнитель оказывает услуги по восстановлению исправности и работоспособности изделий медицинской техники. Исполнитель производит: |  |
|  | - Разборка прибора с последующей сушкой; - Замена резины изгибаемой части; - Установка канала операционного; - Окончательная сборка эндоскопа; - Общая проверка на герметичность; - Сдача прибора Заказчику в полностью работоспособном состоянии. | с даты заключения Контракта по 15.12.2026 |

Требования к товарам, используемым для оказания услуг.

| Видеоэндоскоп PENTAX серии K, модели: EG-3670URK, зав.№ Н121020, инв. № 0000046690 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резина изгибаемой части | 1 | D995-SA038 | пр-во PENTAX Corporation* |
| 2. | Канал операционный | 1 | D722-U4050 | пр-во PENTAX Corporation* |
| 3. | Этикетка предупреждающая | 1 | D722-SU060 | пр-во PENTAX Corporation* |
| 4. | Комплект расходных материалов | 1 | 878005 | пр-во PENTAX Corporation* |

* использование продукции иного производителя недопустимо в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и в связи с тем, что осуществляется закупка запасных частей к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование, за исключением случая, указанного в пункте 8 раздела «Порядок и условия оказания Услуг»

Сроки выполнения работ.

Работы выполняются Подрядчиком по заявкам Заказчика в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления заявки. Заказчик вправе направить заявку в период действия Контракта.

Место выполнения работ.

По месту нахождения Заказчика. Все транспортные расходы оплачиваются Подрядчиком.

Порядок и условия оказания Услуг.

- Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (с 09:00 ч. до 17:30 ч.).

- Услуги оказываются при наличии у Исполнителя действующей лицензии на осуществление следующих видов услуг (для лицензий, выданных после 01 января 2021 года и до 01 марта 2022 года):

• техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения: гастроэнтерологические медицинские изделия

- действующая лицензия (или выписку из реестра лицензий, подтверждающую наличие действующей лицензии) на осуществление следующих видов услуг (для лицензий, выданных после 01 марта 2022 года):

• техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: гастроэнтерологические медицинские изделия.

- Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения услуг по ремонту МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ремонту.

- Перед началом ремонта предоставить заказчику все запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ, указанных в заявке.  Извлекать из медицинского оборудования расходные материалы и/или запасные части, распаковывать и устанавливать новые расходные материалы и/или запасные части только в присутствии уполномоченного представителя Заказчика;

- Использовать только рекомендованные изготовителем (производителем) медицинского оборудования и предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя) медицинского оборудования расходные материалы и/или запасные части;

- Заказчик вправе проверить оригинальность запасных частей, используемых Подрядчиком для выполнения ремонта;

- Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль объема и качества выполняемых Работ, соблюдения сроков их оказания, а также качества расходных материалов и/или запасных частей, инструментов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- Заказчик вправе письменно запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ;

4. Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при оказании Услуг.

5. Услуги по ремонту, проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя на МИ.

6. Считается, что Исполнитель включил все возможные риски по оказанию Услуг, даже прямо не указанные в техническом задании Заказчика, но необходимые для оказания Услуг.

7. При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на МИ.

8.  При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на МИ.

- Согласно пункту 11 (1) Постановления Правительства РФ от 01.04.2022 № 552 допускается проведение технического обслуживания медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) (далее - ТО с совместимыми расходными материалами), если безопасность совместного использования подтверждена техническими испытаниями и в случае применимости - токсикологическими исследованиями, проведенными федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее - ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора), а также клиническими испытаниями, проведенными в порядке, установленном в соответствии с частью 8 статьи 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Для получения согласование на проведение ТО с совместимыми расходными материалами, Исполнитель предоставляет письменное обращение с приложением копии заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора о возможности использования комплектующих или принадлежностей медицинского изделия, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя). В течение трёх рабочих дней после поступления обращения Исполнителя Заказчик сообщает о согласии/отказе в проведении ТО с совместимыми расходными материалами. Основанием для отказа является:

- отсутствие сведений о представленном заключении на официальном сайте ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

- отсутствие на официальном сайте ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сведений, указанных в приложении № 3 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.05.2023 № 2983, в отношении предлагаемых Исполнителем совместимых расходных материалов;

- недостоверность сведений о представленном заключении/совместимых расходных материалах.

В том случае, если использование таких материалов приведёт к неработоспособности оборудования в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан восстановить работоспособность оборудования за свой счёт, включая замену всех необходимых комплектующих, запасных частей, расходных материалов.

Если использование таких расходных материалов приведёт к причинению вреда жизни и здоровью пациентов, работников Заказчика, Исполнитель обязан возместить все расходы Заказчика, связанные с возмещением вреда жизни и здоровью, в случае удовлетворения исков о возмещении вреда жизни и здоровью (включая моральный вред), поданных против Заказчика, в том случае, если судом будет установлена причинно-следственная связь между использованием совместимых расходных материалов и причинением вреда жизни и здоровью.

Указанный пункт не применяется, если на момент исполнения обязательства приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.05.2023 № 2983 утратит силу и его действие не будет возобновлено, либо в соответствии с иным действующим порядком проведения технического обслуживания медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), утверждённых на момент исполнения обязательства.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает:

а)	бесплатный ремонт Оборудования собственными силами или уполномоченными представителями завода-производителя Оборудования в части выполненных Работ;

б)	В случае необходимости проведения ремонта или диагностики неисправностей в пределах гарантийного срока в части выполненных Работ Подрядчик обязуется произвести данный вид работ без взимания дополнительной платы.

6.3.	Если в период гарантийного срока, обнаружатся недостатки (дефекты и неисправности) результата выполненных Работ, включая недостатки (дефекты и неисправности) в расходных материалах/запасных частях, использованных при выполнении Работ, а также недостатки (дефекты и неисправности) вызванные результатом выполненных Работ и препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, Подрядчик обязан устранить обнаруженные недостатки (дефекты) за свой счет.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Услуг.

Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

Требования к результатам оказания Услуг.

Результатом оказания Услуг является полное восстановление работоспособности или исправности медицинских изделий при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).