05.08.2026 № 05-07/1663

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | БЕЗ РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4-х месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нетнет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к c-Myc | 20.59.52.199 | Первичные антитела моноклональныек c-Myc | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP121 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрат. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала . | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:100. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: | ≥ 1 | мл. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела Histone H3K27me3 | 20.59.52.199 | Кроличьи моноклональные антитела Histone H3K27me3 (Tri-methyl Lys27). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |  |  |  |  |
|  |  | Клон RM175 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 100 | мкг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SDHB | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к SDHB | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | упак |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP288 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:100. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: | ≥ 0,1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SF-1 | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к SF-1. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP434 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон разведения: 1:25-1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: | ≥ 1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к BRCA1 | 20.59.52.199 | Антитела мышиные моноклональне к BRCA1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон MS110 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 5 мкг/мл | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 100 | мкг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к ETV4 | 20.59.52.199 | Антитела к ETV4 кроличьи поликлональные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Применение: вестерн-блот; иммуногистохимия Вестерн-блот (ВБ) 1:1,000 Иммуногистохимия (парафиновая) (IHC (P)) 1:10 - 1:50 Проточная цитометрия (Flow) 1:10-1:50 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Только для исследовательского использования | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела Anti-HNF1 | 20.59.52.199 | Кроличьи поликлональные альфа - антитела к HNF1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подходит для: IHC-P, ICC/IF | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1/200 - 1/500 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к MEF2B | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи поликлональные к MEF2B /Rabbit Polyclonal Anti-MEF2B; | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Видовая реактивность: Человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буфер хранения:забуференный водный раствор глицерина | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применяется: ChIP, IHC | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к Adipophilin | 20.59.52.199 | Первичные антитела поликлональные к Adipophilin | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрат | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала . | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 0,1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к Gli1 | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к Gli1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон HL247 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изотип IgG | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подходит для: WB, IHC-P | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: на усмотрение пользователя | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к Glutamine Synthetase | 20.59.52.199 | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к Glutamine Synthetase | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон GS-6 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 0,1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к IgG4 | 20.59.52.199 | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к IgG4 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон MRQ-44 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:100-1:500 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 0,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к MNDA | 20.59.52.199 | Антитела мышиные моноклональные к MNDA | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон 253A | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: на усмотрение пользователя | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 100 | мкг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к MyoD1 | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к MyoD1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP212, | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 0,1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к NKX3.1 | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к NKX3.1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP356 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:50-1:200 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥0,1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к PAX-2 | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к PAX-2 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP235 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:10-1:50 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 0,1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к Ras | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к Ras | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EPR3255 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подходит для вестерн-блоттинга Ras, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иммуногистохимические исследования проводятся на парафиновых срезах фиксированных в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SMAD4 | 20.59.52.199 | Первичные антитела моноклональные к SMAD4 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон MRQ-72 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрат | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:50 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 0,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к триптазе тучных клеток | 20.59.52.199 | Мышиное моноклональное антитело, предназначенное для выявления триптазы тучных клеток | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон AA1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подходит для:Western Blot, IHC-P | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1/20000 - 1/200000 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к LEF1 | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к LEF1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EPR2029Y | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изотип IgG | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конъюгация Неконъюгированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метод очистки Белок аффинной очистки A | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация: Концентрация в зависимости от партии к партии от 0,996 - 1,043 мг/ мл | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к H3.3 | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к гистону H3.3 (мутация G34W) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EPR23581-39 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буфер для хранения pH: | 7,2–7,4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консервант: 0,01% азида натрия | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав: PBS, 40% глицерина, 0,05% БСА | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применимо для: Western Blot, Flow Cytometry (Intra), Flow Cytometry, IP, IHC-P, ICC/IF, ChIP, Dot Blot | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1/250 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SOX9 | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к SOX9 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EPR14335-78 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек, мышь,крыса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область применения: иммуногистохимические исследования на парафиновых срезах;иммуноцитохимия/иммунофлюорисценция, проточная цитометрия, вестерн-блоттинг | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SMARCA2 / BRM | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные Recombinant к SMARCA2 / BRM | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EPR23103-44 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек, мышь,крыса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область применения: иммуногистохимические исследования на парафиновых срезах;иммуноцитохимия/иммунофлюорисценция, проточная цитометрия, вестерн-блоттинг | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SOX-2 | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к SOX-2 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон SP76 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:50-1:200 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к рецептору соматостатина типа 2 | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к к рецептору соматостатина типа 2 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон UMB1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к Somatostatin Receptor 5 (SSTR5) | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи поликлональные к Somatostatin Receptor 5 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон SSTR5 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы вестерн-блоттинг, иммуногистохимия | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буфер для хранения pH: | 7,2–7,4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консервант: 0,01% азида натрия | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав: 59% PBS, 40% глицерин, 0,05% BSA. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1/50 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Флакон | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к CD42b | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к CD42b | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон SP202 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специфичность: мышь, человек, крыса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разведение IHC-P (человек): 1/100. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изотип антител: IgG | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буфер хранения рН: | 7,2–7,4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компоненты: PBS, 1% BSA | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность использования при IHC-P, IHC-Fr | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к PRAME | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к PRAME | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EPR20330 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:100-1:500 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SALL4 | 20.59.52.199 | Антитела кроличьи моноклональные к SALL4 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP299 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:100-1:200 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к ATRX | 20.59.52.199 | Антитела мышиные моноклональные к ATRX | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон CL0537 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подходит для: IHC-P, ICC, WB | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1/200 - 1/500 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к INSM1 | 20.59.52.199 | Мышиное моноклональное антитело к INSM1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон A-8 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность/обнаружение видов: мышь, крыса, человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применения: WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥200 | мкг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела Hsp70 | 20.59.52.199 | Антитела мышиные моноклональные Anti-Hsp70 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |  |  |  |  |
|  |  | Клон 5A5 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность - человек, мышь, крыса,зеленая мартышка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Антитела предназначены для использования в вестерн-блоттинге, проточной цитометрии, иммунопреципитации, иммуногистохимии с пероксидазой, иммуноцитохимии/иммунофлуоресценциии | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение для использования в иммуногистохимическом анализе парафиновых срезов: 1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Флакон | ≥ 250 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к BRCA1 | 20.59.52.199 | Антитела мышиные моноклональне к BRCA1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон MS110 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 5 мкг/мл | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥100 | мкг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к Inhibin alpha | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к Inhibin alpha | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон MRQ-63 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥1,0 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Зонд амплификации гена TOP2A | 20.59.52.199 | Флуоресцентный локус-специфичный ДНК-зонд TOP2A, меченный флуорофорами Orange и Green | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: готовый к применению | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначен для детекции хромосомных аберраций региона 17q21 на 17 хромосоме методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала (FFPE) для проведения исследований в научных целях, не содержащий в составе ДНК человека. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность гибридизации ДНК – зонда за 120 минут | ≥ 10 | исследований. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор не предназначен для использования в медицинских целях. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Краситель DAPI - In Situ Hybridization Staining Solution | 20.59.52.199 | Реагент представляет собой раствор, способствующий защите от выцветания и помогающий сохранить флуоресцентный сигнал | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Состав: DAPI (4',6-диамино-2-фенилиндол), п-Фенилендиамин, глицерол, PBS. Концентрация DAPI (флуоресцентный краситель) 250 нг/мл. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем флакона | ≥200 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество исследований | ≥20 | тестов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор не предназначен для использования в медицинских целях. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к TdT | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к TdT | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон EP266 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:100-1:200. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к P504s | 20.59.52.199 | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к P504s | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон 13H4 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:50-1:200. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Антитела к SOX-11 | 20.59.52.199 | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к SOX-11 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Клон MRQ-58 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое разведение: 1:25-1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥1,0 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |