12.12.2025 № 21.1-03/2430

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка материалов для ремонта и сантехнических устройств |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 19.12.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента подписания Покупателем УПД в ЭДО |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Характеристики | ОКПД 2 | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Душевая дверь «Ulitka Safari стекло прозрачное 170х195 см профиль хром 6 мм раздвижная» (или эквивалент) | Тип товара - Душевая дверь; Ширина - 170см.; Высота - 195см.; Монтаж - На поддон, На пол; Форма - Прямоугольная; Конструкция двери - Раздвижная; Материал полотна - Стекло; Тип полотна - Прозрачное; Защитное покрытие - Антикоррозийное; Толщина полотна - 6 мм.; Количество секций двери - 1; Поддон в комплекте - Без поддона; Материал профиля - Алюминий; Цвет профиля - Хром; Поверхность профиля - Глянцевая | 23.19.26.900 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Душевая система «Corsa Deco CX с верхним душем с лейкой со смесителем хром (SSFCX330Q)» (или эквивалент) | Тип управления - Однорычажный; Оснащение - Верхний душ, Ручной душ, полочка; Материал оплетки шланга - нержавеющая сталь; Тип установки - открытый; Цвет - хром; Покрытие - Хром-никелевое; Поверхность - глянцевая; Размер ручной лейки - 130х130 мм; Количество режимов лейки - 3; Держатель ручной лейки - С регулировкой наклона; Размер верхнего душа - 330х220 мм.; Количество режимов верхнего душа - 1; Вылет верхнего душа - 34 см.; Подключение к смесителю - 1/2; Длина шланга - не менее 1,5 м.; Общая высота 100-150 см.; Материал корпуса смесителя - Латунь; Водозапорный механизм - Керамический картридж 35 мм.; Исполнение излива - поворотный; Длина излива - 110 мм.;Монтаж - настенный; Особенности - Защита от перекручивания, Регулируемая высота стойки, Тропический душ. | 28.14.12.110 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Утеплитель «Роквул Лайт Баттс Скандик 100х600х800 мм 2,88 кв.м» (или эквивалент) | Предназначены для использования в качестве среднего слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции стен и потолков зданий различного назначения. Плотность - 35-45 (кг/м³); Толщина - 100 мм.; Объем упаковки - 0,3 м³; Индекс изоляции воздушного шума - До 63 дБ; Длина - 800 мм.; Ширина - 600 мм.; Теплопроводность - 0,035 Вт/(м°К), Группа горючести - НГ, Материал - Каменная вата, Количество штук в упаковке - 5 шт. | 23.99.19.110 | 17 | Упак |  |  |  |
|  | Комплект инсталляции «Corsa Deco CX с унитазом Corsa Deco LXH Tornado и сиденьем дюропласт микролифт» (или эквивалент) | Монтажная высота - 111,5-131,5 см.; Монтажная глубина - 16 - 22,5 см.; Ширина инсталляции - 36 см.; Расстояние между крепежными шпильками для унитаза - 180 мм.; Материал - санфарфор; Высота чаши - 37 см.; Глубина - 49,5 см.; Тип товара - инсталляция с унитазом; По типу монтажа - В капитальную стену и пол; Управление (тип смыва) - ручной; Комплектация - Сиденье с крышкой, Унитаз, Инсталляция; Особенность бачка - С защитой от конденсата; Тип выпуска - Горизонтальный; Форма - Округлая; Цвет - белый; Тип смыва - торнадо; Стиль - современный; Наличие сиденья с крышкой - да; Быстросъемное сиденье - Да; Микролифт - Да; Материал сиденья - Дюропласт. | 23.42.10.150 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Кран шаровой латунный 1/2 НР(ш) х 1/2 НР(ш) к бытовой технике мини угловой | Предназначен для подключения к холодной или горячей водопроводной сети сантехнических приборов и других бытовых устройств с помощью гибких подводок с накидной гайкой. Позволяет перекрыть подачу воды к конкретному потребителю. Тип товара-Кран шаровой; Применение-Для посудомоечной машины, Для стиральной машины, Для смесителя, Для унитаза; Назначение-Водопроводное; Тип-Проходной; Материал-Латунь; Механизм-Запорный;Резьба-Наружная; Окончание-Муфта-муфта; Тип соединения-Резьба; Тип корпуса-Разборный; Тип крана-Угловой; Тип ручки-Мини; Диаметр подключения, дюйм-1/2; Рабочее давление, бар-10; Тип сечения-Полнопроходной Макс. рабочая температура-90 °С. | 28.14.13.130 | 7 | Штука |  |  |  |
|  | Кран шаровой латунный «Valtec 1/2 ВР(г) х 1/2 НР(ш) полнопроходной бабочка прямой (VT.123.N.04)» (или эквивалент) | Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды. Корпус – латунь с никелированным покрытием, шар – латунь с хромированным покрытием. Применение - для металлических труб; Назначение - для воды; Тип - проходной; Материал - латунь; Механизм - запорный; Резьба - Внутренняя/Наружная; Окончание - муфта-штуцер; Тип соединения - резьба; Тип корпуса - литой; Тип крана - прямой; Тип ручки - бабочка; Диаметр подключения - 1/2 дюйм; Рабочее давление - 40 бар; Тип сечения - полнопроходной; Мин. рабочая температура - 1°С; Макс. рабочая температура - 150 °С; Материал ручки - Силумин. | 28.14.13.130 | 10 | Штука |  |  |  |
|  | Линейный трап для душа «AM.PM MasterFlow универсальный затвор Cut Gradient 40см цвет сталь мат W01SC-P11-040-01SB» (или эквивалент) | Предназначен для приема и отвода сточных вод в систему канализации. Устанавливается в душевых и там, где организован слив воды прямо на пол. Тип канализации - внутренняя; Тип монтажа - в пол; Размещение - вровень с полом; Выпуск - горизонтальный; Max пропускная способность - 50 л/мин; Затвор - комбинированный; Материал слива - пластик; Материал решетки - нержавеющая сталь; Диаметр сливного отверстия - 40/50 мм; Длина - 440 мм.; Высота -114мм.; Ширина - 110 мм.; Регулировка длины - да; Тип - решетка; Длина решетки - 400 мм. | 22.23.12.140 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная 20 мм | Предназначена для обеспечения герметичного соединения двух полипропиленовых труб методом тепловой сварки. Диаметр - 20 мм.; Материал - полипропилен; Диаметр подключения - 1/2 дюйм; Диаметр закрепляемой трубы - 20 мм.; Цвет - белый. | 22.21.29.130 | 6 | Штука |  |  |  |
|  | Отвод «Ostendorf HTB d110 мм 45° пластиковый для внутренней канализации (115120)» (или эквивалент) | Внутренняя система канализации. Назначение - для канализационных систем; Тип канализации - внутренняя; Материал - полипропилен (PP); Диаметр - 110 мм; Угол изгиба - 45°; Цвет - серый; Вид - самотечные; Конструкция - раструбная; Рабочая температура - от 0 до +90 °С; Макс. рабочая температура - 90 °С; Толщина стенки - 2,7 мм. | 22.21.29.130 | 14 | Штука |  |  |  |
|  | Отвод «Ostendorf HTB d50 мм. 45° пластиковый для внутренней канализации (112120)» (или эквивалент) | Внутренняя система канализации. Назначение - для канализационных систем; Тип канализации - внутренняя; Материал - полипропилен (PP); Диаметр - 50 мм; Угол изгиба - 45°; Цвет - серый; Вид - самотечные; Конструкция - раструбная; Рабочая температура - от 0 до +90 °С; Макс. рабочая температура - 90 °С; Толщина стенки - 1,8 мм. | 22.21.29.130 | 12 | Штука |  |  |  |
|  | Раковина для тумбы «Santek Балтика 60 см» (или эквивалент) | Вид - раковина; Глубина - ≥ 440 и < 500 мм; Количество отверстий под смеситель - 1 шт; Материал корпуса - Санфарфор; Тип установки - Встраиваемый; Основание под раковину - Тумба; Форма чаши - Овальная; Ширина - ≥ 600 и < 650 мм. Предназначен для оборудования санузлов. Цвет - белый; Отверстие под смеситель - по центру; Совместимость с тумбой Vigo Wing 60 см. имеющийся у заказчика - да. | 23.42.10.130 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Сифон для раковины 1/2"х40 с чашкой D63 и соединением 40/50 мм | Вид сифона - бутылочный; Материал - пластик; Назначение - для раковины. Предназначен для организации слива воды для раковины. Диаметр - 40/50 мм; Длина - 800 мм; Тип канализации - внутренняя; Диаметр для слива - 1 1/2" дюйм; Расположение - вертикальный; Цвет - белый. | 28.14.12.110 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Смеситель водоразборный | Материал - латунь; Монтаж - наружний; Назначение - для раковины; Тип управления - рычажный. Керамический картридж 35 мм. Съемный пластиковый аэратор. Форма излива - Г-образный; Цвет - хром; Покрытие - хром/никель; Стиль - современный; Поворотный излив - нет; Поверхность - глянцевая; В комплектацию входит - гибкие подводки - 2 шт. | 28.14.12.110 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Смеситель с гигиеническим душем встраиваемый «Corsa Deco со скрытой частью в комплекте хром (HF003)» (или эквивалент) | Тип товара - Смеситель гигиенический; Комплектация - Гигиеническая лейка, Шланг для душа; Материал - латунь; Материал лейки - пластик; Размер лейки - 31 мм.; Длина шланга - 1,2 м.; Материал оплетки шланга - Нержавеющая сталь; Монтаж - на стену; Применение - для унитаза; Тип управления - Однорычажный Тип установки - Встраиваемый; Количество монтажных отверстий - 1; Прогрессивный картридж - Да; Водозапорный механизм - Керамический картридж 25 мм.; Защита от перекручивания шланга - Да; Цвет - хром; Покрытие - хром/никель; Стиль - современный; Исполнение излива - без излива; Поверхность - глянцевая. | 28.14.12.110 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Тройник «Ostendorf HTEA (115420) d110х50 мм 87°» (или эквивалент) | Назначение - для канализационных систем; Тип канализации - внутренняя; Материал - полипропилен (PP); Диаметр - 110, 50 мм; Угол изгиба - 87 °; Цвет - серый; Вид - самотечные; Конструкция - раструбная; Рабочая температура - от 0 до +90 °С; Макс. рабочая температура - 90 °С; Толщина стенки - не менее 2,7 мм. | 22.21.29.130 | 6 | Штука |  |  |  |
|  | Тройник «Ostendorf HTEA d110 мм 45° пластиковый для внутренней канализации (115200)» (или эквивалент) | Назначение - для канализационных систем; Тип канализации - внутренняя; Материал - полипропилен (PP); Диаметр - 110 мм; Угол изгиба - 45 °; Цвет - серый; Вид - самотечные; Конструкция - раструбная; Рабочая температура - от 0 до +90 °С; Макс. рабочая температура - 90 °С; Толщина стенки - 27 мм. | 22.21.29.130 | 8 | Штука |  |  |  |
|  | Тройник» Ostendorf HTEA d50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации (112200)» (или эквивалент) | Назначение - для канализационных систем; Тип канализации - внутренняя; Материал - полипропилен (PP); Диаметр - 50 мм; Угол изгиба - 45 °; Цвет - серый; Вид - самотечные; Конструкция - раструбная; Рабочая температура - от 0 до +90 °С; Макс. рабочая температура - 90 °С; Толщина стенки - 1,8 мм. | 22.21.29.130 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Тройник полипропиленовый 20 х 20 х 20 мм | Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе. Диаметр - 20 мм; Материал - полипропилен; Угол поворота - 90 °; Диаметр закрепляемой трубы - 20 мм; Цвет - белый. | 22.21.29.130 | 13 | Штука |  |  |  |
|  | Труба канализационная «Ostendorf HTEM d110x2000 мм пластиковая для внутренней канализации (115060)» (или эквивалент) | Назначение - для канализационных систем; Тип канализации - внутренняя; Материал - полипропилен (PP); Диаметр - 110 мм; Длина - 2000 мм; Толщина стенки - не менее 2.7 мм.; Цвет - серый; Вид - самотечные; Конструкция - раструбная; Исполнение - трехслойная. | 22.21.21.123 | 42 | Штука |  |  |  |
|  | Труба канализационная «Ostendorf HTEM d50x2000 мм. пластиковая для внутренней канализации (112060)» (или эквивалент) | Внутренняя система канализации. Назначение - для канализационных систем; Тип канализации - внутренняя; Материал - полипропилен (PP); Диаметр - 50 мм; Длина - 2000 мм; Цвет - серый; Вид - самотечные; Конструкция - раструбная; Исполнение - трехслойная; Рабочая температура - от 0 до +90 °С; Макс. рабочая температура - 90 °С; Толщина стенки - 1,8 мм. | 22.21.21.123 | 11 | Штука |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая «VALTEC (VTp.700.FB25.20.02) армированная стекловолокном 20х2000 мм. PN25» (или эквивалент) | Класс эксплуатации - 4; Материал - полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3); Номинальная толщина стенки - 4,2 мм; Номинальное рабочее давление (PN) - 25; Номинальный наружний диаметр - 20 мм; Стандартное размерное отношение (SDR) - SDR6; Форма выпуска - прямой отрезок. Применение - для отопления; для водопровода; Назначение - для горячей воды; Армирование - да; Материал армировки - стекловолокно; Длина - 2000 мм; Макс. рабочая температура - 95 °С; Цвет - белый; | 22.21.21.129 | 42 | Штука |  |  |  |
|  | Тумба под раковину «Vigo Wing 60 см. подвесная белая» (или эквивалент) | Тип установки - Подвесной; Цвет производителя - Белый; Форма - Прямоугольная; Ширина - 56см.; Глубина - 31,6 см.; Наполнение - Полки; Количество полок - 1; Количество ящиков - Без ящиков; Количество дверец - 2; Материал корпуса - ВЛДСП; Материал фасада - ВЛДСП; Поверхность - Матовая; Покрытие фасада - Пленка ПВХ; Влагостойкость - Да; Поставляется в сборе - Да; Крепления в комплекте - Да; Ножки в комплекте - Нет; Вид раковины - Мебельная; Механизм открывания - Выемка; Механизм закрывания - Доводчики. Совместимость с раковиной Santek Балтика 60 см. имеющийся у заказчика - да. | 23.42.10.130 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Угол полипропиленовый 20 мм 90° | Предназначен для создания поворота на 90 градусов системы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм. Диаметр - 20 мм; Материал - полипропилен; Угол поворота - 90 °; Диаметр закрепляемой трубы - 20 мм; Цвет - белый. | 22.21.29.130 | 30 | Штука |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный центробежный | Предназначен для постоянной или периодической приточно-вытяжной вентиляции бытовых и промышленных помещений. Вид - канальный центробежный; Диаметр - 100 мм; Макс. расход воздуха - 245 м3/ч; Длина - 243 мм; Ширина - 243 мм; Высота - 298 мм; Внешний диаметр - 100 мм; Глубина - 194 мм; Материал - Металл; Цвет - серый; Мощность - 62 Вт; Диаметр присоединения - 100 мм; Напряжение - 220 В; Степень защиты - IPХ4. | 28.25.20.130 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Диффузор вытяжной регулируемый d100 мм белый | Предназначен для регулировки объема воздуха, удаляемого из помещений с помощью систем вентиляции. Материал - сталь с полимерным покрытием; Диаметр - 100 мм; Внешний диаметр - 137 мм; Толщина - 0,5 мм; Цвет - белый; Диаметр присоединения- 100 мм. | 28.25.12.190 | 6 | Штука |  |  |  |
|  | Помпа дренажная «Sauermann si-27» (или эквивалент) | Напряжение питания - 230В, 22 Вт; Макс. производительность - 20 л/ч; Макс. высота подъема водного столба - 10 м.; Уровень шума - 20 дБ(А); Тепловая защита (по перегреву) - 90 °C с автоматической перегрузкой; Аварийный переключатель размыкатель - 8А резистивной нагрузки 250В; Выходная трубка - 6 мм.; Габариты (ДхШхВ) - 66 х 43,5 x 76 мм.; Вес - 0,48 кг. | 28.25.12.190 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Шланг дренажный 16 мм, 20 м. бухта | Предназначен для слива конденсата кондиционеров и другого холодильного оборудования. Внутренний диаметр - 16 мм.; Внешний диаметр - 20 мм.; Длина - 20 м. | 22.21.29.120 | 2 | Штука |  |  |  |
|  | Выключатель «Systeme Electric Glossa двухклавишный встраиваемый белый с подсветкой» (или эквивалент) | Цвет - белый; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - пластик; Выключатель - двухклавишный; Установка - скрытая; Количество вводов - 3; Количество контактов - 3; Номинальное напряжение - 250 В; Номинальный ток - 10 А; Подсветка - Да. | 27.33.11.140 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Выключатель в рамку одноклавишный скрытая установка белый с подсветкой | Цвет - белый; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - пластик; Выключатель - одноклавишный; Установка - скрытая; Количество вводов - 2; Количество контактов - 2; Номинальное напряжение - 250 В; Номинальный ток - 10 А; Подсветка - Да. | 27.33.11.140 | 4 | Штука |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS | Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо – и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Количество жил - 3; Сечение - 1,5 мм²; Материал проводника - медь; Материал оболочки - ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением; Назначение - для применения во внутренних электроустановках, для электропроводок в жилых и общественных зданиях; Конструкция токопроводящей жилы - однопроволочная; Форма жилы - круглая; Форма провода - плоский; Тип изоляции - термостойкий; Номинальное напряжение - 660 В. | 27.32.13.111 | 130 | Метр |  |  |  |
|  | Крепеж клипса для труб 20 мм. (серая) | Держатель-клипса для быстрого монтажа с помощью газового монтажного пистолета. Предназначена для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Диаметр -20 мм.; Тип товара-Крепеж-клипса; Материал-Полипропилен; Цвет-Серый; Назначение-Для труб в том числе гофрированных; Упаковка не более -100шт.; Тип крепления-Отверстие под винт/шуруп; Температура эксплуатации-(От -25 до +60° | 22.21.29.130 | 1200 | Штука |  |  |  |
|  | Подрозетник «Systeme Electric для бетона d68х46 мм 8 вводов зеленый IP30 наборная» (или эквивалент) | Предназначена для установки розеток и выключателей в стены из бетона с возможностью разветвления проводов и кабелей. Установочный размер - d68х46 мм; Применение - в бетон; Установка - скрытая; Форма - круглая; Степень защиты - IP20; Цвет - зеленый; Назначение - для розетки и выключателя, для проводов и кабелей; Конструкция - одинарная; Материал - пластик; Количество вводов - 8; Внутренние размеры - d65х44 мм | 27.33.13.130 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Подрозетник «Systeme Electric для гипсокартона d68х46 мм 8 вводов желтый IP20 с металлическими лапками» (или эквивалент) | Предназначена для установки розеток и выключателей в стены из гипсокартона с возможностью разветвления проводов и кабелей. Установочный размер - d68х46 мм; Применение - для гипсокартона; Установка - скрытая; Форма - круглая; Степень защиты - IP20; Цвет - желтый; Назначение - для розетки и выключателя, для проводов и кабелей; Конструкция - одинарная; Материал - пластик; Количество вводов - 8; Внутренние размеры - d65х44 мм. | 27.33.13.130 | 37 | Штука |  |  |  |
|  | Рамка «Schneider Electric Glossa GSL000101 oдноместная универсальная белая» (или эквивалент) | Предназначен для объединения в блоки розеток и выключателей в любом сочетании. Цвет - белый; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - пластик; Тип монтажа - горизонтальный; Длина - 224,7 мм; Глубина - 11,6 мм; Ширина - 82,8 мм; Количество постов - 1. | 27.33.13.130 | 4 | Штука |  |  |  |
|  | Рамка «Schneider Electric Glossa GSL000102 двухместная горизонтальная белая» (или эквивалент) | Предназначен для объединения в блоки розеток и выключателей в любом сочетании. Цвет - белый; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - пластик; Тип монтажа - горизонтальный; Длина - 224,7 мм; Глубина - 11,6 мм; Ширина - 82,8 мм; Количество постов - 2. | 27.33.13.130 | 19 | Штука |  |  |  |
|  | Рамка «Schneider Electric Glossa GSL000103 трехместная горизонтальная белая» (или эквивалент) | Предназначен для объединения в блоки розеток и выключателей в любом сочетании. Цвет - белый; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - пластик; Тип монтажа - горизонтальный; Длина - 224,7 мм; Глубина - 11,6 мм; Ширина - 82,8 мм; Количество постов - 3. | 27.33.13.130 | 1 | Штука |  |  |  |
|  | Розетка «Systeme Electric Glossa встраиваемая белая (GSL000143)» (или эквивалент) | Тип розетки: Внутренняя (встраиваемая); Тип - в рамку; Номинальное напряжение ≥ 220 и ≤ 250 В, Номинальный ток 16 А, Наличие заземления - Да, Наличие шторок - Нет, Количество гнезд в корпусе 1 шт. Степень защиты - IP20, количетсво вводов - 3, Материал корпуса - пластик, цвет - белый. | 27.33.13.110 | 30 | Штука |  |  |  |
|  | Розетка «Systeme Electric Glossa встраиваемая белая со шторками с крышкой (GSL000148) (IP44)» (или эквивалент) | Тип розетки: Внутренняя (встраиваемая), Номинальное напряжение ≥ 220 и ≤ 250 В, Номинальный ток 16 А, Наличие заземления - Да, Количество гнезд в корпусе 1 шт. Степень защиты - IP44, количетсво вводов - 3, Материал корпуса - пластик, цвет - белый. | 27.33.13.110 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Розетка телевизионная/компьютерная «Systeme Electric Glossa встраиваемая белая TV/RJ45 (GSL000189)» (или эквивалент) | Предназначен для подключения ТВ-кабеля подключения компьютеров к сети. Устанавливается вместе с рамкой. Цвет - белый; Степень защиты - IP20; Вид розетки - одиночный; Материал корпуса - пластик; Разъем - RJ-45, категория 5е и разъем TV Установка - скрытая; Количество вводов - 8; Количество гнезд - 2. | 27.33.13.110 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Бра «Arte Lamp Twist светодиодное 3 Вт 220-240 В 4000К IP20» (или эквивалент) | Тип- Светильники; Мощность светильника - 3 Вт.; Выключатель-на корпусе, Тип выключателя-тумблерный, Количество ламп - 1 шт.; Цветовая температура - 4000 К; Индекс цветопередачи - 70 Ra; Площадь освещения не менее-1 м²; Материал плафона/декора - пластик; Основной цвет - Черный; Поверхность плафонов - матовая; Световой поток - 180 Лм.; Форма плафона - конус; Длина светильника - 40 мм.; Ширина светильника - 70 мм.; Высота светильника - 410 мм.; Монтаж - накладной; Мощность лампочки - 3Вт.; Вид ламп - Светодиодный; Лампа в комплекте - Есть; Напряжение питания - 220-240В; Степень пылевлагозащиты -IP20, Цоколь - встроенные светодиоды. | 27.40.25.120 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный подвесной «Ledvance Eco class 4000К 10 Вт белый IP65» (или эквивалент) | Тип- Светильники; Тип рассеивателя - Опал; Тип светильника - Светодиодный; Цветовая температура - (4000 К); Диаметр -190 мм; Высота - 46 мм.; Свет - холодный; Поверхность плафонов - матовая; Световой поток - 900 Лм.; Форма - Круглая; Монтаж - накладной; Мощность - 10 Вт.; Напряжение питания - 220В; Степень пылевлагозащиты -IP65; Блок управления/ПРА в комплекте - Да. | 27.40.25.120 | 3 | Штука |  |  |  |
|  | Труба гофрированная Пвх 20 мм. с зондом (серая) | Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Наружный диаметр - 20 мм, длина бухты - 100 м.; Наличие зонда - С зондом; Материал - ПВХ; Степень защиты - IP55 | 22.21.29.110 | 900 | Метр |  |  |  |
|  | Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | Область применения: внутренняя окраска; основа состава: акриловая, латексная; тип краски: воднодисперсионная. Износостойкость - класс 1 по DIN EN 13300. Выдерживает многократное интенсивное мытье с применением бытовых моющих средств, а также дезинфицирующих растворов с химией. Покрытие - гладкая; Степень блеска - полуматовая; Влагостойкость - да; Тип поверхности - обои; штукатурка; гипсокартон; бетон; Тип помещения - школы/детские сады/ медицинские учреждения; помещения с повышенной влажностью; Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях; Устойчивость к мытью - да; Цвет основы - белый; Основа для колеровки - да; Основа/база краски - А; Объем - 9 л. | 20.30.11.120 | 45 | Литр |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |