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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]11.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.03.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]Регистрационное удостоверение

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	 № п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование характеристик
	Количество
(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС %

	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	
	
	

	1

	Катетер для периферических сосудов

	32.50.13.110-00004592*

	Диаметр катетера
	16 
	G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука








































	500








































	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Инъекционный порт
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Крылья для фиксации
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рабочая длина: 
	≥ 45 и  ≤ 50
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта

	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Удлинительная трубка
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тройная заточка иглы 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает атравматичное введение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастные полосы 
	≥2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Контролируют  местоположение катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упорный держатель встроенный
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет легко производить манипуляцию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал  катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цветовой код
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Скорость потока
	≥ 200
	мл/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Способствует  переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке
	
	
	
	
	
	

	2


























	Катетер для периферических сосудов

	32.50.13.110-00004588*

	Диаметр катетера
	18 
	G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 КТРУ
	штука


























	1101


























	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Инъекционный порт
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Крылья для фиксации
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рабочая длина
	45
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта

	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Удлинительная трубка
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тройная заточка иглы 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает атравматичное введение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рентгеноконтрастные полосы 
	≥2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Контролируют  местоположение катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упорный держатель встроенный
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет легко производить манипуляцию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал  катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цветовой код
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Скорость потока
	≥ 90
	мл/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Способствует  переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке
	
	
	
	
	
	

	3













	Катетер для периферических сосудов

	32.50.13.110-00005748*

	Диаметр катетера
	20 
	G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 КТРУ
	штука















	3153

















	
	
	
	

	
	
	
	Инъекционный порт
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Крылья для фиксации
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 32  и  ≤ 33
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта

	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Удлинительная трубка
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тройная заточка иглы 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает атравматичное введение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастные полосы 
	≥2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Контролируют  местоположение катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упорный держатель встроенный
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет легко производить манипуляцию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал  катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цветовой код
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Скорость потока
	≥ 61
	мл/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Способствует  переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке
	
	
	
	
	
	

	4



























































	Катетер для периферических сосудов

	32.50.13.110-00005745*

	Диаметр катетера
	22 
	G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука















































	9469
















































	
	
	
	

	
	
	
	Инъекционный порт
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Крылья для фиксации
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рабочая длина
	25
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта

	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Удлинительная трубка
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тройная заточка иглы 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает атравматичное введение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рентгеноконтрастные полосы 
	≥2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Контролируют  местоположение катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упорный держатель встроенный
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет легко производить манипуляцию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал  катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цветовой код
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Скорость потока
	≥ 36
	мл/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Способствует переливанию жидкости или препаратов крови пациентам на длительной внутривенной терапии, в онкологии, а так же в педиатрии.
	
	
	
	
	
	

	5




































	Катетер для периферических сосудов

	32.50.13.110-00005743*

	Диаметр катетера
	24 
	G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука






























	6952






























	
	
	
	

	
	
	
	Инъекционный порт
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Крылья для фиксации
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 19  и  ≤ 20
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта

	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Удлинительная трубка
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тройная заточка иглы 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает атравматичное введение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рентгеноконтрастные полосы 
	≥2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Контролируют  местоположение катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упорный держатель встроенный
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет легко производить манипуляцию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал  катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цветовой код
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Скорость потока
	≥ 15
	мл/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Способствует  переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке
	
	
	
	
	
	

	6
	Степлер кожный
	32.50.13.139-00000016*
	Высота скоб до прошивания
	≥ 3,5  и  ≤ 3,7
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	штука
	12
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр сечения скоб до прошивания
	0,6
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество скоб в степлере
	≤ 45
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина скоб до прошивания
	≥ 13,1  и  ≤ 14
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вид инструмента
	с фиксированной рабочей частью
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Предпочтительное решение для точной и удобной фиксации скобы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Оснащен прозрачной концевой частью
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для визуализации наличия скоб и их количества в степлере
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шкала количества скоб
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для визуализации наличия скоб и их количества в степлере
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина скоб в закрытом состоянии
	≤ 7,0
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для сшивания краев кожи у тучных пациентов в пластической, торакальной, кардиохирургии, комбустиологии
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Высота закрытой скобы
	≤ 4,0
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для фиксации краев раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал скобы
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для снижения трения и адгезии ткани
при установке и последующей
экстракции скоб
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильная индивидуальная упаковка
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Готовность к использованию после снятия упаковки, для безопасности пациента за счет предотвращения перекрестных инфекций
	
	
	
	
	
	

	7
	Канюля/игла для приготовления лекарственных средств, стерильная
	32.50.13.110-00005040**
	Двухканальная канюля для многократного забора жидких медикаментов
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Два канала: воздушный канал для автоматического выравнивания давления во флаконе за счет специального отверстия на корпусе, второй канал для перемещения жидкости  из флакон в шприц и обратно.
	штука
	6642
	
	
	
	

	
	
	
	Пластиковый наконечник для прокола пробки флакона
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет осуществить прокол пробки флакона, снижая риск травматизации медицинского персонала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина  пластикового  наконечника 
	≥21и ≤25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для забора из стандартных флаконов объемом от 50 мл
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фильтр воздушного канала
	≥0,3 и ≤0,45
	Микрометр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для задержки микробов и бактерий
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип соединения: Люэр лок
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для надежного крепления шприца во избежании отсоединения и потери лекарственного средства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Колпачок с защелкивающейся крышкой типа СнэпЛок
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для открытия и закрытия доступа к соединению Луэр лок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость со шприцами, соответствующие ГОСТ Р ИСО 80369-7-2023
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для герметического соединения  со шприцами, имеющимися в лечебном учреждении
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цветовая кодировка зеленый
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Цветовая кодировка применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации устройства: зеленый цвет – для работы с базовыми растворами
	
	
	
	
	
	

	8
	Катетер для измерения артериального давления
	32.50.13.110-00005118**
	Используемые материалы: фторэтиленпропилен/полипропилен
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание используемых материалов необходимо для принятия решения о совместимости лекарственного препарата с набором и предотвращения аллергических реакций у пациента.
	штука
	10
	
	
	
	

	
	
	
	Интродьюсерная игла Сельдингера
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пункционная игла необходима для организации доступа пациента. Указание размеров иглы является важнейшим параметром при ее описании
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размер интродьюсерной иглы 
	≤1,0
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указание размеров иглы является важнейшим параметром при ее описании
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина интродьюсерной иглы 
	≤50
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проводник с гибким прямым наконечником
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Проводник требуется для доставки катетера, гибкий наконечник снижает риск травмирования сосуда. Указание используемых материалов необходимо для предотвращения аллергических реакций у пациента
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размер проводника
	≥ 0,6
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Проводник длиной 25 см для доставки катетера. Диаметр проводника и гибкий наконечник снижает риск травмирования сосуда.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина проводника
	≥ 250
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал катетера
	ФЭП (фторэтиленпропилен)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание используемых материалов необходимо для предотвращения аллергических реакций у пациента.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размер катетера
	≥ 20
	G
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Длина и размер катетера подобраны с учетом опыта специалистов при выполнении процедуры катетеризации сосудов.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина катетера
	≥ 80
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Гладкая атромбогенная поврехность
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает полную совместимость с тканями и кровью пациента
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Съемные фиксирующие крылья 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Съемные фиксирующие крылья необходимы для подшивания катетера к коже с целью предотвращения его смещения при проведении манипуляций
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор Люэр лок
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Коннектор Люэр Лок для обеспечения герметичности соединения катетера
	
	
	
	
	
	



*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима
** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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