03.11.2026 № 21.1-03/2336

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 11.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00004592* | Диаметр катетера | 16 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: | ≥ 45 и ≤ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 200 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00004588* | Диаметр катетера | 18 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 1101 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | 45 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 90 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005748* | Диаметр катетера | 20 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 3153 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | ≥ 32 и ≤ 33 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 61 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005745* | Диаметр катетера | 22 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 9469 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | 25 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 36 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови пациентам на длительной внутривенной терапии, в онкологии, а так же в педиатрии. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005743* | Диаметр катетера | 24 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 6952 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | ≥ 19 и ≤ 20 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 15 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Степлер кожный | 32.50.13.139-00000016* | Высота скоб до прошивания | ≥ 3,5 и ≤ 3,7 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | штука | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр сечения скоб до прошивания | 0,6 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скоб в степлере | ≤ 45 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скоб до прошивания | ≥ 13,1 и ≤ 14 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид инструмента | с фиксированной рабочей частью |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предпочтительное решение для точной и удобной фиксации скобы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оснащен прозрачной концевой частью | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для визуализации наличия скоб и их количества в степлере |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкала количества скоб | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для визуализации наличия скоб и их количества в степлере |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скоб в закрытом состоянии | ≤ 7,0 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для сшивания краев кожи у тучных пациентов в пластической, торакальной, кардиохирургии, комбустиологии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота закрытой скобы | ≤ 4,0 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для фиксации краев раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скобы | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для снижения трения и адгезии ткани при установке и последующей экстракции скоб |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная индивидуальная упаковка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Готовность к использованию после снятия упаковки, для безопасности пациента за счет предотвращения перекрестных инфекций |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Канюля/игла для приготовления лекарственных средств, стерильная | 32.50.13.110-00005040** | Двухканальная канюля для многократного забора жидких медикаментов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Два канала: воздушный канал для автоматического выравнивания давления во флаконе за счет специального отверстия на корпусе, второй канал для перемещения жидкости из флакон в шприц и обратно. | штука | 6642 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковый наконечник для прокола пробки флакона | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществить прокол пробки флакона, снижая риск травматизации медицинского персонала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина пластикового наконечника | ≥21и ≤25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для забора из стандартных флаконов объемом от 50 мл |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтр воздушного канала | ≥0,3 и ≤0,45 | Микрометр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для задержки микробов и бактерий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединения: Люэр лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для надежного крепления шприца во избежании отсоединения и потери лекарственного средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колпачок с защелкивающейся крышкой типа СнэпЛок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для открытия и закрытия доступа к соединению Луэр лок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость со шприцами, соответствующие ГОСТ Р ИСО 80369-7-2023 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для герметического соединения со шприцами, имеющимися в лечебном учреждении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка зеленый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации устройства: зеленый цвет – для работы с базовыми растворами |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Катетер для измерения артериального давления | 32.50.13.110-00005118** | Используемые материалы: фторэтиленпропилен/полипропилен | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание используемых материалов необходимо для принятия решения о совместимости лекарственного препарата с набором и предотвращения аллергических реакций у пациента. | штука | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Интродьюсерная игла Сельдингера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Пункционная игла необходима для организации доступа пациента. Указание размеров иглы является важнейшим параметром при ее описании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер интродьюсерной иглы | ≤1,0 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указание размеров иглы является важнейшим параметром при ее описании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина интродьюсерной иглы | ≤50 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводник с гибким прямым наконечником | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Проводник требуется для доставки катетера, гибкий наконечник снижает риск травмирования сосуда. Указание используемых материалов необходимо для предотвращения аллергических реакций у пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер проводника | ≥ 0,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Проводник длиной 25 см для доставки катетера. Диаметр проводника и гибкий наконечник снижает риск травмирования сосуда. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥ 250 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера | ФЭП (фторэтиленпропилен) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание используемых материалов необходимо для предотвращения аллергических реакций у пациента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер катетера | ≥ 20 | G | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина и размер катетера подобраны с учетом опыта специалистов при выполнении процедуры катетеризации сосудов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 80 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гладкая атромбогенная поврехность | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает полную совместимость с тканями и кровью пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Съемные фиксирующие крылья | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Съемные фиксирующие крылья необходимы для подшивания катетера к коже с целью предотвращения его смещения при проведении манипуляций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор Люэр лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Люэр Лок для обеспечения герметичности соединения катетера |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.