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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]10.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов для паталогоанатомического отделения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4х месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование
	
	
	 
	 
	
	

	Декальцини
рующий 
раствор ИВД  
      
	21.20.23.110-00006151*
	
	
	
	
	
	2

	упак

	
	
	
	

	
	
	Объем реагента 

	≥ 1000
	Кубический сантиметр;^миллили
	 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прозрачная бесцветная однородная жидкость с запахом соляной и муравьиной кислот. 


	соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Состав: соляная кислота, муравьиная кислота, вода деионизированная
	соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав обусловлен необходимостью соблюдать валидированный протокол диагностики
	
	
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля соляной кислоты
	≥5
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Состав обусловлен необходимостью соблюдать валидированный протокол диагностики
	
	
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля муравьиной кислоты
	≥10
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Состав обусловлен необходимостью соблюдать валидированный протокол диагностики
	
	
	
	
	
	

	
	
	Готов к использованию
	соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью соблюдать валидированный протокол исследования, применяемый в лаборатории.
	
	
	
	
	
	

	Ксилоловый раствор ИВД
	21.20.23.
110/ 20.59.52.195-00000453*
	
	
	
	
	
	300
	штука
	
	
	
	

	
	
	Объем
	≥ 1
	Литр; кубический дециметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прозрачная бесцветная однородная маслянистая жидкость со специфическим запахом. 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью соблюдать валидированный протокол исследования, применяемый в лаборатории.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Состав: орто-ксилол нефтяной.

	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав обусловлен необходимостью соблюдать валидированный протокол диагностики
	
	
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля основного вещества (смеси ароматических углеводородов):

	≥ 99,8
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Состав обусловлен необходимостью соблюдать валидированный протокол диагностики
	
	
	
	
	
	

	
	
	Готов к использованию
	 соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью соблюдать валидированный протокол исследования, применяемый в лаборатории.
	
	
	
	
	
	

	Изопропилового спирта раствор ИВД
	21.20.23.110-00008568*
	
	
	
	
	
	315
	упак
	
	
	
	

	
	
	Объем
	≥ 5000  
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прозрачная жидкость с запахом изопропанола
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью соблюдать валидированный протокол исследования, применяемый в лаборатории.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Состав: изопропиловый спирт, отдушка.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав и форма выпуска обусловлены необходимостью соблюдать валидированные протоколы исследований.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Готов к использованию
	 соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью соблюдать валидированный протокол исследования, применяемый в лаборатории.
	
	
	
	
	
	


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
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