01.12.2025 № 05-07/2262

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 05.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00004592* | Диаметр катетера: 16 G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: | ≥ 45 и ≤ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка: Нет | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичная поверхность катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безболезненного введения катетера в вену |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код: серый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 200 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00004588* | Диаметр катетера: 18 G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 1600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: | 45 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка: Нет | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичная поверхность катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безболезненного введения катетера в вену |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код: зеленый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 90 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005748* | Диаметр катетера: 20 G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 4200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: | ≥ 32 и ≤ 33 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка: Нет | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичная поверхность катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безболезненного введения катетера в вену |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код: розовый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 61 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005745* | Диаметр катетера: 22 G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 9900 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: 25 Миллиметр | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка: Нет | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичная поверхность катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безболезненного введения катетера в вену |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код: синий | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 36 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005743* | Диаметр катетера: 24 G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 5900 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации: Да | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: | ≥ 19 и ≤ 20 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка: Нет | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройная заточка иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное введение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичная поверхность катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безболезненного введения катетера в вену |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рентгеноконтрастные полосы | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Контролируют местоположение катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упорный держатель встроенный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет легко производить манипуляцию Материал обладают высокой биосовместимостью, прочностью и термопластичностью, имеют низкий коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера - политетрафторэтилен (PTFE, тефлон) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовой код: желтый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока | ≥ 15 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Способствует переливанию жидкости или препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная. | 32.50.13.110-00005177** | Игла тонкостенная с коротким срезом, предназначена для внутривенного введения лекарственных препаратов, забора артериальной крови, блокады нервных стволов, а также для забора препаратов из флаконов и ампул с резиновой заглушкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тонкостенная технология обеспечивает увеличенный просвет иглы и ее высокую пропускную способность, для оптимальной скорости инфузии и для уменьшения гемолиза при заборе крови на анализ | штука | 23200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы 18 G (1,2 х 40 мм) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер иглы обусловлен методом постановки инъекции обеспечения максимальной свободы движений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехгранная лазерная заточка иглы, силиконовое покрытие поверхности иглы. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения атравматического введения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка иглы соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовое соответствие применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал колпачка и втулки иглы – полипропилен. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики материалов обеспечивают надежность и прочность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал канюли иглы – нержавеющая сталь. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление канюли к втулке – эпоксидная смола. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нетоксично, апирогенно. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики необходимые для обеспечения стерильности изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная блистерная упаковка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иглы упакованы в промежуточную упаковку. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в промежуточной упаковке | ≤100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная. | 32.50.13.110-00005177** | Игла тонкостенная с коротким срезом, предназначена для внутривенного введения лекарственных препаратов, забора артериальной крови, блокады нервных стволов, а также для забора препаратов из флаконов и ампул с резиновой заглушкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тонкостенная технология обеспечивает увеличенный просвет иглы и ее высокую пропускную способность, для оптимальной скорости инфузии и для уменьшения гемолиза при заборе крови на анализ | штука | 1300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы 21G (0,8 х 40 мм) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер иглы обусловлен методом постановки инъекции обеспечения максимальной свободы движений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехгранная лазерная заточка иглы, силиконовое покрытие поверхности иглы. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения атравматического введения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка иглы соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовое соответствие применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал колпачка и втулки иглы – полипропилен. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики материалов обеспечивают надежность и прочность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал канюли иглы – нержавеющая сталь. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление канюли к втулке – эпоксидная смола. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нетоксично, апирогенно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики необходимые для обеспечения стерильности изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная блистерная упаковка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иглы упакованы в промежуточную упаковку | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в промежуточной упаковке | ≤100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная. | 32.50.13.110-00005177*** | Игла тонкостенная с коротким срезом, предназначена для внутривенного введения лекарственных препаратов, забора артериальной крови, блокады нервных стволов, а также для забора препаратов из флаконов и ампул с резиновой заглушкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тонкостенная технология обеспечивает увеличенный просвет иглы и ее высокую пропускную способность, для оптимальной скорости инфузии и для уменьшения гемолиза при заборе крови на анализ | штука | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы 20 G (0,9 х 70 мм) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер иглы обусловлен методом постановки инъекции обеспечения максимальной свободы движений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехгранная лазерная заточка иглы, силиконовое покрытие поверхности иглы. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения атравматического введения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка иглы соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовое соответствие применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал колпачка и втулки иглы – полипропилен. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики материалов обеспечивают надежность и прочность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал канюли иглы – нержавеющая сталь. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление канюли к втулке – эпоксидная смола. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нетоксично, апирогенно. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики необходимые для обеспечения стерильности изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная блистерная упаковка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иглы упакованы в промежуточную упаковку. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в промежуточной упаковке | ≤100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Игла спинальная, одноразового использования | 32.50.13.110-00004083* | Проводниковая игла | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип иглы | Квинке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр: | 20 G |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина: | > 8 и ≤ 9 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр трубки спинальной иглы 0,9мм | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Метрический размер для понимания точных размеров иглы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления павильона спинальной иглы - поликарбонат | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наиболее прозрачный и устойчивый к царапинам тип пластика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальной стилет-обтуратор спинальной иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания игле осевой стабильности при продвижении через ткани |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шип-фиксатор на крышке стилета-обтуратора спинальной иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фиксации стилета-обтуратора в корректной позиции относительно павильона иглы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукоятка стилета-обтуратора с международной цветовой кодировкой размера иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для визуальной идентификации иглы необходимого калибра |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Игла спинальная, одноразового использования | 32.50.13.110-00003915* | Проводниковая игла | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип иглы | Квинке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр: | 22 G |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина: | > 8 и ≤ 9 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр трубки спинальной иглы 0,7мм | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Метрический размер для понимания точных размеров иглы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления павильона спинальной иглы - поликарбонат | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наиболее прозрачный и устойчивый к царапинам тип пластика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальной стилет-обтуратор спинальной иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания игле осевой стабильности при продвижении через ткани |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шип-фиксатор на крышке стилета-обтуратора спинальной иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фиксации стилета-обтуратора в корректной позиции относительно павильона иглы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукоятка стилета-обтуратора с международной цветовой кодировкой размера иглы | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для визуальной идентификации иглы необходимого калибра |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Катетер для измерения артериального давления | 32.50.13.110-00005118** | Катетер артериальный полиуретановый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание используемых материалов необходимо для принятия решения о совместимости лекарственного препарата с набором и предотвращения аллергических реакций у пациента. | штука | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Для катетеризации периферических артерий (лучевой, плечевой, бедренной, артерий тыла стопы) с целью инвазивного измерения артериального давления и забора проб артериальной крови для последующего лабораторного анализа газового состава крови | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Катетер должен обеспечивать доступ к любым периферическим артериям. Данное назначение должно быть подтверждено инструкцией производителя. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер полностью рентгенконтрастный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Длина и размер катетера подобраны с учетом опыта специалистов при выполнении процедуры катетеризации сосудов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер катетера 20G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 80 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Павильон катетера имеет разъем Луер Лок | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Винтовое соединение Люэр лок обеспечивает герметичность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводник прямой, размер 0,46 мм | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Проводник указанной длины необходим для доставки катетера, диаметр проводника соответствует диаметру катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≤250 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла пункционная 20G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Пункционная игла необходима для организации доступа пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≤ 45 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксатор бесшовный с крыльями | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | фиксирующие крылья необходимы для подшивания катетера к коже с целью предотвращения его смещения при проведении манипуляций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Единая стерильная упаковка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Катетер для измерения артериального давления | 32.50.13.110-00005118** | Катетер артериальный полиуретановый | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание используемых материалов необходимо для принятия решения о совместимости лекарственного препарата с набором и предотвращения аллергических реакций у пациента. | штука | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Для катетеризации периферических артерий (лучевой, плечевой, бедренной, артерий тыла стопы) с целью инвазивного измерения артериального давления и забора проб артериальной крови для последующего лабораторного анализа газового состава крови | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Катетер должен обеспечивать доступ к любым периферическим артериям. Данное назначение должно быть подтверждено инструкцией производителя. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер полностью рентгенконтрастный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Длина и размер катетера подобраны с учетом опыта специалистов при выполнении процедуры катетеризации сосудов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер катетера 22 G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 60 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Павильон катетера имеет разъем Луер Лок | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Винтовое соединение Люэр лок обеспечивает герметичность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводник прямой, размер 0,46 мм | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Проводник указанной длины необходим для доставки катетера, диаметр проводника соответствует диаметру катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≤250 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла пункционная 21G | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Пункционная игла необходима для организации доступа пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≤ 70 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксатор бесшовный с крыльями | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | фиксирующие крылья необходимы для подшивания катетера к коже с целью предотвращения его смещения при проведении манипуляций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Единая стерильная упаковка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство для биопсии | 32.50.13.110 | Устройство для биопсии | Epitheasy (EPT) или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | штука | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Металлический наконечник, надежно фиксируемый в рукояти с помощью запорного соединения. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бритвенная заточка режущей кромки инструмента. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, обозначенный на рукояти инструмента. | ≥ 6 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструмент упакован в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: индивидуально упакованных | ≤ 20 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство для биопсии | 32.50.13.110 | Устройство для биопсии | Epitheasy (EPT) или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | штука | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Металлический наконечник, надежно фиксируемый в рукояти с помощью запорного соединения. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бритвенная заточка режущей кромки инструмента. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, обозначенный на рукояти инструмента. | ≥ 4 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструмент упакован в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: индивидуально упакованных | ≤ 20 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)