05.08.2026 № 05-07/1656

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для патологоанатомического отделения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 95 календарных дней с момента подписания Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | в течение 95 календарных дней с момента подписания Контракта. Возможна досрочная поставка партиями |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | Кол-во товара | ОКПД2/КТРУ | Единица измерения | Тип характеристики | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD30 антиген ИВД, антитела | 1 | 21.20.23.110 | Упаковка | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для качественного иммуногистохимического определения белка CD30 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реактивность: человек | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Локализация на уровне клеток: клеточная мембрана и цитоплазма | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав | Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека CD30, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950 |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Форма выпуска: концентрированные | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:250 | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Фасовка: пластиковый флакон | ≥ 0.2 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания. | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Pax-5 антиген ИВД, антитела | 1 | 21.20.23.110 | Штука | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для качественного иммуногистохимического определения белка Pax-5 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реактивность: человек | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Локализация на уровне клеток: ядерная | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав | Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека Pax-5, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950 |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Форма выпуска: концентрированные | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:250 | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Фасовка: пластиковый флакон | ≥ 0.2 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания. | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Pax-8 антиген ИВД, антитела | 1 | 21.20.23.110 | Упаковка | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для качественного иммуногистохимического определения белка Pax-8 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реактивность: человек | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Локализация на уровне клеток: ядерная | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав | Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека Pax-8, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950 |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Форма выпуска: концентрированные | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:200 | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Фасовка: пластиковый флакон | ≥ 0.2 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания. | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 4 | SOX-10 антиген ИВД, антитела | 1 | 21.20.23.110 | Упаковка | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для качественного иммуногистохимического определения белка SOX-10 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реактивность: человек | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Локализация на уровне клеток: ядерная | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав | Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека SOX-10, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950 |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Форма выпуска: концентрированные | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:250 | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Фасовка: пластиковый флакон | ≥ 0.2 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания. | Соответствие |  | Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 5 | Иммуногистохимическое определение антител ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой | 1 | 21.20.23.110-00001306* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 1 000 ≤ 1 250 | Штука |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки анализа |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Для иммуногистохимического окрашивания гистологических срезов тканей человека, фиксированных в 10%-ном нейтральном забуференном формалине и залитых в парафин, с целью качественного или полуколичественного выявления мишеней, связанных с первичными антителами. Для диагностики in vitro. | - | Обусловлено требованиями инструкции к анализатору | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Форма выпуска: готовые к применению | Соответствие | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Стабильность после вскрытия: до окончания срока годности, указанной на упаковке | Соответствие | - | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав: Вторичные антитела, конъюгированные с полимером – Anti-Mouse/Rabbit HRP-Polymer | Соответствие |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DAB хромоген – DAB Chromogen (20x) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Буфер для разведения DAB – DAB Substrate Buffer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем: вторичные антитела, конъюгированные с полимером – Anti-Mouse/Rabbit HRP-Polymer | ≥ 100 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем: DAB хромоген – DAB Chromogen (20x) | ≥ 5 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем: буфер для разведения DAB – DAB Substrate Buffer | ≥ 100 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
| 6 | Антитела к OCT-4 (MRQ-10) в растворе солевого фосфатного буфера | 2 | 21.20.23.110 | Упаковка | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Готовые к применению первичные антитела (мышиные моноклональные) к белку OCT-4 человека, клон MRQ-10 для выявления Oct-4 для проведения in vitro диагностики методом иммуногистохимического анализа на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала с помощью автоматических иммуногистостейнеров Ventana. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Фасовка | Пластиковый флакон-дозатор с реагентом |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем пластикового флакона-дозатора с реагентом | ≥ 5 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество определений в наборе | ≥ 50 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.