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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов для патологоанатомического отделения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]в течение 95 календарных дней с момента подписания Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]в течение 95 календарных дней с момента подписания Контракта. Возможна досрочная поставка партиями

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара
	Кол-во товара
	ОКПД2/КТРУ
	Единица измерения
	Тип характеристики
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения)
	Значения характеристик товара
	Единица измерения значения
	Обоснование дополнительных характеристик
	Инструкция заказчика 
	Страна происхождения товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CD30 антиген ИВД, антитела
	1
	21.20.23.110
	Упаковка
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Для качественного иммуногистохимического определения белка CD30 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реактивность: человек
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Локализация на уровне клеток: клеточная мембрана и цитоплазма
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека CD30, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Форма выпуска: концентрированные
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:250
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Фасовка: пластиковый флакон
	≥ 0.2 
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания.
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	2
	Pax-5 антиген ИВД, антитела
	1
	21.20.23.110
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Для качественного иммуногистохимического определения белка Pax-5 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реактивность: человек
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Локализация на уровне клеток: ядерная
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека Pax-5, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Форма выпуска: концентрированные
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:250
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Фасовка: пластиковый флакон
	≥ 0.2 
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания.
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	3
	Pax-8 антиген ИВД, антитела
	1
	21.20.23.110
	Упаковка
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Для качественного иммуногистохимического определения белка Pax-8 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реактивность: человек
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Локализация на уровне клеток: ядерная
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека Pax-8, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Форма выпуска: концентрированные
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:200
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Фасовка: пластиковый флакон
	≥ 0.2 
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания.
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	4
	SOX-10 антиген ИВД, антитела
	1
	21.20.23.110
	Упаковка
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Для качественного иммуногистохимического определения белка SOX-10 в срезах тканей человека, фиксированных в формалине и залитых в парафин. Для диагностики in vitro.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реактивность: человек
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Локализация на уровне клеток: ядерная
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Первичные моноклональные мышиные антитела к IgG человека SOX-10, бычий сывороточный альбумин, консервант Proclin 950
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Форма выпуска: концентрированные
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Рекомендуемые разведения: 1:100 - 1:250
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Фасовка: пластиковый флакон
	≥ 0.2 
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Совместимость: применимо как для ручного, так и для автоматического окрашивания.
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к реагенту. 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	5
	Иммуногистохимическое определение антител ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
	1
	21.20.23.110-00001306*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Количество выполняемых тестов
	≥ 1 000 ≤ 1 250
	Штука
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для ручной постановки анализа
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Для иммуногистохимического окрашивания гистологических срезов тканей человека, фиксированных в 10%-ном нейтральном забуференном формалине и залитых в парафин, с целью качественного или полуколичественного выявления мишеней, связанных с первичными антителами. Для диагностики in vitro.
	-
	Обусловлено требованиями инструкции к анализатору
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Форма выпуска: готовые к применению
	Соответствие 
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Стабильность после вскрытия: до окончания срока годности, указанной на упаковке
	Соответствие 
	-
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав: Вторичные антитела, конъюгированные с полимером – Anti-Mouse/Rabbit HRP-Polymer
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DAB хромоген – DAB Chromogen (20x)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Буфер для разведения DAB – DAB Substrate Buffer
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Инструкция по применению – 1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем: вторичные антитела, конъюгированные с полимером – Anti-Mouse/Rabbit HRP-Polymer
	≥ 100
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем: DAB хромоген – DAB Chromogen (20x)
	≥ 5
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем: буфер для разведения DAB – DAB Substrate Buffer
	≥ 100
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Антитела к OCT-4 (MRQ-10) в растворе солевого фосфатного буфера
	2
	21.20.23.110
	Упаковка
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Готовые к применению первичные  антитела (мышиные моноклональные)  к  белку OCT-4 человека, клон MRQ-10 для выявления Oct-4 для проведения in vitro диагностики методом иммуногистохимического анализа на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала  с помощью автоматических иммуногистостейнеров Ventana.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Фасовка
	Пластиковый флакон-дозатор с реагентом
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем пластикового флакона-дозатора с реагентом
	≥ 5
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество определений в наборе
	≥ 50
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
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