

|  |
| --- |
| **13.04.2021 № 05-07/373** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **20.04.2021** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка реагентов, реактивов и расходных материалов для патологоанатомического отделения** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | 21.20 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.09.2021 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** | |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента подписания Контракта. |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 31.08.2021 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика. Последняя дата подачи заявки на поставку 24.08.2021. Максимальное количество партий 10 (десять). |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) на поставляемую продукцию. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не установлены |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 % |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Страна происхождения** | **НДС %** | **Цена за ед. с НДС (руб.)** | **Сумма с НДС (руб.)** |
|  | Антитела к CD13 | Моноклональные кроличьи антитела к CD13, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон SP187, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для использования в иммуностейнере Bond-maX, имеющимся у заказчика. | 1 | шт | 21.20.23.110 |  |  |  |  |
|  | Антитела к CD138 | Моноклональные мышиные антитела к CD138, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MI15, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для использования в иммуностейнере Bond-maX, имеющимся у заказчика. | 1 | шт | 21.20.23.110 |  |  |  |  |
|  | Галектин-3 ИВД, антитела | Метод: Иммуногистохимия  Объем реагента: ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр  Форма выпуска: Готовые к использованию  **Дополнительные характеристики\***  Моноклональные мышиные антитела к галектину-3, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 9C4, для использования в иммуностейнере Bond-maX, имеющимся у заказчика. | 1 | упак | 21.20.23.110-00004890 |  |  |  |  |
|  | Антитела к маркеру меланомы | Моноклональные мышиные антитела к маркеру меланомы (HMB-45), для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон HMB45, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для использования в иммуностейнере Bond-maX, имеющимся у заказчика. | 1 | шт | 21.20.23.110 |  |  |  |  |
|  | Муцин ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментативной меткой | Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки  Количество выполняемых тестов: ≥ 20 штук  **Дополнительные характеристики\***  Моноклональные мышиные антитела к MUC4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 8G7жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:10, объем не менее 1 мл, для использования в иммуностейнере Bond-maX, имеющемся у заказчика. | 1 | набор | 21.20.23.110-00007915 |  |  |  |  |
|  | Е-кадгерин эпителиальный маркер ИВД, антитела | Объем реагента: ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр  **Дополнительные характеристики\***  Моноклональные мышиные антитела к E-кадгерину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 36B5, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:25, для использования в иммуностейнере Bond-maX, имеющимся у заказчика. | 1 | упак | 21.20.23.110-00004954 |  |  |  |  |
|  | Набор для очистки пробозаборника от DAB | Набор для очистки пробозаборника для иммуностейнера Bond-maX, имеющегося у заказчика. Штатив должен содержать не менее 3 контейнеров: 1) Чистящий компонент A, объем не менее 3,75 мл; 2) Чистящий компонент B, <5 % серной кислоты, объем не менее 3,75 мл; 3) Чистящий компонент C, объем не менее 3,75 мл.  Штатив с реагентами должен загружаться в прибор и осуществлять очистку элементов прибора по предустановленному протоколу. | 1 | шт | 21.20.23.110 |  |  |  |  |

**\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи;**