|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **20.06.2019** | № | **10.8-03/422** |
|  |  ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка запчастей для холодильной камеры)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 07.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции | Поставка товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара) | 1) Стоимость товара.2) Стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы.3) Расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством.4) Все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара. | 1 (Одна партия) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) | 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) и паспорта на поставляемую продукцию. |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При заключении Договора с субъектами малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Срок предоставления ценовой информации | 26.06.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **НДС****%** | **Цена за ед. товара (руб.)\*** | **Стоимость (руб.)\*** |
|  | Герметичный компрессор Compressor ASPERA NT 6226GK (или эквивалент) | 4. Режим работы: Среднетемпературный5. Производительность: 1,725 кВт.6. Параметры расчета tо = -10°С, tk = +45°С7. Хладагент: R404A8. Объем цилиндра: 22.37 см3.Должен подходить для Холодильной установки Полаир SM218SF имеющийся у Заказчика. | 1 | Шт. |  |  |  |
|  | Фильтр-осушитель | Фильтрация частиц до 25-30 микрон.Максимальное рабочее давление: 43 бар.Вх/Вых пайка: 1/4" ODF\*Температура эксплуатации: - 40° до + 70° С. Совместимость: со всеми хладагентами CFC, HCFC, HFC, минеральными, алкилбензольными и синтетическими маслами.Должен подходить для Холодильной установки Полаир SM218SF имеющийся у Заказчика. | 1 | Шт. |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара предлагаемого поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара, технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*