03.08.2026 № 05-07/1628

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 10.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026.Максимальное количество партий - 10 (десять) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (СТ-1, акт ТПП, документ ISO) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 32.50.13.190-00472* | Внутренний объем | ≥ 51 и ≤ 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 2560 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип фильтра | Бактериальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность фильтрации | ≥ 99.9 и ≤ 100 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтр вирусобактериальный электростатический взрослый (электростатические фильтры сочетают в себе высокий уровень фильтрации и низкое сопротивление потоку, что минимизирует влияние на параметры вентиляции.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку при вентиляции 30л/мин (Альвеолярное давление является очень важным параметром, поскольку отражает ту движущую силу, которая растягивает альвеолы и обеспечивает градиент давления между ними и легочными капиллярами. Если у пациента имеется ограничение выдоха, что бывает, например, при хронической обструктивной болезни легких, то воздух может задерживаться в легких. Вследствие этого поступающие новые порции дыхательной смеси приводят к развитию перерастяжения легких) | ≤ 0,6 | см вод. ст | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку при вентиляции 60л/мин (Альвеолярное давление является очень важным параметром, поскольку отражает ту движущую силу, которая растягивает альвеолы и обеспечивает градиент давления между ними и легочными капиллярами. Если у пациента имеется ограничение выдоха, что бывает, например, при хронической обструктивной болезни легких, то воздух может задерживаться в легких. Вследствие этого поступающие новые порции дыхательной смеси приводят к развитию перерастяжения легких) | ≤ 1,4 | см вод. ст | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный дыхательный объем (покрывает все потребности при применении у пациентов разных возрастных категорий с разным дыхательным объемом, не оказывая при этом влияния на параметры вентиляции). | ≥ 150 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес (не оказывает давление на эндотрахеальную и трахеостомическую трубку при креплении фильтра между эндотрахеальной, трахеостомической трубкой и дыхательным контуром.) | ≥ 26 и ≤ 30 | Грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннекторы 22M/15F – 22F/15M. СО2-порт с разъемом Luer-Lock, закрытым винтовой заглушкой (для подключения линии мониторинга СО2) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Контур дыхательный, одноразового использования | 32.50.13.190-00245* | Внутренний диаметр дыхательной трубки | ≥ 21 и ≤ 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 300 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дыхательной трубки | ≥ 150 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Категория пациентов | Взрослые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Влагосборник |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y-образный коннектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Искусственная вентиляция лёгких |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип трубки | Гофрированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) (Обеспечивают универсальность применения для различных клинических ситуаций (принимают нужное для данной клинической ситуации положение)) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в полностью растянутом состоянии (Обеспечивают универсальность применения для различных клинических ситуаций (принимают нужное для данной клинической ситуации положение)) | ≥ 160 и ≤ 200 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в сжатом состоянии (Обеспечивают универсальность применения для различных клинических ситуаций (принимают нужное для данной клинической ситуации положение) и удобство хранения и использования (занимают мало места)) | ≤ 81 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угловой переходник к интубационной трубке с портом типа «Луер-Лок» для мониторинга уровня СО2 (для соединения пациента с контуром). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F (стандартные коннекторы для присоединения взрослого контура к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенных полностью разборных влагосборников - 2 шт. (обусловлено спецификой проводимых манипуляций) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимб с жесткими адаптерами 22F (обязательная часть, входящая в контур, иначе влагосборник не присоединить к аппарату) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимб длиной (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия) | ≥ 70 и ≤90 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принадлежности: соединитель 22М-22М (для соединения частей контура и подключения дополнительного оборудования). | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие Y-образного адаптера с разъёмом 22М/15F со стороны пациента, с двумя портами для контроля давления и температуры, а так же защитной крышкой. (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контур дыхательный, одноразового использования | 32.50.13.190-00245* | Внутренний диаметр дыхательной трубки | ≥ 15 и ≤ 20 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 50 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дыхательной трубки | ≥ 150 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Категория пациентов | Дети |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Y-образный коннектор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Линия для дыхательного мешка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мешок дыхательный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Анестезия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип трубки | Гофрированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) (Обеспечивают универсальность применения для различных клинических ситуаций (принимают нужное для данной клинической ситуации положение)) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в полностью растянутом состоянии (Обеспечивают универсальность применения для различных клинических ситуаций (принимают нужное для данной клинической ситуации положение)) | ≥ 160 и ≤ 200 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в сжатом состоянии (Обеспечивают универсальность применения для различных клинических ситуаций (принимают нужное для данной клинической ситуации положение) и удобство хранения и использования (занимают мало места)) | ≤ 81 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F (стандартные коннекторы для присоединения контура к аппарату). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие мешка дыхательного резервного однократного применения, изготовленного из резины без применения латекса и используемого в качестве «тестового лёгкого» с горловиной 22F (с его помощью осуществляется мониторинг дыхания пациента и мониторинг расположения интубационной трубки, так же может использоваться при принудительной вентиляции легких). | ≤ 1 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие дополнительного шланга (лимба) гофрированного диаметром 15 мм с жесткими адаптерами 22F (обязательная часть, входящая в контур, иначе резервный мешок не присоединить к аппарату). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимб длиной (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия) | ≥ 70 и ≤ 90 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие соединителя 22М-22М (для соединения частей контура и подключения дополнительного оборудования). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие Y-образного адаптера с разъёмом 22М/15F со стороны пациента, двумя портами для контроля давления и температуры, а так же защитной крышкой (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угловой переходник к интубационной трубке с портом типа «Луер-Лок» для мониторинга уровня СО2 (для соединения пациента с контуром). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие жёстких адаптеров с разъёмом 22F со стороны аппарата (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен. (обеспечивает необходимую растяжимость) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калоприемник для кишечной стомы однокомпонентный | 32.50.13.190-00008803* | Вариант исполнения | Дренируемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 270 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр вырезаемого отверстия | ≥ 61 и ≤ 70 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр вырезаемого отверстия | ≤ 10 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип застежки дренажа (доступно при выборе характеристики Вариант исполнения - дренируемый) | Пластиковый зажим |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип мешка | Непрозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной пектин-желатиновой гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вырезаемое отверстие под стому в диапазоне от 10мм до 70мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластина состоит из 2-х чередующихся видов гидроколлоида толщиной | ≥0,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В состав гидроколоида входят специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем мешка | ≥ 600 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 32.50.13.190-00470* | Внутренний объем | ≥ 51 и ≤ 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | 240 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип фильтра | Тепловлагообменный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность фильтрации | ≥ 99.9 и ≤ 100 | Процент | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтр электростатический с функцией тепловлагообмена (электростатические фильтры сочетают в себе высокий уровень фильтрации и низкое сопротивление потоку, что минимизирует влияние на параметры вентиляции) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предназначен для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ у взрослых. (соответствует описанию по классификатору) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления тепловлагообменного элемента - гофробумага. (для обеспечения эфективного тепловлагообмена при длительном использовании фильтра для больных с повышенным отделением мокроты) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку при вентиляции 30 л/мин (Альвеолярное давление является очень важным параметром, поскольку отражает ту движущую силу, которая растягивает альвеолы и обеспечивает градиент давления между ними и легочными капиллярами. Если у пациента имеется ограничение выдоха, что бывает, например, при хронической обструктивной болезни легких, то воздух может задерживаться в легких. Вследствие этого поступающие новые порции дыхательной смеси приводят к развитию перерастяжения легких) | ≤ 0,9 | см H2O | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку при вентиляции 60 л/мин (Альвеолярное давление является очень важным параметром, поскольку отражает ту движущую силу, которая растягивает альвеолы и обеспечивает градиент давления между ними и легочными капиллярами. Если у пациента имеется ограничение выдоха, что бывает, например, при хронической обструктивной болезни легких, то воздух может задерживаться в легких. Вследствие этого поступающие новые порции дыхательной смеси приводят к развитию перерастяжения легких) | ≤ 2,3 | см H2O | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный дыхательный объем (покрывает все потребности при применении у пациентов разных возрастных категорий с разным дыхательным объемом, не оказывая при этом влияния на параметры вентиляции) | ≥ 150 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потеря влаги на V500 мл (показатель эффективности тепловлагообмена) | ≤ 6 | Миллиграмм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увлажнение 32 мг Н2О (обеспечивает увлажнение дыхательной смеси) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес фильтра (не оказывает давление на эндотрахеальную или трахеостомическую трубку при креплении фильтра между эндотрахеальной или трахеостомической трубкой и дыхательным контуром) | ≤ 32 | Грамм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннекторы 22M/15F – 22F/15M. СО2-порт с разъемом Luer-Lock, закрытым винтовой заглушкой. (для подключения к трубке и контуру, для подключения линии мониторинга СО2) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.