10.08.2026 № 21.1-03/1712

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 17.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка мебели |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 (Тридцати) рабочих дней |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка осуществляется одной партией, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (Декларации) соответствия |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Инвалиды |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна | НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул на металлическом каркасе | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 2 | 31.01.11.150/ 31.01.11.150-00000003 |  |  |  |  |
|  |  | Наличие мягкого сидения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие мягкой спинки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие подлокотников | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие пюпитра | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Складная конструкция | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма основания | Колесные опоры |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция опоры | Пятилучевая крестовина с кольцом-проножкой на пяти колесах (роликах) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения устойчивости конструкции и удобства пользования, с учетом производственной потребностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал крестовины опоры | Металлический арочный профиль, сечением не менее 40 х 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции и продолжительного срока службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр крестовины | В диапазоне от (включая границы диапазона) от 600 до 650 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения устойчивости конструкции и удобства пользования, с учетом производственной потребностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка по высоте | Осуществляется с помощью газлифта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, с учетом назначения и расположения стула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спинка и сиденье немонолитные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства ремонта и замены составных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция спинки | Спинка установлена на две металлические трубы, диаметром сечения не менее 16 мм. Каркас спинки выполнен из металла. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, располагая спинку на возвышении от сиденья, в виду отсутствия необходимости сплошной конструкции спинки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение спинки | Прямоугольной формы, мягкая, объемная, с наполнителем. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для удобной и комфортной посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сиденье | Круглое, мягкое, с наполнителем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения устойчивости конструкции и удобства пользования, с учетом производственной потребностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр сиденья | 380 мм (+/- 20 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для удобной и комфортной посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота от пола, до верхнего края спинки в нижнем положении | 730 мм (+/- 20 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения комфортной посадки в зависимости от роста пользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота от пола, до верхнего края спинки в нижнем положении | 850 мм (+/- 20 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения комфортной посадки в зависимости от роста пользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал наполнителя сиденья и спинки | Мебельный поролон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для удобной и комфортной посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал обивки сиденья и спинки | Искусственная кожа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности обработки поверхности и устойчивости обивки к моющим средствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет обивки | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В связи с необходимостью эстетической совместимости Товара с уже имеющимися у Заказчика предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металлические детали каркаса стула имеют порошковое полимерное покрытие белого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия, продолжительного срока службы и эстетической совместимости Товара с уже имеющимися у Заказчика предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ресепшен | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.01.12.190 |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | Представляет собой модульную конструкцию с вырезом, состоит из столешницы, двух боковых стенок, полки, топа, лицевого нижнего лицевого верхнего экрана, царги и опор. Столешница установлена между боковых опор. Под столешницей установлена царга. Под столешницей со стороны пользователя между боковых стенок установлена полка, образующая открытую нишу. Со стороны посетителя под столешницей установлен нижний лицевой экран из ЛДСП. Между столешницей и топом установлен верхний лицевой экран из стекла под наклоном. Топ установлен на верхние торцы боковых стенок. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал каркаса, материал столешницы, боковых стенок, опор, полки, царги и нижнего лицевого экрана | Двусторонняя ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал верхнего лицевого экрана | Матовое стекло с одной стороны, облицованное пленкой белого цвета |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы и топа | ≥ 28 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина боковых стенок | ≥ 22 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина царги и полки | ≥ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по толщине ЛДСП | +/- 1,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стекла верхнего лицевого экрана | Не менее 4 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма столешницы | Прямоугольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма топа | Прямоугольная форма со скруглёнными углами, со стороны пользователя имеется трапециевидный вырез |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная ширина | 1 400 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная глубина | 822 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота | 1175 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина топа | 410 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма боковых стенок | фигурная форма, имеют трапециевидный вырез на нижнем торце |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромки топа и столешницы | АБС, толщиной не менее 2 мм, в цвет ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромки полки и царги | АБС, толщиной не менее 0,45 мм, в цвет ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие, по краям столешницы, двух отверстий под кабель канал с пластиковыми заглушками | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет топа, столешницы и царги | Акация* (светлых оттенков, с сохранением фактуры и рисунка дерева) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет каркаса и опор | Белый* |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Декор кромки топа и столешницы | Кромка имеет по всему периметру три горизонтальных паза шириной 3 мм каждый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Боковые стенки установлены на регулируемые по высоте опоры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная высота регулировки опор | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединительная фурнитура | 2-компонентная эксцентриковая стяжка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шкаф деревянный для документов | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 2 | 31.01.12.139-00000001 |  |  |  |  |
|  |  | Наличие выдвижных ящиков | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие остекления | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип фасада | Закрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал каркаса, фасада, полок, топа и дна | Двусторонняя ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия фактической потребности Заказчика, исходя из доступности материала, его практичности и стоимости, а так же соответствия с уже имеющимися предметами мебели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал задней стенки | ДВП, толщиной не менее 3,2 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия фактической потребности Заказчика, исходя из доступности материала, его практичности и стоимости, веса, а так же соответствия с уже имеющимися предметами мебели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина элементов шкафа, выполненных из ЛДСП (Каркас, топ, фасад, дно, полки) | Не менее 18 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определена Заказчиком исходя из требований к прочности, долговечности, увеличения срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная ширина | 399 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, возможности размещения с учетом размеров конкретных помещений и имеющихся в них других предметов мебели и фактической потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная глубина | 404 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, возможности размещения с учетом размеров конкретных помещений и имеющихся в них других предметов мебели и фактической потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная высота | 1 195 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, возможности размещения с учетом размеров конкретных помещений и имеющихся в них других предметов мебели и фактической потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее оснащение | В шкафу установлены две полки, образующих 3 ниши |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения фактической потребности, необходимого функционала исходя из назначения мебели и ее соответствия уже имеющимся предметам мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип фасада | Одна распашная дверца с открыванием вправо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения фактической потребности, необходимого функционала исходя из назначения мебели и ее соответствия уже имеющимся предметам мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет Каркаса, топа, полок и задней стенки с внутренней стороны | Белый* |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет – определен заказчиком с целью исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет фасада | Акация* (светлых оттенков, с сохранением фактуры и рисунка дерева) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет – определен заказчиком с целью исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромки фасада | АБС, толщиной не менее 2 мм, в цвет ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия и его износоустойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромки каркаса | АБС, толщиной не менее 0,45 мм, в цвет ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия и его износоустойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры регулируемые по высоте, для устранения неровностей пола, с пластиковым подпятником | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная высота регулировки опор | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фурнитура (петли) | Металлические петли с правой стороны с регулировками, механизмом быстрого монтажа и встроенным демпфером для мягкого закрывания. Максимальный угол открывания: 105 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения необходимого качества и удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фурнитура (ручки) | На фасаде установлена ручка, вертикально с левой стороны. Тип ручки– скоба. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для удобства пользования шкафом и исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет ручки | «Алюминий» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет – определен заказчиком с целью исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединительная фурнитура | эксцентриковая стяжка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества и возможности простоты сборки/ разборки, в случае необходимости перемещения мебели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шкаф деревянный для документов | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.01.12.139-00000001 |  |  |  |  |
|  |  | Наличие выдвижных ящиков | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие остекления | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип фасада | Полуоткрытый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция шкафа | Шкаф состоит из каркаса (боковые стенки, дно, задняя стенка), топа, двух полок, фасада, замка, опор. # Полки образуют три уровня. Два нижних закрыты распашным фасадом с открыванием в левую сторону. Верхний уровень – открытая ниша. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения фактической потребности, необходимого функционала исходя из назначения мебели и ее соответствия уже имеющимся предметам мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал каркаса, фасада, полок, топа, дна и задней стенки | Двусторонняя ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия фактической потребности Заказчика, исходя из доступности материала, его практичности и стоимости, а так же соответствия с уже имеющимися предметами мебели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП каркаса (боковые стенки, дно, задняя стенка) | ≥ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определена Заказчиком исходя из требований к прочности, долговечности, увеличения срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП топа | ≥ 28 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определена Заказчиком исходя из требований к прочности, долговечности, увеличения срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина полок | ≥ 22 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определена Заказчиком исходя из требований к прочности, долговечности, увеличения срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по толщине ЛДСП | +/- 1,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам и высоте кресла - определены, исходя из допустимых отклонений, в пределах которых, продукция удовлетворяет потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная ширина | 450 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, возможности размещения с учетом размеров конкретных помещений и имеющихся в них других предметов мебели и фактической потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная глубина | 430 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, возможности размещения с учетом размеров конкретных помещений и имеющихся в них других предметов мебели и фактической потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная высота | 1 290 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, возможности размещения с учетом размеров конкретных помещений и имеющихся в них других предметов мебели и фактической потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромки фасада и топа | АБС, толщиной не менее 2 мм, в цвет ЛДСП |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия и его износоустойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Кромка топа декорирована горизонтальными пазами по всему периметру шириной 3 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия с уже имеющимися предметами мебели, продукция закупается в дополнение к уже имеющимся предметам мебели, для организации второго рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет топа и фасада | Акация* (светлых оттенков, с сохранением фактуры и рисунка дерева) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет – определен заказчиком с целью исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет каркаса | Белый* |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет – определен заказчиком с целью исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фурнитура (ручка) | Ручка на фасаде расположена перпендикулярно полу, тип «скоба», цвет алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для удобства пользования и обеспечения соответствия с уже имеющимися предметами мебели, продукция закупается в дополнение к уже имеющимся предметам мебели, для организации второго рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Петли | # металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения необходимого качества и удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замок врезной, с комплектом ключей из не менее чем 2 штук | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для исключения возможности несанкционированного доступа к содержимому шкафа и обеспечения наличия запасного ключа, в случае потери и поломки основного. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры | Регулируемые, цокольные опоры серебристого цвета с подпятником из пластика. Каждая опора состоит из цилиндра, крепежной площадки и регулируемого подпятника |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия с уже имеющимися предметами мебели и обеспечения устойчивости шкафа, с возможностью устранения неровностей пола и исключения возможности повреждения напольного покрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота опор | 120 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности уборки, без необходимости перемещения мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр основания опоры (в нижней части, у пола) | 60 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения устойчивости шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*С целью исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели, интерьера и отделкой помещений, Поставщик должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта в письменном виде согласовать с Покупателем цветовые оттенки и текстуру материалов, из которых изготовлен (будет изготовлен) Товар. В виду того, что мебель покупается в дополнение к уже имеющейся, для организации второго рабочего места, в одном помещении, оттенок ЛДСП, должен соответствовать уже имеющейся мебели. Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара в случае нарушения Поставщиком условия, содержащегося в настоящем пункте Контракта.

Условия поставки Товара:

Поставка товара включает в себя, в том числе доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборку, установку, на территории Покупателя, вывоз и утилизацию упаковочного материала.

| Эскизное изображение объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П.1 «Стул на металлическом каркасе» | П.2 «Ресепшен» | П.3 «Шкаф деревянный для документов» | П. 4 «Шкаф деревянный для документов» |