29.11.2023 № 21.1-03/1580

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 04.12.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка пакетов для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 28.06.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | 01.01.2024 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 31.05.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.05.2023. Максимальное количество партий 5 (пять). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Регистрационные удостоверения |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70 % (в случае если производителем установлен срок годности) |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна | НДС (%) | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Наименование х-ки | Значение х-ки | Ед. изм. | Инструкция по заполнению х-к в заявке | шт | 31 500 | 21.20.23.199-00000068 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пакета | ≥ 30 и ≤ 35 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пакета (по верхнему краю с учетом фальцев) | ≥ 500 и ≤ 510 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота пакета | ≥ 605 и ≤ 615 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам пакета (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Полиэтилен (в технологии производства пакетов обязательно присутствие присадок типа «антислип» и «антистатик») | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования к материалу изготовления | Ударопрочен, эластичен, а также устойчив к механическим и климатическим воздействиям. Устойчив к разрыву на продольные полосы в случае возникновения прокола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Поверхность изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность одной стенки пакета (мкм) | ≥ 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер (глубина) боковых фальцев | ≥ 108 и ≤ 112 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам фальцев (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сварного шва (мм) | ≥ 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес одного пакета (кг) | ≥ 0,016 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства сварного шва | Сварной шов должен находиться внизу пакета и должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение безопасности после загрузки отходов | эластичная пластиковая стяжка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стяжки | ≥ 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина стяжки | ≥ 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка | - маркировка с указанием класса отходов; - графический знак с указанием максимально допустимого веса загрузки пакета; - №ТУ или ГОСТ, в соответствии с которым изготовлено изделие, номер регистрационного удостоверения; - инструкция по утилизации пакета; - наименование и адрес производителя; - поля для рукописного указания, в процессе обращения с отходами, следующих сведений: - название учреждения (ЛПУ); - наименование подразделения ЛПУ; - ответственного лица; - даты сбора. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 и ≤ 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Заводская упаковка с указанием наименования изделия и количества (шт.) в упаковке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тарная упаковка | Осуществляться в заводскую упаковку, в количестве, заявленном производителем с указанием наименования изделия и количества. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Наименование х-ки | Значение х-ки | Ед. изм. | Инструкция по заполнению х-к в заявке | шт | 18 000 | 21.20.23.199-00000068 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пакета | ≥ 60 и ≤ 65 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пакета (по верхнему краю с учетом фальцев) | ≥ 700 и ≤ 710 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота пакета | ≥ 800 и ≤ 810 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам пакета (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Полиэтилен (в технологии производства пакетов обязательно присутствие присадок типа «антислип» и «антистатик») | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования к материалу изготовления | Ударопрочен, эластичен, а также устойчив к механическим и климатическим воздействиям. Устойчив к разрыву на продольные полосы в случае возникновения прокола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Поверхность изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность одной стенки пакета (мкм) | ≥ 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер (глубина) боковых фальцев | ≥ 160 и ≤ 162 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам фальцев (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сварного шва (мм) | ≥ 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес одного пакета (кг) | ≥ 0,026 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства сварного шва | Сварной шов должен находиться внизу пакета и должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение безопасности после загрузки отходов | эластичная пластиковая стяжка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стяжки | ≥ 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина стяжки | ≥ 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка | - маркировка с указанием класса отходов; - графический знак с указанием максимально допустимого веса загрузки пакета; - №ТУ или ГОСТ, в соответствии с которым изготовлено изделие, номер регистрационного удостоверения; - инструкция по утилизации пакета; - наименование и адрес производителя; - поля для рукописного указания, в процессе обращения с отходами, следующих сведений: - название учреждения (ЛПУ); - наименование подразделения ЛПУ; - ответственного лица; - даты сбора. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 и ≤ 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Заводская упаковка с указанием наименования изделия и количества (шт.) в упаковке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тарная упаковка | Осуществляться в заводскую упаковку, в количестве, заявленном производителем с указанием наименования изделия и количества. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Наименование х-ки | Значение х-ки | Ед. изм. | Инструкция по заполнению х-к в заявке | шт | 17 100 | 21.20.23.199-00000068 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пакета | ≥ 100 и ≤ 110 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пакета (по верхнему краю с учетом фальцев) | ≥ 700 и ≤ 710 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота пакета | ≥ 1100 и ≤ 1110 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам пакета (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Полиэтилен (в технологии производства пакетов обязательно присутствие присадок типа «антислип» и «антистатик») | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования к материалу изготовления | Ударопрочен, эластичен, а также устойчив к механическим и климатическим воздействиям. Устойчив к разрыву на продольные полосы в случае возникновения прокола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Поверхность изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность одной стенки пакета (мкм) | ≥ 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер (глубина) боковых фальцев | ≥ 158 и ≤ 162 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам фальцев (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сварного шва (мм) | ≥ 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес одного пакета (кг) | ≥ 0,040 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства сварного шва | Сварной шов должен находиться внизу пакета и должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение безопасности после загрузки отходов | эластичная пластиковая стяжка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стяжки | ≥ 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина стяжки | ≥ 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка | - маркировка с указанием класса отходов; - графический знак с указанием максимально допустимого веса загрузки пакета; - №ТУ или ГОСТ, в соответствии с которым изготовлено изделие, номер регистрационного удостоверения; - инструкция по утилизации пакета; - наименование и адрес производителя; - поля для рукописного указания, в процессе обращения с отходами, следующих сведений: - название учреждения (ЛПУ); - наименование подразделения ЛПУ; - ответственного лица; - даты сбора. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Заводская упаковка с указанием наименования изделия и количества (шт.) в упаковке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тарная упаковка | Осуществляться в заводскую упаковку, в количестве, заявленном производителем с указанием наименования изделия и количества. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Наименование х-ки | Значение х-ки | Ед. изм. | Инструкция по заполнению х-к в заявке | шт | 10 500 | 21.20.23.199-00000068 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пакета | ≥ 30 и ≤ 35 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пакета (по верхнему краю с учетом фальцев) | ≥ 500 и ≤ 510 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота пакета | ≥ 605 и ≤ 615 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам пакета (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Полиэтилен (в технологии производства пакетов обязательно присутствие присадок типа «антислип» и «антистатик») | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования к материалу изготовления | Ударопрочен, эластичен, а также устойчив к механическим и климатическим воздействиям. Устойчив к разрыву на продольные полосы в случае возникновения прокола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Поверхность изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность одной стенки пакета (мкм) | ≥ 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер (глубина) боковых фальцев | ≥ 108 и ≤ 112 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам фальцев (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сварного шва (мм) | ≥ 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес одного пакета (кг) | ≥ 0,016 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства сварного шва | Сварной шов должен находиться внизу пакета и должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение безопасности после загрузки отходов | эластичная пластиковая стяжка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стяжки | ≥ 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина стяжки | ≥ 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка | - маркировка с указанием класса отходов; - графический знак с указанием максимально допустимого веса загрузки пакета; - №ТУ или ГОСТ, в соответствии с которым изготовлено изделие, номер регистрационного удостоверения; - инструкция по утилизации пакета; - наименование и адрес производителя; - поля для рукописного указания, в процессе обращения с отходами, следующих сведений: - название учреждения (ЛПУ); - наименование подразделения ЛПУ; - ответственного лица; - даты сбора. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 и ≤ 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Заводская упаковка с указанием наименования изделия и количества (шт.) в упаковке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тарная упаковка | Осуществляться в заводскую упаковку, в количестве, заявленном производителем с указанием наименования изделия и количества. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Наименование х-ки | Значение х-ки | Ед. изм. | Инструкция по заполнению х-к в заявке | шт | 14 500 | 21.20.23.199-00000068 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пакета | ≥ 60 и ≤ 65 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пакета (по верхнему краю с учетом фальцев) | ≥ 700 и ≤ 710 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота пакета | ≥ 800 и ≤ 810 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам пакета (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Полиэтилен (в технологии производства пакетов обязательно присутствие присадок типа «антислип» и «антистатик») | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования к материалу изготовления | Ударопрочен, эластичен, а также устойчив к механическим и климатическим воздействиям. Устойчив к разрыву на продольные полосы в случае возникновения прокола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Поверхность изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность одной стенки пакета (мкм) | ≥ 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер (глубина) боковых фальцев | ≥ 160 и ≤ 162 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам фальцев (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сварного шва (мм) | ≥ 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес одного пакета (кг) | ≥ 0,026 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства сварного шва | Сварной шов должен находиться внизу пакета и должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение безопасности после загрузки отходов | эластичная пластиковая стяжка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стяжки | ≥ 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина стяжки | ≥ 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка | - маркировка с указанием класса отходов; - графический знак с указанием максимально допустимого веса загрузки пакета; - №ТУ или ГОСТ, в соответствии с которым изготовлено изделие, номер регистрационного удостоверения; - инструкция по утилизации пакета; - наименование и адрес производителя; - поля для рукописного указания, в процессе обращения с отходами, следующих сведений: - название учреждения (ЛПУ); - наименование подразделения ЛПУ; - ответственного лица; - даты сбора. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 и ≤ 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Заводская упаковка с указанием наименования изделия и количества (шт.) в упаковке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тарная упаковка | Осуществляться в заводскую упаковку, в количестве, заявленном производителем с указанием наименования изделия и количества. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Наименование х-ки | Значение х-ки | Ед. изм. | Инструкция по заполнению х-к в заявке | шт | 14 200 | 21.20.23.199-00000068 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пакета | ≥ 100 и ≤ 110 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пакета (по верхнему краю с учетом фальцев) | ≥ 700 и ≤ 710 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота пакета | ≥ 1100 и ≤ 1110 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам пакета (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Полиэтилен (в технологии производства пакетов обязательно присутствие присадок типа «антислип» и «антистатик») | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования к материалу изготовления | Ударопрочен, эластичен, а также устойчив к механическим и климатическим воздействиям. Устойчив к разрыву на продольные полосы в случае возникновения прокола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Поверхность изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность одной стенки пакета (мкм) | ≥ 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер (глубина) боковых фальцев | ≥ 158 и ≤ 162 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимые отклонения по размерам фальцев (мм) | +/- 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сварного шва (мм) | ≥ 2,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес одного пакета (кг) | ≥ 0,040 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства сварного шва | Сварной шов должен находиться внизу пакета и должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение безопасности после загрузки отходов | эластичная пластиковая стяжка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стяжки | ≥ 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина стяжки | ≥ 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка | - маркировка с указанием класса отходов; - графический знак с указанием максимально допустимого веса загрузки пакета; - №ТУ или ГОСТ, в соответствии с которым изготовлено изделие, номер регистрационного удостоверения; - инструкция по утилизации пакета; - наименование и адрес производителя; - поля для рукописного указания, в процессе обращения с отходами, следующих сведений: - название учреждения (ЛПУ); - наименование подразделения ЛПУ; - ответственного лица; - даты сбора. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Заводская упаковка с указанием наименования изделия и количества (шт.) в упаковке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тарная упаковка | Осуществляться в заводскую упаковку, в количестве, заявленном производителем с указанием наименования изделия и количества. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |

* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.