27.03.2026 № 21.1-03/616

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 03.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 60 дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 60 дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, | КТРУ/ОКПД2 | Единица измерения | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара, которые не подлежат изменению участником закупки, или минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика по указанию значений характеристик товара участником закупки | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС, % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | 21.20.23.110-00005714* | набор | Количество выполняемых тестов | ≥ 1000 | Штука | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окраска 6000-8000 препаратов в зависимости от разведения и метода окрашивания | Соответствует |  | Количество исследований, проводимых с использованием данного реагента, определяет общий объем требуемый к поставке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 флакон | ≥ 20 | Кубический сантиметр;^миллилитр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав набора (Комплектация 3): | - Краситель азур-эозин по Романовскому (Профессионал) - 1 флакон не менее 1 л. - Диахим-Буфер Г - 1 флакон не менее 20 мл. | - | В соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками, дающими гарантированный положительный результат исследования | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовится разведением 20 мл в 20 литрах воды | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краситель по Романовскому используется для универсальной окраски препаратов крови, костного мозга, лимфоузлов, хромосом, выпотных жидкостей, малярии, цитологических, цитохимических и др. препаратов | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Буфер для приготовления забуференной воды, необходимой для приготовления рабочих растворов красителей для гематологии (рН 6,8-7,2). Представляет собой смесь жидких реагентов: двузамещенного фосфата натрия и однозамещенного фосфата калия. Бесцветная, прозрачная жидкость, флакон из матового полиэтилена, с цветной крышкой. | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 2 | Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД | 21.20.23.110-00006612* | шт | Объём реагентов | 1000 | Кубический сантиметр;^миллилитр | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможна фиксация 3000 препаратов и окраска 4000 препаратов: | Наличие | - | В соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками, дающими гарантированный положительный результат исследования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовится разведением 20 мл в 20 литрах воды | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксатор-краситель форменных элементов представляет собой раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле: | Наличие. | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация в течение 2-3 минут (кровь), 2-3 мин костный мозг, 1-2 мин другие биопрепараты: | Наличие | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможно докрашивание рабочим раствором фиксатора, приготовленным из расчета 1:3 (фиксатор-забуференная вода) в течение 10-15 мин: | Наличие | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав набора: | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду - 1 флакон (не менее 1 л); Буфер Г - 1 флакон (не менее 20мл.) | - |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Буфер для приготовления забуференной воды, представляет собой смесь жидких реагентов: двузамещенного фосфата натрия и однозамещенного фосфата калия | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бесцветная, прозрачная жидкость, флакон из матового полиэтилена, с цветной крышкой. | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 флакон | ≥ 20 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Количество исследований, проводимых с использованием данного антитела, определяет общий объем требуемого к поставке реактива | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 3 | Лейшмана красящий раствор ИВД. | 21.20.23.110-00006647* | шт | Объем реагента | ≥ 1000 | Кубический сантиметр;^миллилитр | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для приготовления рабочего раствора фиксатора-красителя необходимо использование забуференной воды (рН 6,8 - 7,2). | Соответствует | - | В соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками, дающими гарантированный положительный результат исследования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предназначен для применения в качестве фиксатора мазков и красителя форменных элементов крови, для дифференциации клеточных структур в клиническом образце при микроскопическом исследовании; в качестве фиксатора мазков для дальнейшего окрашивания по методу Романовского. | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовится разведением 20 мл в 20 литрах воды (1:1000) | Соответствует | - | Количество исследований, проводимых с использованием данного антитела, определяет общий объем требуемого к поставке реактива | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав набора: | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий типа Лейшмана - 1 флакон (не менее 1 л), Буфер Г - 1 флакон (не менее 20 мл) | - | B соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками, дающими гарантированный положительный результат исследования, необходим именно этот состав | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Буфер для приготовления забуференной воды, представляет собой смесь жидких реагентов: двузамещенного фосфата натрия и однозамещенного фосфата калия. Бесцветная, прозрачная жидкость, флакон из матового полиэтилена, с цветной крышкой | Соответствует | - |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 4 | Окрашивание по Граму ИВД, набор | 21.20.23.110-00005281** | набор | Состав набора (Комплектация №1) | 1. Карболовый раствор генцианвиолета – не менее 1 флакона (не менее 100 мл); 2. Раствор Люголя – не менее 1 флакона (не менее 100 мл), 3. Фуксин Циля (концентрат) – не менее 1 флакона (не менее 10 мл). 4.Инструкция по применению – не менее 1 шт. 5. Паспорт – не менее 1 шт. | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка флип-топ | Не менее 2 | штука | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество определений | Не менее 200 окрашиваний при расходе не менее 0,5 мл рабочего реагента на один анализ. | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подходит для окрашивания Micobacterium tuberculosis | Соответствие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 5 | Краситель для кислотоустойчивых бактерий ИВД, набор | 21.20.23.110-00000609* | набор | Количество выполняемых тестов | ≥ 200 | штука | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Набор реагентов для окраски кислотоустойчивых организмов с помощью метиленового синего, солянокислого спирта и фуксина Циля. | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав набора | Реагент 1 – не менее 1 флакон (не менее 100 мл); Реагент 2 (концентрат) - не менее 1 флакон (не менее 30 мл), Реагент 3 – не менее 1 флакон (не менее 100 мл) | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка флип-топ | Не менее 2 | Штука | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 6 | Альциановый синий раствор ИВД | 21.20.23.110-00000718 | упак | Показатель Ph | 2,5 | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем реагента | ≥ 500 | Кубический сантиметр;^миллилитр | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 7 | Гематоксилин раствор ИВД | 21.20.23.110-00006230 | упак | Назначение: | Для ручной постановки и анализаторов открытого типа | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем реагента: | ≥ 1000 | см[3*];^мл | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 8 | Трихром по Массону ИВД, набор | 21.20.23.110-00009384* | набор | Назначение | Для ручной постановки анализа | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥100 | шт | Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав набора | 1. Железный гематоксилин Вейгерта А - не менее 30 мл; 2. Железный гематоксилин Вейгерта B - не менее 30 мл; 3. Раствор кислоты пикриновой спиртовой - не менее 30 мл; 4. Раствор кислого пунцового фуксина - не менее 30 мл; 5. Раствор кислоты фосфорномолибденовой - не менее 30 мл; 6. Раствор анилинового синего по Массону - не менее 30 мл. | - | Методика предполагает использование данных реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 9 | Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | 21.20.23.110-00005719 | набор | Количество выполняемых исследований | ≥ 500.0 | штука | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 10 | Набор реагентов для определения специфического антигена (галактоманнана) плесневого гриба рода Aspergillius группы fumigatus в сыворотке крови и бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) | 21.20.23.110 | набор | Набор реагентов предназначен для определения специфического антигена (галактоманнана) плесневого гриба рода Aspergillus группы fumigatus в сыворотке крови и бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) человека | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип планшета: | 96-луночный полистироловый стрипированный (стрип 8-луночный) | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура проведения иммунной реакции без шейкирования: +37 С | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение приготовленного отмывочного раствора при температуре 18-25С: | ≥ 15 | сутки | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время инкубации при комнатной температуре с ТМБ: | ≤ 20 | минута | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение оставшихся неиспользованных заклеенных стрипов в течение всего срока годности: | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение приготовленного отмывочного раствора при температуре 2-8С: | ≥ 45 | сутки | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие готовых к использованию положительных и отрицательных контрольных сывороток, контроль Сut-off; ТМБ, конъюгата, биотинилированных моноклональных антител к галактоманнану Aspergillus стоп-реагента, раствора для разведения образцов | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 11 | Clostridium difficile антиген ИВД, набор, иммунохроматографический анализ | 21.20.23.110-00010296** | набор | Количество | ≥ 20 | штука | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 “Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога”, Заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке иную и (или) дополнительную информацию, а также дополнительные и (или) иные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога и требуются Заказчику в соответствии с особенностями проводимых исследований. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применение | Для одноэтапного качественного определения антигенов Clostridium difficile Toxin A и/или Toxin B в кале человека методом иммунохроматографического анализа | - | Необходимость экспресс диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диагностическая чувствительность, подтвержденная инструкцией производителя | ≥ 98 | % | Для минимизации получения ложноотрицательных результатов. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диагностическая специфичность, подтвержденная инструкцией производителя: | ≥ 98 | % | Для минимизации получения ложноположительных результатов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аналитическая чувствительность | Для антигена Toxin A - ≤ 0,5; Для антигена Toxin B - ≤ 0,78 | нг/мл | Минимальное определяемое значение аналита: чем ниже аналитическая чувствительность, тем ранее возможно выявление заболеваний ЖКТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хук-эффект при концентрации Для антигена Toxin A – 500 нг/мл Для антигена Toxin B – 780 нг/мл | Отсутствует | - | Для минимизации ложноотрицательных результатов на фоне высокой концентрации аналита. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время достижения устойчивых результатов | ≤ 20 | минута | Необходимо для сокращения времени проведения исследования, возможности проведения большего количества анализов и оптимизации работы лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество исследуемого образца твердого кала | ≤ 100 | мг | Минимальный объем для возможности проведения большего количества исследований с одного забора образца | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество исследуемого образца жидкого кала | ≤ 100 | мкл | Минимальный объем для возможности проведения большего количества исследований с одного забора образца | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствие перекрёстной реактивности с: | Campylobacter sрр, E. Coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Helicobacter pylori, Shigella spp, Salmonella spp, Yersinia spp, Yersinia enterocolitica | - | Для минимизации получения ложноположительных результатов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствие интерференции | метронидазол, ампициллин, ибупрофен, парацетамол, омепразол, лоперамид, левофлоксацин, ципрофлоксацин, амоксициллин, гемоглобин, кальпротектин, слизь. | - | Для минимизации получения ложноотрицательных результатов. Наиболее распространенные вещества, которые могут вызывать интерференцию при медикаментозном лечении | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Условия хранения: | 2°С - 30°С | °С | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Условия хранения после вскрытия: | ≥ 4 | час | Для возможности работы с набором в течение необходимого времени в том числе в случае случайного вскрытия или повреждения упаковки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав набора: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тест-кассета | ≥ 20 | штука | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробирка-капельница с буферным раствором 1 мл | ≥ 20 | штука | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пипетка | ≥ 20 | штука | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обязательное наличие инструкции с подтверждением вышеуказанных характеристик (для проверки достоверности сведений) и регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения с приложениями | Наличие | - | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 12 | Множественные вирусы желудочно-кишечного тракта антигены ИВД, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 21.20.23.110-00001021* | набор | Количество выполняемых тестов | ≥ 25 | штука | Согласно КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество исследуемого образца твердого кала | ≤ 100 | мг | Минимальное количество образца для возможности проведения большего количества исследований с одного забора кала | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество исследуемого образца жидкого кала | ≤ 100 | мкл | Минимальное количество образца для возможности проведения большего количества исследований с одного забора кала | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аналитическая чувствительность для ротавируса | ≤ 3,12 | нг/мл | Минимальное определяемое значение аналита: чем ниже аналитическая чувствительность, тем ранее возможно обнаружение инфекции | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аналитическая чувствительность для аденовируса | ≤ 10 | пг/мл | Минимальное определяемое значение аналита: чем ниже аналитическая чувствительность, тем ранее возможно обнаружение инфекции | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность набора | ≥ 96 | % | Для минимизации получения ложноотрицательных результатов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Специфичность набора | ≥ 98 | % | Для минимизации получения ложноположительных результатов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диагностическая чувствительность | ≥ 100 | % | Для минимизации получения ложноотрицательных образцов. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диагностическая специфичность | ≥ 100 | % | Для минимизации получения ложноположительных образцов. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воспроизводимость | ≥ 100 | % | Для выявления несовпадений при проведении испытаний | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время достижения устойчивых результатов | ≤ 5 | минута | Необходимо для сокращения времени проведения исследования, возможности провести большего количества анализов и оптимизации работы лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствие интерференции | Аскорбиновая кислота, мочевая кислота, глюкоза, оксалиновая кислота, аспирин, кофеин, мочевина, альбумин, билирубин, гемоглобин | - | Для минимизации получения ложноотрицательных результатов. Наиболее распространенные вещества, которые могут вызывать интерференцию | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствие перекрёстной реактивности | Аденовирус, клостридиум диффициле токсин А, клостридиум диффициле токсин В, норовирус, ротавирус | - | Для минимизации получения ложноположительных результатов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Остаточный срок годности | ≥18 | месяц | Для возможности работы с набором в течение необходимого времени после поставки товара | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Условия хранения тест-кассеты/тест-полоски после вскрытия: | ≥ 4 | час | Для возможности работы с набором в течение необходимого времени ,в том числе в случае случайного вскрытия или повреждения упаковки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав набора: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тест-кассета | ≥ 25 | штука | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Буферный раствор | ≥ 25 | штука | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пипетка для переноса жидкостей | ≥ 25 | штука | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обязательное наличие инструкции с подтверждением вышеуказанных характеристик (для проверки достоверности сведений) и регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения с приложениями | Наличие | - | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.