01.04.2026 № 05-07/661

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 08.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики(обоснование дополнительных характеристик) | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, одноразового использования | 32.50.13.190-00008696* |  |  |  |  | 5 | Штука |  |  |  |  |
|  |  | Предназначен для заваривания сосудистых структур (сосуды и лимфатические протоки) и прядей тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии в разных областях хирургии.( (для сплавления (электролигирования) и пересечения тканей, лимфатических и кровеносных сосудов без сохранения просвета) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместим с платформой энергетической серии FT Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10 серии LS. (Согласно 44-ФЗ Статья 33 п.1.1, согласно ГОСТ IEC 60601-1-2024 п.3.63 "Изделия медицинские электрические" Примечание 1 пункт 3.63 « медицинское электрическое изделие (МЭ ИЗДЕЛИЕ): Электрическое изделие, имеющее рабочую часть или передающее энергию к пациенту или от него, или обнаруживающее передачу этой энергии к пациенту или от него и которое: - имеет не более одного соединения с питающей сетью; - предназначено его изготовителем: для диагностики, лечения или контроля состояния пациента; - для компенсации или облегчения заболеваний, ранений и утраты работоспособности. МЭ ИЗДЕЛИЕ включает те принадлежности, которые определены изготовителем и необходимы для нормальной эксплуатации МЭ изделий.) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма изделия | Ножницы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма рабочей части | Изогнутая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукоятки инструмента имеют прорезиненые накладки серого цвета (Для использования в присутствии жидкостей.) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рабочих браншей зажима и длина накладываемой инструментом пломбы составляет 20,6 мм (0,811 дюйма).( для работы с анатомическими структурами соответствующего размера) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бранши инструмента изогнуты, конически сужаются и имеют билатеральное раскрытие.( для проведения определенных видов операции) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина браншей у кончика равна 2,3 мм, ширина браншей у основания равна 4,5 мм.( для работы с анатомическими структурами соответствующего размера) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изгиб рабочей части браншей равен 20 градусов (Для позиционирования инструмента) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность браншей имеет специальное нанопокрытие, уменьшающее нагар и прилипание тканей, и облегчающее очистку.( для полноценной коагуляции в среде операционной раны). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Активация биполярного воздействия осуществляется одновременно с дозированным сжатием тканей браншами инструмента. (Для безопасного применения). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Альтернативный вариант активации - использование ножной педали.( Для безопасного применения). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассекающее ткани лезвие активируется отдельно от заваривания специальным двусторонним рычагом.( Минимизация риска ошибочного пересечения тканей) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . Инструмент имеет неразъемный кабель с вилкой, совместимой с биполярными лигирующими выходами генераторов Covidien. (Согласно 44-ФЗ Статья 33 п.1.1, согласно ГОСТ IEC 60601-1-2024 п.3.63 "Изделия медицинские электрические" Примечание 1 пункт 3.63 « медицинское электрическое изделие (МЭ ИЗДЕЛИЕ): Электрическое изделие, имеющее рабочую часть или передающее энергию к пациенту или от него, или обнаруживающее передачу этой энергии к пациенту или от него и которое: - имеет не более одного соединения с питающей сетью; - предназначено его изготовителем: для диагностики, лечения или контроля состояния пациента; - для компенсации или облегчения заболеваний, ранений и утраты работоспособности. МЭ ИЗДЕЛИЕ включает те принадлежности, которые определены изготовителем и необходимы для нормальной эксплуатации МЭ изделий.) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вилка кабеля (коннектор) имеет дублирующую идентификацию инструмента генератором с помощью штрих-кода и RFID.( для распознавания инструмента генератором) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поставляется стерильным (для профилактики внутрибольничных инфекций). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструмент можно использовать на сосудах диаметром до 7 мм включительно в общей хирургии, урологии, проктологии, торакальной, челюстно-лицевой, пластической и реконструктивной хирургии.( Анатомические особенности области проведения оперативного вмешательства). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, одноразового использования | 32.50.13.190-00008696* |  |  |  |  | 40 | Штука |  |  |  |  |
|  |  | Предназначен для создания надежного гемостаза в сосудах диаметров до 7 мм включительно во время хирургической мобилизации органов путем сплавления сосудистых стенок в гомогенную коллагеновую субстанцию без сохранения просвета при открытых операциях (для сплавления (электролигирования) и пересечения тканей, лимфатических и кровеносных сосудов без сохранения просвета) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместим с генератором электрохирургическим Force Triad, платформой энергетической серии FT Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10 серии LS. (Согласно 44-ФЗ Статья 33 п.1.1, согласно ГОСТ IEC 60601-1-2024 п.3.63 "Изделия медицинские электрические" Примечание 1 пункт 3.63 « медицинское электрическое изделие (МЭ ИЗДЕЛИЕ): Электрическое изделие, имеющее рабочую часть или передающее энергию к пациенту или от него, или обнаруживающее передачу этой энергии к пациенту или от него и которое: - имеет не более одного соединения с питающей сетью; - предназначено его изготовителем: для диагностики, лечения или контроля состояния пациента; - для компенсации или облегчения заболеваний, ранений и утраты работоспособности. МЭ ИЗДЕЛИЕ включает те принадлежности, которые определены изготовителем и необходимы для нормальной эксплуатации МЭ изделий.) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма изделия | Пистолет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма рабочей части | Изогнутая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукоятки инструмента покрыты противоскользящим термопластичным эластомером (Для использования в присутствии жидкостей.) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бранши имеют билатеральное раскрытие, длина браншей инструмента (для проведения определенных видов операции , для работы с анатомическими структурами соответствующего размера) | 36 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина прямоугольного штока инструмента (для работы с анатомическими структурами соответствующего размера) | 18 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность браншей имеет специальное покрытие, уменьшающее нагар и прилипание тканей, и облегчающее очистку.( для полноценной коагуляции в среде операционной раны) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бранши инструмента имеют изгиб для лучшей визуализации оперируемой ткани. (Для позиционирования инструмента) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бранши инструмента пригодны для захвата тканей толщиной (Анатомические особенности области проведения оперативного вмешательства) | не менее 14 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Активация биполярного воздействия осуществляется отдельным нажатием на кнопку после зажатия тканей браншами инструмента.( Для безопасного применения) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассекающее ткани лезвие активируется отдельно от заваривания специальным курком.( Минимизация риска ошибочного пересечения тканей) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструмент имеет неразъемный кабель с вилкой, совместимой с биполярными лигирующими выходами генераторов Covidien. (Согласно 44-ФЗ Статья 33 п.1.1, согласно ГОСТ IEC 60601-1-2024 п.3.63 "Изделия медицинские электрические" Примечание 1 пункт 3.63 « медицинское электрическое изделие (МЭ ИЗДЕЛИЕ): Электрическое изделие, имеющее рабочую часть или передающее энергию к пациенту или от него, или обнаруживающее передачу этой энергии к пациенту или от него и которое: - имеет не более одного соединения с питающей сетью; - предназначено его изготовителем: для диагностики, лечения или контроля состояния пациента; - для компенсации или облегчения заболеваний, ранений и утраты работоспособности. МЭ ИЗДЕЛИЕ включает те принадлежности, которые определены изготовителем и необходимы для нормальной эксплуатации МЭ изделий.) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вилка кабеля (коннектор) имеет дублирующую идентификацию инструмента генератором с помощью штрих-кода и RFID.( для распознавания инструмента генератором) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поставляется стерильным для профилактики внутрибольничных инфекций.( Для профилактики инфицирования) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предназначен для создания надежного гемостаза в сосудах диаметров до 7 мм включительно во время хирургической мобилизации органов путем сплавления сосудистых стенок в гомогенную коллагеновую субстанцию без сохранения просвета при открытых операциях (Анатомические особенности области проведения оперативного вмешательства) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.