05.11.2026 № 21.1-03/2363

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Единица измерения | Количество(объем работы, услуги) | Страна происхождения | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лейкопластырь кожный | 21.20.24.110-00000018* | Гипоаллергенный | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 59 |  |  |  |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемый | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водонепроницаемый | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 1000 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 10 и ≤ 19 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основа - перфорированный нетканый материал полиэстер, адгезив. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Изготовлен из полиэстера - для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив (безвредный для кожи полиакрилат) – не вызывает аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитное бумажное покрытие с разрезом посередине и нанесенной линейной разметкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для точности и удобства резки на требуемые размеры, и обеспечения возможности простого и быстрого накладывания пластыря, без замятия и образования складок. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110-00000005** | Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка с впитывающей подушечкой, имеющей сетчатое покрытие, которая отлично сохраняет физиологическую pH среду и не прилипает к ране. Паропроницаема | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости | штука | 2900 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал основы повязки –полиэстер, адгезив - безвредный для кожи медицинский термоклей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив– не вызывает аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥ 6 х 7 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер подушечки пластыря | ≥2,5 х 4 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для оптимального впитывания запаха и экссудата в ране |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав впитывающей подушечки: вискозное волокно, полиэфирное волокно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Устраняет запах, впитывает в себя экссудат, сохраняет физиологической pH среды и не прилипает к ране. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для сохранения стерильности, для эффективной подготовки к процедуре и для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лейкопластырь кожный | 21.20.24.110-00000021* | Гипоаллергенный | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | шт | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемый | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водонепроницаемый | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 500 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 2.2 и ≤ 3 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основа | Тканая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основа - 100% хлопок, адгезив- безвредный для кожи медицинский гипоаллергенный клей . | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив -не вызывает аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110-00000005** | Особо прочная повязка для фиксации катетеров, вводимых через нос | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надежную фиксацию катетеров, вводимых через полость носа, снижая риск их смещения | шт | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал основы повязки | Полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прочный, гипоаллергенный, особо мягкий материал, легко принимает любую форму поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезив | Полиакрилатовый клей |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Подходит для чувствительной кожи, легко и безболезненно снимается |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезив не содержит тяжелые металлы | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Отсутствует риск аллергии, раздражения, токсического воздействия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бумага с антиадгезионным покрытием; выполнена в виде двух раздельных половин, расположенных внахлест | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Защищает клейкий слой повязки; конструкция покрытия обеспечивает легкое и удобное снятие с повязки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥6 х 8 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная стерильная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для оптимального впитывания запаха и экссудата в ране |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110-00000005** | Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка с впитывающей подушечкой, имеющей сетчатое покрытие, которая отлично сохраняет физиологическую pH среду и не прилипает к ране. Паропроницаема | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости | шт | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал основы повязки –полиэстер, адгезив - безвредный для кожи медицинский термоклей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив– не вызывает аллергических реакций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥10 х 25 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер подушечки пластыря | ≥5,5 х 20,0 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для оптимального впитывания запаха и экссудата в ране |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав впитывающей подушечки: вискозное волокно, полиэфирное волокно с неклеящейся полиэтиленовой сетчатой плёнкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Устраняет запах, впитывает в себя экссудат, сохраняет физиологической pH среды и не прилипает к ране. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для сохранения стерильности, для эффективной подготовки к процедуре и для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110-00000005** | Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка с впитывающей подушечкой, имеющей сетчатое покрытие, которая отлично сохраняет физиологическую pH среду и не прилипает к ране. Паропроницаема | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости | шт | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал основы повязки –полиэстер, адгезив - безвредный для кожи медицинский термоклей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив– не вызывает аллергических реакций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥10 х 35 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер подушечки пластыря | ≥5,5 х 30,5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для оптимального впитывания запаха и экссудата в ране |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав впитывающей подушечки: вискозное волокно, полиэфирное волокно с неклеящейся полиэтиленовой сетчатой плёнкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Устраняет запах, впитывает в себя экссудат, сохраняет физиологической pH среды и не прилипает к ране. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для сохранения стерильности, для эффективной подготовки к процедуре и для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)