28.11.2023 № 05-07/1562

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 04.12.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента подписания контракта, но не ранее 01.01.2024 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 22.03.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.03.2024. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | регистрационное удостоверение |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | преференции инвалидам |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | ОКПД2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсорбент-Натронная известь | Абсорбент (медицинская натронная известь), предназначен для абсорбции СО2 из дыхательной смеси в процессе работы аппарата ИВЛ, цветоиндикация (для своевременной замены смеси в аппарате): процессе использования фиолетовый цвет начнет проявляться и увеличивать интенсивность, указывая на истощение способности соды поглощать С02, не содержит гидроксид калия (КОН), размер гранул в диапазоне не менее (3-4 мм), объем поглощаемого CO2 ≥ 120л/кг, герметично закрывающаяся канистра; объем не менее 4,5л. | 32.50.50.190 | штука | 90 |  |  |  |  |
|  | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 1 (цветовая маркировка - белый), длина не менее 69мм. Материал: полипропилен, эластомер. Стерильно. | 32.50.50.190-00001156** | штука | 50 |  |  |  |  |
|  | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 4 (цветовая маркировка - красный), длина не менее 100 мм. Материал: полипропилен, эластомер. Стерильно. | 32.50.50.190-00001156** | штука | 200 |  |  |  |  |
|  | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 3 (цветовая маркировка - оранжевый), длина не менее 90мм. Материал: полипропилен, эластомер. Стерильно. | 32.50.50.190-00001156** | штука | 50 |  |  |  |  |
|  | Набор для трахеостомии, одноразового использования | Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса в составе: дилатационные щипцы Ховарда-Келли с каналом для проводника; скальпель с ограничителем погружения; игла пункционная с интродьюсером 14G; шприц объемом не менее 10 мл; проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе с наружным диаметром 1,3 мм и длиной не менее 450 мм, конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм. Трахеостомическая трубка с манжетой. Внутренний диаметр трубки 8,0 мм, наружный диаметр 11,9 мм, угол изгиба трубки 105 градусов, длина не менее 75мм и не более 77мм. Трубка имеет коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Трубка имеет прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Деликатная манжета в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр 30,0 мм. Линия раздува манжеты трубки, свободный конец длиной не более 255 мм. Санационная линия с наружным диаметром 3 мм, свободный конец длиной 250 мм, непрозрачный бесклапанный Луер-порт (female), резиновая защитная крышечка Луер-порта. Зажим с регулируемым ограничителем максимального разведения браншей и пружинным возвратным механизмом, а также со сквозным каналом для проводника в одной бранше, позволяющим осуществлять раздвижение тканей без утраты соединения с проводником. Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту (male) с конусным ступенчатым коннектором 7.0-10.0 мм и боковым окном контроля разрежения (вакуум-контроль). Широкое овальное санационное окно. Съёмный гибкий обтуратор контрастного цвета с атравматичным закруглённым кончиком и центральным каналом для проводника, диаметром 1,3 мм. Стерильно. | 32.50.50.190-00000278** | штука | 7 |  |  |  |  |
|  | Аэрозоль | Универсальный аэрозоль из 100% медицинского силикона. Представляет собой прозрачную жидкость. Состоит из диметилполисилоксана и пропеллента. Используется для профилактики и предотвращения возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластиков со слизистой оболочкой, для смазки эластичных медицинских материалов. Объем не менее 500 мл. | 32.50.50.190 | штука | 2 |  |  |  |  |
|  | Насос инфузионный эластомерный | Болюс Нет Защита от УФ-лучей Да Критерий скорости инфузии Базальный Объем заполнения > 150 и ≤ 250 Кубический сантиметр;^миллилитр Скорость инфузии, мл/час ≥ 0.5 и ≤ 500 Дополнительные характеристики:* Скорость потока фиксирована, 10мл/ч (в соответствии с режимами введения препаратов) –Наличие. При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет (в соответствии с режимами введения препаратов) - ≥ 22 ≤ 27 Час. На корпус помпы нанесена градуированная шкала объема (визуальный контроль введения лекарственного средства.) – Наличие. Резервуар из биологически инертного эластомерного материала (не содержит латекс и фталаты) (для совместимости со всеми препаратами) – Наличие. Наличие инъекционного узла Т-образной формы на удлинительной линии, снабженного запорным клапаном на порте для заполнения помпы, препятствующим обратному току препарата: наличие (обеспечивает безопасное и легкое наполнение насоса). Фильтр грубой очистки на порте для заполнения помпы – Наличие. Наличие микрокапилляра уравнивающего давление и обеспечивающий точность инфузии – Наличие. Удлинительная линия снабжена: встроенным фильтром и на концевой части коннектором «Луер-Лок» для подключения к доступу пациента (для надежного присоединения к доступу пациента)- Наличие. Диаметр пор фильтра 1,2мкм (для удаления воздуха и улавливания механических частиц) – Наличие. Остаточный объем (для корректного заполнения резервуара и удлинительной линии) ≤ 2 Кубический сантиметр;^миллилитр. | 32.50.50.190-00002769* | штука | 258 |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)