21.04.2025 № 21.1-03/778

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 25.04.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для стоматологического центра |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Договора |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60% |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская из нетканого материала одноразовая | Исполнение На резинке - Количество слоёв ≥ 3 штука Ширина маски ≥ 9 и ≤ 10 см Ширина маски при раскрывании складок ≥ 17 и ≤ 20 см Длина маски ≥ 17 и ≤ 20 см Материал внешних слоев спанбонд (или эквивалент) - Плотность материала внешних слоев ≥ 13 и ≤ 20 г/м2 Материал внутренних слоев спанбонд или мельтлаун - Плотность материала внутреннего слоя ≥ 17 и ≤ 20 г/м2 Фильтрующий элемент маски способен задерживать бактерии с коэффициентом эффективности ≥ 95 % Комбинация однородного свободного от стекловолокна фильтрующего элемента с тончайшими волокнами, улавливливает микрочастицы размером ≥ 0.1 микрон Маска имеет формируемую металлическую пластинку на переносице соответствие - Маска имеет петли из мягкой круглой резинки, для фиксации маски "за уши" соответствие - Упаковка коробка с дозатором - Количество штук в коробке ≥ 50 и ≤ 100 штука | 70 | упак | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| 2 | Салфетка подкладная нестерильная | Размер: ширина салфетки не менее 40см, перфорация должна быть нанесена не менее чем через каждые 40см. Специальное сложение каждой салфетки-полотенца в рулоне должно обеспечивать удобное и без лишних усилий извлечение их из середины рулона, упаковка при этом должна не нарушаться, высота рулона должна не превышать 26см. Салфетка должна быть изготовлена из мягкого нетканого материала Спанлейс (или эквивалент). Состав: вискоза не менее 50% / полиэфир, плотностью не менее 50 гр/м2, в рулоне без втулки с центральной вытяжкой. Салфеток не менее 200 штук в рулоне. Упаковка для исключения попадания влаги упакована в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Упаковка должна обеспечивать удобное вскрытие без привлечения дополнительного инструмента. Упаковка должна вскрываться в центре рулона (упаковка не снимается). Стерилизация: изделие нестерильно. 1шт=1рулон | 22 | упак | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| 3 | Простыня операционная нестерильная | Состав: простыня нетканая - 50шт в рулоне. Размер: Ширина рулона не менее 80см не более 85см, длина намотки не менее 100 метров с перфорацией не менее чем через каждые 200 см не более 210 см. Дополнительные характеристики: Диаметр втулки не менее 30 мм, не более 35мм. Материал: Простыня должна быть изготовлена из трехслойного нетканого материала, изготовленного по технологии Спанбонд-Мельтбдаун-Спанбонд (СМС) (или эквивалент), плотностью не менее 20гр/м2. С пределом прочности в продольном направлении не менее 38N/5см, с пределом прочности в поперечном направлении 22N/5см и выдерживающий гидравлический напор не менее 180мм. Упаковка: Простыня для исключения попадания влаги должна быть упакована в термоусадочную полиэтиленовую пленку обеспечивающую удобное вскрытие без привлечения дополнительного инструмента. Стерилизация: изделие должно быть не стерильно. 1шт = 1рулон | 8 | рул | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| 4 | Простыня операционная нестерильная | Состав: простыня нетканая - 1 шт Размер: не менее 140х200 см и не более 160х210см. Дополнительные характеристики: Обязательно индивидуальное сложение каждой простыни в групповой упаковке с наложением друг на друга, что обеспечивает их удобное использование. Размер в сложенном виде не более 20х30 см, для компактного хранения. Материал: Простыня изготовлена из трехслойного текстурного не скользящего нетканого материала СМС (или эквивалент), плотностью - не менее 25гр/м2. С пределом прочности в продольном направлении не менее 38N/5см, с пределом прочности в поперечном направлении 22N/5см и выдерживающий гидравлический напор не менее 180мм. Упаковка: Групповая упаковка не менее 5шт не более 10шт в полиэтиленовом пакете. Стерилизация: изделие должно быть не стерильно. | 2 | упак | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| 5 | Халат хирурга (нетканый) нестерильный | Состав: халат хирургический - 1шт. Размер: должен соответствовать российскому мужскому размеру 52-54. Общая длина халата должна составлять 125 см, длина рукава не менее 88см, проем рукава не менее 46см, полуобхват груди 75-78см. Должен быть с отшивкой горловины и регулируемой застежкой ворота на завязках. Покрой должен быть свободным, не стеснять движения и иметь дополнительную ширину под рукавами для улучшения вентиляции (рукав реглан). Рукав должен быть на манжете. Материал: Материал тела халата, завязок и рукавов должен быть изготовлен из нетканого материала СМС или спанбонд, плотностью не менее 25гр/м2. С пределом прочности в продольном и поперечном направлении не менее 45N/5см и не менее 23N/5см и выдерживающий гидравлический напор не менее 190мм. Упаковка: Групповая упаковка по 5 штук в полиэтиленовый пакет. Специальные насечки с двух сторон должны обеспечивать удобство вскрытия без привлечения дополнительного инструмента. Стерилизация: изделие должно быть нестерильно. | 105 | штука | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| 6 | Шапочка медицинская одноразового использования | Состав: убор головной шапочка нетканая - 1шт. Размер: диаметр шапочки не менее 30см. Дополнительные характеристики: должна иметь прочную эластичную резинку, прикреплённую ниточным или ультразвуковым способом. Материал: должна быть изготовлена из нетканого материала «Спанбонд» (или эквивалент) (состав:100% полипропилен), плотность не менее 13г/м2. Упаковка: Групповая упаковка не менее 100 штук в полиэтиленовый пакет. Специальные насечки с двух сторон обеспечивают удобство вскрытия без привлечения дополнительного инструмента. Стерилизация: изделие должно быть нестерильно. | 14 | упак | 32.50.50.190 |  |  |  |  |