24.06.2026 № 05-07/1353

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 01.07.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий – 3 (три). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Определен техническим заданием. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | КОД ОКПД2 | Кол-во товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс", трехуровневый, | 21.20.23.110 | 2 | Назначение внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения иммунохимических показателей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа – человеческая сыворотка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах различных производителей. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 12 х 5 мл | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска. 3 уровня концентрации – низкий, нормальный, высокий. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки - не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности продукта на момент поставки | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после восстановления лиофилизата – не менее 7 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8° С, не менее 20 дней при условии хранения от -20 до -70° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает не менее 90 показателей (половые гормоны, гормоны щитовидной железы, онкомаркеры): Ацетаминофен; Флеканид; Прогестерон; АКТГ; Фолиевая к-та; Пролактин; АФП; Фруктозамин; Пропранолол; Альдостерон; ФСГ; ПСА; 17-Альфа-Гидороксипрогестерон; Гастрин; ПСА (Свободный); Амикацин; Гентамицин; Паратиреоидный гормон; Амиодарон; Глюкагон; Хинидин; Амитриптилин; ХГЧ; Салициллаты; Андростендион; Бета-ХГЧ; Белок, связывающий половые гормоны; Ангиотензин I; СТГ; Соматомедин-C; Кофеин; 25-гидрокси Витамин D; T3 (Свободный); Кальцитонин; Имипрамин; T3 (Общий); Карбамазепин; IgA; T3 связывание; Карбамазепин (Свободный); IgE; T4 (Свободный); РЭА; IgG; T4 (Общий); Хлорамфеникол; IgM; Тироксинсвязывающий глобулин; Кортизол; Инсулин; Тестостерон; С-пептид; Железо сыворотки; Тестостерон (Свободный); Циклоспорин; Железо (ОЖСС); Теофиллин; 11 – Деоксикортизол; ЛГ; Тиреоглобулин; Дезипрамин; Лидокаин; Тобрамицин; Дегидроксиэпиандростерон; Литий; Скрининг трициклических антидепрессантов; Дегидроксиэпиандростерон Сульфат; N-ацетипрокаинамид (NAPA); ТТГ; Дигоксин; Нетилмицин; Вальпроевая к-та; Дизопирамид; Нортриптилин; Вальпроевая к-та (Свободная) ; Эстрадиол; Простатическая кислая фосфатаза; Ванкомицин; Эстриол (Свободный); Фенобарбитал; Витамин B12; Эстриол (Общий); Фенитоин; Эстрогены (Общие); Фенитоин (Свободный); Этосукцимид; Примидон; Ферритин; Прокаинамид. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 2 | Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль Опухолевые Маркеры Плюс" уровень 1, | 21.20.23.110 | 1 | Назначение внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения онкомаркеров | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа – человеческая сыворотка. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах различных производителей. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 6 х 2 мл. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации – уровень 1 (низкий) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки - не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности продукта на момент поставки | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после восстановления лиофилизата – не менее 14 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8° С, не менее 30 дней при условии хранения от -20 до -70° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает не менее 20 показателей: CA 125; CA 50; АФП; Пролактин; CA 72-4; CA 27-29; Бета-ХГЧ; Простатическая кислая фосфатаза; Бета-2-микроглобулин; Cyfra 21-1; Кальцитонин; РЭА; CA 15-3; S-100; Нейрон-специфическая енолаза; Тироглобулин; CA 19-9; АКТГ; ПСА; Ферритин; CASA; Альдостерон; ПСА (свободный); ХГЧ | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 3 | Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль Опухолевые Маркеры Плюс" уровень 2, | 21.20.23.110 | 1 | Назначение: внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения онкомаркеров | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа – человеческая сыворотка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах различных производителей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 6 х 2 мл. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации – уровень 2 (повышенный). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки - не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности продукта на момент поставки | ≥ 12 | Месяц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после восстановления лиофилизата – не менее 14 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8° С, не менее 30 дней при условии хранения от -20 до -70° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает не менее 20 показателей: CA 125; CA 50; АФП; Пролактин; CA 72-4; CA 27-29; Бета-ХГЧ; Простатическая кислая фосфатаза; Бета-2-микроглобулин; Cyfra 21-1; Кальцитонин; РЭА; CA 15-3; S-100; Нейрон-специфическая енолаза; Тироглобулин; CA 19-9; АКТГ; ПСА; Ферритин; CASA; Альдостерон; ПСА (свободный); ХГЧ. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 4 | Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль Опухолевые Маркеры Плюс" уровень 3, | 21.20.23.110 | 1 | Назначение внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения онкомаркеров. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа – человеческая сыворотка. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах различных производителей. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 6 х 2 мл. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации – уровень 3 (сильно повышенный). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки - не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности продута на момент поставки | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после восстановления лиофилизата – не менее 14 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8° С, не менее 30 дней при условии хранения от -20 до -70° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает не менее 20 показателей: CA 125; CA 50; АФП; Пролактин; CA 72-4; CA 27-29; Бета-ХГЧ; Простатическая кислая фосфатаза; Бета-2-микроглобулин; Cyfra 21-1; Кальцитонин; РЭА; CA 15-3; S-100; Нейрон-специфическая енолаза; Тироглобулин; CA 19-9; АКТГ; ПСА; Ферритин; CASA; Альдостерон; ПСА (свободный); ХГЧ. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 5 | Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммуносупрессоры в цельной крови", | 21.20.23.110 | 1 | Назначение внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения иммуносупрессоров в цельной крови человека | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа | человеческая цельная кровь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах и реагентах различных производителей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 6 х 2 мл. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации – уровень 1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки | не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8 °С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности реагентов на момент поставки | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия флакона – не менее 14 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8 °С, 30 дней при условии хранения при температуре от -20 до -70 °С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает не менее 3 показателей: Циклоспорин, Сиролимус, Такролимус | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 6 | Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммуносупрессоры в цельной крови", | 21.20.23.110 | 1 | Назначение внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения иммуносупрессоров в цельной крови человека. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа | человеческая цельная кровь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах и реагентах различных производителей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 6 х 2 мл. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации – уровень 3 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки - не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8 °С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности реагентов на момент поставки | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия флакона – не менее 14 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8 °С, 30 дней при условии хранения при температуре от -20 до -70 °С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает не менее 3 показателей: Циклоспорин, Сиролимус, Такролимус | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 7 | Материал контрольный многоуровневый "Липочек Контроль "Иммуносупрессоры в цельной крови", 4 уровень, 6х2 мл | 21.20.23.110 | 1 | Назначение внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения иммуносупрессоров в цельной крови человека. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа | человеческая цельная кровь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах и реагентах различных производителей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 6 х 2 мл | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации – уровень 4. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки - не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8 °С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности реагентов на момент поставки | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия флакона – не менее 14 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8 ° С, 30 дней при условии хранения при температуре от -20 до -70° С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает не менее 3 показателей: Циклоспорин, Сиролимус, Такролимус | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 8 | Множественные гормоны человека ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010162* | 1 |  |  |  |  | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа | Человеческая сыворотка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации | низкий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем материала во флаконе | ≥ 5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество флаконов в фасовке | ≥ 6 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после вскрытия флакона при температуре от 2 до 8° С | ≥ 30 | дней | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль показателей | 25-гидрокси витамин D; Anti-TPO; Паратиреоидный гормон, интактный; С-пептид; Anti-Tg; Инсулиноподобные ростовые факторы (ИРФ); Остеокальцин; Эритропоэтин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 9 | Множественные гормоны человека ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010162* | 1 | Характеристики товаров согласно КТРУ отсутствуют |  |  |  | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа | Человеческая сыворотка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации | нормальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем материала во флаконе | ≥ 5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество флаконов в фасовке | ≥ 6 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после вскрытия флакона при температуре от 2 до 8° С | ≥ 30 | дней | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль показателей | 25-гидрокси витамин D; Anti-TPO; Паратиреоидный гормон, интактный; С-пептид; Anti-Tg; Инсулиноподобные ростовые факторы (ИРФ); Остеокальцин; Эритропоэтин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 10 | Множественные гормоны человека ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010162* | 1 | Характеристики товаров согласно КТРУ отсутствуют |  |  |  | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа | Человеческая сыворотка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации | высокий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем материала во флаконе | ≥ 5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество флаконов в фасовке | ≥ 6 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после вскрытия флакона при температуре от 2 до 8° С | ≥ 30 | дней | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль показателей | 25-гидрокси витамин D; Anti-TPO; Паратиреоидный гормон, интактный; С-пептид; Anti-Tg; Инсулиноподобные ростовые факторы (ИРФ); Остеокальцин; Эритропоэтин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 11 | Контроль "Аттестованная биохимия", уровень 1, 12 х 5 мл, | 21.20.23.110 | 1 |  |  |  |  | Упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение: внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения биохимических показателей | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа – человеческая сыворотка | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность работы на анализаторах различных производителей | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: 12 х 5 мл | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиофилизированная форма выпуска | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень концентрации – нормальный | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности закрытой упаковки - не менее 3 лет с момента производства при температуре от 2 до 8° С, срок годности продукта на момент поставки - не менее 12 месяцев | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стабильность аналитов после восстановления лиофилизата – не менее 7 дней при условии хранения при температуре от 2 до 8° С, не менее 30 дней при условии хранения от -20 до -70° С | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включает | не менее 80 показателей: Ацетаминофен; Церулоплазмин; IgM; Т3 (общий); Кислая фосфатаза (общая); Хлорид; Железо; Т3 связывание; Альбумин; Холестерин; Лактат; Т4 (свободный); Щелочная фосфатаза; Холестерин (ЛПВП); Лейцинаминопептидаза (LAP); Т4 (общий); АФП; Холинэстераза; ЛДГ; Тироксинсвязывающий глобулин; Альдолаза; КК (креатинкиназа); Липаза; Теофиллин; Альфа-1-антитрипсин; С3 Комплимент; Литий; Железо (ОЖСС); АЛТ; С4 Комплимент; Магний; Железо (НЖСС); Амилаза; Медь; Осмоляльность; Тобрамицин; Амилаза (панкреатическая); Кортизол; Простатическая кислая фосфатаза; Трансферин; Аполипопротеин А-1; Креатинин; Фосфор; Триглицериды; Аполипопротеин В; Дигоксин;; Калий; ТTГ; АСТ; Фолиевая кислота; Электрофоретический белок; Мочевина; Бикарбонаты (СО2); Гентамицин; Общий белок; Азот мочевины; Билирубин (прямой); ГГТ; Салициллаты; Мочевая кислота; Билирубин (коньюгированный); Глутаматдегидрогеназа; ПСА; Вальпроевая кислота; Билирубин (общий); Глюкоза; фенобарбитал; Ванкомицин; Глобулин; Гаптоглобин; Фенитоин; Витамин В12; Кальций; Альфа-гидроксибутират дегидрогеназа; Салициллаты; Кальций (ионизированный); Бета-ХГЧ; Натрий; Карбамазепин; IgA; Цинк; РЭА; IgG; Т3 (свободный) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)