03.08.2026 № 05-07/1634

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 10.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 9 (девять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4х месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги |  | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |  | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% |  | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панцитокератиновая смесь антител ИВД, антитела |  | 21.20.23.110-00010098** |  |  |  |  |  | 2 | упак |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Клон: AE1/AE3 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками, дающими гарантированный положительный результат исследования, необходим именного этот клон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Форма выпуска: концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивают большое количество исследований за счет концентрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Рекомендованное разведение: 1:50 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с рекомендованным протоколом исследований, применяемым в лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Объем: | ≥ 1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Годовое количество исследований, проводимых с использованием данного антитела, определяет общий объем требуемого к поставке реактива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Метод: иммуногистохимия | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Заказчик использует метод иммуногистохимии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миозин гладкомышечной ткани ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой |  | 21.20.23.110 | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к Myosin, Smooth Muscle,. Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клон SMMS-1 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска: концентрированные. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемое разведение: 1:100 - 1:500. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | ≥ 1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD10 клеточный маркер ИВД, антитела | 21.20.23.110 |  | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к CD10 . Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клон 56C6 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска: концентрированные. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемое разведение: 1:10 - 1:50. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | ≥ 1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актин гладкомышечной ткани ИВД, антитела | 21.20.23.110-00008310* |  |  |  |  |  |  | 1 | набор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов: | ≥ 100 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение: | Для автоматической и ручной постановки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Метод: иммуногистохимия | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Метод конкретизирован в соответствии с особенностями исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Клон: 1A4 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим именно этот клон в соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками, дающими гарантированный положительный результат исследования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Форма выпуска: жидкие концентрированные | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Концентрация реагента обеспечивает проведение большого объема исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Рекомендуемое разведение 1:50-1:100 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с рекомендованными протоколами исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Объем | ≥ 1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указан минимальный объем, позволяющий выполнять запланированное на год количество исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цитокератины ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой | 21.20.23.110 |  | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к Cytokeratin 20. Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клон Ks20.8 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска: концентрированные. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реактивность: человек | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемое разведение: 1:200 - 1:500 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формат: пластиковый флакон | ≥ 1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбавитель антител для иммуногистохимии ИВД | 21.20.23.110-00005969* |  |  |  |  |  |  | 3 | упак |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение: | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | ≥ 250 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Содержит в составе стабилизирующий белок, pH=7.2 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав и рН установлены в соответствии с особенностями проводимых исследований и четко проработанными раннее методиками, дающими гарантированный положительный результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Форма выпуска: готовый к применению | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Снижает риск влияния человеческого фактора, не требует разведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)