18.04.2025 № 05-07/771

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 25.04.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025 Максимальное количество партий - 10 (десять) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование использования дополнительных характеристик | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед.товара | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| 1 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008537* | Штука | 500 | Рабочий диапазон объема | ≤ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 500 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 100-1000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 83 и не более 87 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 2 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008528* | Штука | 10 000 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 2-200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 51 и не более 59,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 3 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008528* | Штука | 11 520 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 10-200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 51 и не более 59,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 4 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190 | Штука | 960 | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | ≥ 0.5 и ≤ 350 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для дозаторов Biohit |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 52 и не более 54 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 5 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008537* | Штука | 3 840 | Рабочий диапазон объема | ≤ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 100-1000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 83 и не более 87 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 6 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008528* | Штука | 5 760 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пониженная адгезия | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 10-200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 53 и не более 59,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 7 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008539* | Штука | 2 700 | Рабочий диапазон объема | ≤ 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 100 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Для дозаторов Biohit |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 100-5000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 140 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 8 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008534* | Штука | 960 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.1 и ≤ 12.5 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 0,1-10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 31 и не более 33 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 9 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008537* | Штука | 9 600 | Рабочий диапазон объема | ≤ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 100-1000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 83 и не более 87 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 10 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008528* | Штука | 9 600 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 10-200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 53 и не более 59,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 11 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008533* | Штука | 1 920 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.2 и ≤ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество штативов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 2-20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 45,5 и не более 53 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 12 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008534* | Штука | 60 000 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.1 и ≤ 12.5 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удлиненные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 0,1-10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 43 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 13 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008537* | Штука | 5 000 | Рабочий диапазон объема | ≤ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 100-1000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) голубого цвета |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 83 и не более 87 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 14 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008528* | Штука | 30 000 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апирогенные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 2-200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) жёлтого цвета |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 51 и не более 59,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 15 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008534* | Штука | 1 000 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.1 и ≤ 12.5 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Градуировка | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 0,1-10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 51 и не более 59,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 16 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008537* | Штука | 11 000 | Рабочий диапазон объема | ≤ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 100-1000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 83 и не более 87 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 17 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008528* | Штука | 20 000 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 2-200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 51 и не более 59,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |
| 18 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008533* | Штука | 10 000 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.2 и ≤ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесцветный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондуктивные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество наконечников | 1000 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Для пипеточных дозаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон дозирования (по типу воздушного замещения), мкл | 2-20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | не менее 45,5 и не более 53 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | определяется методиками исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая устойчивость к химическим веществам, термоустойчивость | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется используемыми реагентами и методиками исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность автоклавирования без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | определяется требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 класс Б к утилизации мед.изделий, имевшими контакт с биологическими жидкостями |  |  |  |  |

Указаны в пункте 13Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.