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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]11.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]регистрационные удостоверения

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп, преимущество инвалидам

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a] 

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	 
	 
	
	

	1
	Насос инфузионный эластомерный
	32.50.50.190-00002769*
	Болюс
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	45
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защита от УФ-лучей
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие фиксирующих устройств
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Номинальный объем резервуара
	≥ 250  и  ≤ 299
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Путь введения лекарственного препарата
	Подкожный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Внутривенный 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Эпидуральный
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Регулирование скорости инфузии
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Система блокировки болюса
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Скорость инфузии, мл/час
	2
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	4
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	6
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	8
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	10
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	12
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	14
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Скорость задаётся на одном специальном регуляторе, который включает в себя все указанные варианты режимов потока (Для обеспечения необходимой скорости с учётом схемы проводимой инфузионной терапии)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Скорость задаётся специальным съёмным ключом (Съёмный ключ хранится у специалиста, что не допускает самостоятельную регуляцию потока пациентом.)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Противоударный корпус (для защиты от механических повреждений)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На корпусе нанесена контрастная шкала (для контроля заполнения, хода инфузии и расхода препарата)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Заполнение помпы лекарственным средством через порт (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Порт для заполнения устройства имеет соединение типа Луер-лок, снабжён защитной крышкой (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата. Исключение риска механического повреждения)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Свободно перемещаемый зажим на линии и универсальный коннектор Luer на конце линии (для перекрытия потока жидкости и надежного присоединения эпидуральных катетеров, ПВК, ЦВК)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На инфузионной линии располагается несъёмный инфузионный фильтр (Для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.)
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер пор фильтра 1,2 мкм (Для улавливания пузырьков воздуха и механических частиц)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Помпа может применяться в химиотерапии для непрерывной внутривенной инфузии, в том числе в схемах с препаратами, содержащими 5-фторурацил
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный
	32.50.50.190-00001151**
	Система для введения питательной смеси, питьевого раствора при проведении зондового питания с использованием насоса Applix Smart/ Vision (имеется у Заказчика). 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	30
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Имеется мешок для подвешивания бутылок, прозрачная капельная камера, зажим для перекрывания системы, T-образного разъема с разъемом ENFit для введения дополнительных препаратов с  возможностью переключения на тип "луер", переходник с разъема ENFit на конусообразный разъем ENLock для подключения к зонду и  стоме, устройства для подсоединения и прокалывания бутылок с широким горлышком. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Общая длина системы
	≥ 200
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Трубка из ПВХ откалиброванная для использования с энтеральными помпами Applix Smart и Applix Vision (имеются у Заказчика), длиной
	≥ 190
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный
	32.50.50.190-00001151**
	Система для введения питательной смеси, питьевого раствора при проведении зондового питания с использованием насоса Amika имеющимся у Заказчика. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	30
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Имеется прозрачная капельная камера, зажим для предотвращения свободного тока жидкости, совместимый с насосом для энтерального питания Amika (имеется у Заказчика), порт для введения препаратов с возможностью подключения шприцев типа "луер". 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На дистальном конце системы  расположены: универсальный адаптер для пластиковых пакетов с энтеральным питанием c соединительной гайкой, которая обеспечивает дополнительную защиту от протечек контейнеров с питательной смесью; универсальный адаптер для банок, флаконов с широким горлышком с воздушным клапаном с бактериальным фильтром и заглушкой.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Порт для введения препаратов в виде
	Т-образный разъем или Y-образный разъем
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На проксимальном конце находится адаптер Люэр Лок с конусным коннектором для соединения с зондами для энтерального питания с коннекторами Люэр Слип, Люэр Лок и коническими коннекторами любого диаметра.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие держателя для бутылок
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал, из которого изготовлена система, не содержит фталаты. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина трубчатой части
	≥ 180
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр трубки, 5мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Общая длина системы
	≥ 200
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Насос инфузионный эластомерный
	32.50.50.190-00002769*
	Болюс
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	326
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защита от УФ-лучей
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие фиксирующих устройств
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Номинальный объем резервуара
	≥ 250  и  ≤ 299
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Путь введения лекарственного препарата
	Подкожный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Внутривенный 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Эпидуральный
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Регулирование скорости инфузии
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Система блокировки болюса
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Скорость инфузии, мл/час
	5
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет  (в соответствии с режимами введения препаратов)
	≥ 50
	Час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На корпусе нанесена контрастная шкала (для контроля заполнения, хода инфузии и расхода препарата)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Противоударный корпус (для защиты от механических повреждений)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Цвет корпуса помпы (защищает светочувствительные препараты от видимого света, предотвращая их фотодеградацию в резервуаре)
	желтый или коричневый
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Корпус имеет плоское дно (придаёт устойчивость помпе и облегчает её заполнение)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Заполнение помпы лекарственным средством через порт (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Порт для заполнения устройства имеет соединение типа Луер-лок, снабжён защитной крышкой (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата. Исключение риска механического повреждения)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Свободно перемещаемый зажим на линии и универсальный коннектор Luer на конце линии (для перекрытия потока жидкости и надежного присоединения эпидуральных катетеров, ПВК, ЦВК)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На инфузионной линии располагается несъёмный инфузионный фильтр (Для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер пор фильтра 1,2 мкм (Для улавливания пузырьков воздуха и механических частиц)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Помпа может применяться в химиотерапии для непрерывной внутривенной инфузии, в том числе в схемах с препаратами, содержащими 5-фторурацил
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Набор для трахеостомии, одноразового использования
	32.50.50.190-00000278**
	Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе дилатационные щипцы с каналом для проводника, для расширения трахеи в месте формирования стомы
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе скальпель для проведения разреза в месте установки трахеостомической трубки, с ограничителем погружения
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе игла пункционная с предустановленной пластиковой канюлей (применяется для заведения струны-проводника в полость трахеи). Размер иглы, G
	≥ 14 и ≤ 16
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе шприц
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе проводник с  j-образным кончиком в пластиковом деспенсере
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина проводника
	≥450
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8.0 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина трахеостомической трубки
	 ≥ 75 и ≤ 79
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие у трубки санационной линии (для ирригации и санации подсвязного пространства), коннектора типа  Луер с крышечкой (позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства шприцем)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие у трубки санационного окна (окошко Мерфи)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Трубка в комплекте с обтуратором (интродьюсером) с атравматичным закруглённым кончиком и каналом для проводника
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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