04.08.2026 № 05-07/1641

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 11.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) |  |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002769* | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 45 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фиксирующих устройств | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем резервуара | ≥ 250 и ≤ 299 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Путь введения лекарственного препарата | Подкожный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутривенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эпидуральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование скорости инфузии | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система блокировки болюса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии, мл/час | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость задаётся на одном специальном регуляторе, который включает в себя все указанные варианты режимов потока (Для обеспечения необходимой скорости с учётом схемы проводимой инфузионной терапии) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость задаётся специальным съёмным ключом (Съёмный ключ хранится у специалиста, что не допускает самостоятельную регуляцию потока пациентом.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Противоударный корпус (для защиты от механических повреждений) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе нанесена контрастная шкала (для контроля заполнения, хода инфузии и расхода препарата) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заполнение помпы лекарственным средством через порт (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для заполнения устройства имеет соединение типа Луер-лок, снабжён защитной крышкой (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата. Исключение риска механического повреждения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свободно перемещаемый зажим на линии и универсальный коннектор Luer на конце линии (для перекрытия потока жидкости и надежного присоединения эпидуральных катетеров, ПВК, ЦВК) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На инфузионной линии располагается несъёмный инфузионный фильтр (Для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.) | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра 1,2 мкм (Для улавливания пузырьков воздуха и механических частиц) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Помпа может применяться в химиотерапии для непрерывной внутривенной инфузии, в том числе в схемах с препаратами, содержащими 5-фторурацил | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | 32.50.50.190-00001151** | Система для введения питательной смеси, питьевого раствора при проведении зондового питания с использованием насоса Applix Smart/ Vision (имеется у Заказчика). | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеется мешок для подвешивания бутылок, прозрачная капельная камера, зажим для перекрывания системы, T-образного разъема с разъемом ENFit для введения дополнительных препаратов с возможностью переключения на тип "луер", переходник с разъема ENFit на конусообразный разъем ENLock для подключения к зонду и стоме, устройства для подсоединения и прокалывания бутылок с широким горлышком. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина системы | ≥ 200 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка из ПВХ откалиброванная для использования с энтеральными помпами Applix Smart и Applix Vision (имеются у Заказчика), длиной | ≥ 190 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | 32.50.50.190-00001151** | Система для введения питательной смеси, питьевого раствора при проведении зондового питания с использованием насоса Amika имеющимся у Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеется прозрачная капельная камера, зажим для предотвращения свободного тока жидкости, совместимый с насосом для энтерального питания Amika (имеется у Заказчика), порт для введения препаратов с возможностью подключения шприцев типа "луер". | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дистальном конце системы расположены: универсальный адаптер для пластиковых пакетов с энтеральным питанием c соединительной гайкой, которая обеспечивает дополнительную защиту от протечек контейнеров с питательной смесью; универсальный адаптер для банок, флаконов с широким горлышком с воздушным клапаном с бактериальным фильтром и заглушкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для введения препаратов в виде | Т-образный разъем или Y-образный разъем |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На проксимальном конце находится адаптер Люэр Лок с конусным коннектором для соединения с зондами для энтерального питания с коннекторами Люэр Слип, Люэр Лок и коническими коннекторами любого диаметра. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие держателя для бутылок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал, из которого изготовлена система, не содержит фталаты. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубчатой части | ≥ 180 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр трубки, 5мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина системы | ≥ 200 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002769* | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 326 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фиксирующих устройств | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем резервуара | ≥ 250 и ≤ 299 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Путь введения лекарственного препарата | Подкожный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутривенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эпидуральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование скорости инфузии | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система блокировки болюса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии, мл/час | 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет (в соответствии с режимами введения препаратов) | ≥ 50 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе нанесена контрастная шкала (для контроля заполнения, хода инфузии и расхода препарата) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Противоударный корпус (для защиты от механических повреждений) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса помпы (защищает светочувствительные препараты от видимого света, предотвращая их фотодеградацию в резервуаре) | желтый или коричневый |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпус имеет плоское дно (придаёт устойчивость помпе и облегчает её заполнение) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заполнение помпы лекарственным средством через порт (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для заполнения устройства имеет соединение типа Луер-лок, снабжён защитной крышкой (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата. Исключение риска механического повреждения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свободно перемещаемый зажим на линии и универсальный коннектор Luer на конце линии (для перекрытия потока жидкости и надежного присоединения эпидуральных катетеров, ПВК, ЦВК) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На инфузионной линии располагается несъёмный инфузионный фильтр (Для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра 1,2 мкм (Для улавливания пузырьков воздуха и механических частиц) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Помпа может применяться в химиотерапии для непрерывной внутривенной инфузии, в том числе в схемах с препаратами, содержащими 5-фторурацил | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набор для трахеостомии, одноразового использования | 32.50.50.190-00000278** | Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе дилатационные щипцы с каналом для проводника, для расширения трахеи в месте формирования стомы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе скальпель для проведения разреза в месте установки трахеостомической трубки, с ограничителем погружения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе игла пункционная с предустановленной пластиковой канюлей (применяется для заведения струны-проводника в полость трахеи). Размер иглы, G | ≥ 14 и ≤ 16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе шприц | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе проводник с j-образным кончиком в пластиковом деспенсере | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8.0 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трахеостомической трубки | ≥ 75 и ≤ 79 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационной линии (для ирригации и санации подсвязного пространства), коннектора типа Луер с крышечкой (позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства шприцем) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационного окна (окошко Мерфи) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка в комплекте с обтуратором (интродьюсером) с атравматичным закруглённым кончиком и каналом для проводника | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)