12.08.2026 № 10.3-09/1719

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования (микроскоп) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, литера А, отделение малой хирургии |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С даты заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 5 (пяти) календарных дней после поступления заявки от Заказчика. Последняя дата подачи заявки 01.10.2026. |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 регламентный выезд |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию сроком 1 (один) месяц на результат услуги по настройке микроскопа. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего качества выполненных работ. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | - |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не установлены |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не установлены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Не предусмотрено |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 1 усл.ед. |

13.Описание объекта закупки

Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией:

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во за весь период ТО | Код по ОКПД 2 | Сроки регламентных выездов | Цена ед. изм., руб.* | Ставка НДС (%) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования (микроскоп, инв.№ 0000060885) | усл. ед. | 1 | 33.13.12.000 | В течение 5 (пяти) календарных дней после поступления заявки от Заказчика. Последняя дата подачи заявки 01.10.2026. |  |  |  |

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. Место (адрес) оказания Услуг:

| № п/п | Наименование оборудования по данным бухгалтерского учета | Наименование изготовителя | Страна происхождения | Год выпуска | Инвентарный номер/серийный номер | Место (адрес) оказания услуг (место размещения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микроскоп медицинский инвертированный IX для лабораторных исследований, с принадлежностями | " Olympus Corporation" | Япония | 2020 | 0000060885/ 9М85051 | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, литера А, отделение малой хирургии |

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг:

| № п/п | Виды работ, выполняемых при оказании услуг | Периодичность (график) оказания Услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Регламентированное техническое обслуживание микроскопа медицинского инвертированного IX для лабораторных исследований, с принадлежностями, инв.№ 0000060885: - Проверка работоспособности основных механических узлов; - Проверка работоспособности основных оптико-механических узлов; - Проверка работоспособности основных элементов электрических узлов; - Настройка освещения микроскопа; - Настройка методов констатирования; - Калибровка световых элементов; - Настройка методик в программном обеспечении под объекты заказчика. | В течение регламентного выезда |

Порядок и условия оказания Услуг:

- Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (с 09:00 ч. до 17:30 ч.).

- Исполнитель оказывает Услуги с привлечением квалифицированных специалистов (штатных или внештатных) по всем видам лабораторного оборудования, подлежащих ТО. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

- Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО лабораторного оборудования, указанных в его перечне, подлежащих ТО.

- Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при оказании Услуг.

- Средства измерений, используемые при оказании Услуг, должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

- Работы по ТО, выполняемые при оказании Услуг, проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя на лабораторное оборудование.

- При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на оборудование.

- Телефонная поддержка пользователей, работы в удаленном доступе выполняется неограниченное количество раз по обращению Заказчика

- Составление дефектной ведомости на списание или продление эксплуатации выполняется однократно по обращению Заказчика.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Услуг:

1.	Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

-  - ГОСТ Р 8.568-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;

Требования к результатам оказания Услуг:

Результатом оказания Услуг является техническое обслуживание медицинских изделий, обеспечивающее поддержание и восстановление работоспособности или исправности медицинских изделий при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).