|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **19.06.2019** | № | **10.8-03/420** |
|  | | ***Ссылка на данный номер обязательна!*** | | | | |
|  | | **Запрос Коммерческого предложения** | | | | |
| *(Поставка приточной установки)* | | | | |
|  | |  | | | | |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 07.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции | Поставка товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара) | 1) Стоимость товара.  2) Стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы.  3) Расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством.  4) Все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара. | 1 (Одна партия) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) | 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) и паспорта на поставляемую продукцию. |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).  При заключении Договора с субъектами малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Срок предоставления ценовой информации | 25.06.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **НДС**  **%** | **Цена за ед. товара (руб.)\*** | **Стоимость (руб.)\*** |
|  | Компактная приточная установка | 1. Производительность от 400м3/час. до 1400 м3/час. 2. Нагрев: электрический не менее 12 кВт. не более 15кВт. 3. Количество фаз питания электронагревателя: 3. 4. Степень фильтрации: G4. 5. Тип фильтра: карманный. 6. Пульт управления выносного типа (контроль состояния установки, регулировка температуры приточного воздуха, плавное регулирование скорости вращения вентилятора, индикация аварийных и рабочих режимов) 7. Диаметр подключения воздуховода 315 мм. | 1 | Шт. |  |  |  |
|  | Переход | 1. Диаметр 315мм.- 200мм. | 1 | Шт. |  |  |  |
|  | Шумоглушитель круглый | 1. Тип шумоглушителя: круглый. 2. Диаметр подключения 200 мм. 3. Длина 600 мм. | 1 | Шт. |  |  |  |
|  | Врезка | 1. Диаметр 125.мм. | 5 | Шт. |  |  |  |
|  | Диффузор | 1. Диаметр 125 мм. 2. Материал: пластик. | 5 | Шт. |  |  |  |
|  | Заглушка | 1. Диаметр 160 мм. 2. Материал: сталь. | 1 | Шт. |  |  |  |
|  | Клапан | 1. Тип: бабочка 2. Диаметр 315 мм. 3. Материал: сталь. | 1 | Шт. |  |  |  |
|  | Лента перфорированная | 1. Размер: 17мм.\*0,55мм 2. Материал: сталь. | 10 | М. |  |  |  |
|  | Саморез | 1. Тип: по металлу 2. Размер: 4,2\*16мм. 3. С буром. | 1 | Упаковка. |  |  |  |
|  | Воздуховод | 1. Тип: навивной. 2. Диаметр 160 мм. 3. Материал: сталь. | 3 | М. |  |  |  |
|  | Воздуховод | 1. Тип: навивной 2. Диаметр: 315 3. Материал: сталь. | 6 | М. |  |  |  |
|  | Отвод | 1. Диаметр: 315 2. Угол 900 3. Материал: сталь. | 4 | Шт. |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:

1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара предлагаемого поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара, технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;

* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:

1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;

* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*