13.03.2026 № 05-07/433

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 20.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий - 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | Код позиции | Характеристика (параметр) | Ед. изм | Значение характеристики | Инструкция по заполнению | Ед.измерения | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска термопластическая тип U-Frame | 32.50.13.190 |  |  |  |  | шт | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип интегрированной рамки |  | U-frame | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тонкая прижимная рамка |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 2,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перфорация | % | Не более 36 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина термопластической части | см | Не менее 35 и не более 35,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальный формируемый загубник | 32.50.131.90 |  |  |  |  | шт | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прикусной блок в виде каппы с отверстием для дыхания. |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вставка из термопластичного материала для изготовления индивидуального загубника |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность использования совместно с набором для формирования стереотаксической маски для фиксации головы |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ активации – с помощью горячей воды |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор для формирования стереотаксической маски для фиксации головы, совместимый с системой Encompass | 32.50.13.190 |  |  |  |  | шт | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Термопластическая маска для облучения головы, состоящая из 2-х частей: лицевой и затылочной |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицевая маска без отверстия для лица |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сплошная кромка термопластического материала вдоль шеи |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие крепежных втулок | шт | Не менее 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расклинивающиеся крепежные втулки являются сменными |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность компенсации зазора между лицевой и затылочной маской |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль имеет отверстия для соединения с лицевой маской | шт | Не более 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль имеет отверстия для соединения с затылочной маской | шт | Не более 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль для крепления к подставке для двойной маски типа Encompass |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Композитный термопластический материал маски усилен добавлением |  | Кевларовых волокон или Присадкой из диоксида кремния | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Интегрированная прижимная рамка |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина термопластического материала маски | мм | Не менее 3,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перфорация лицевой маски | % | Не менее 5 и не более 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перфорация затылочной маски | % | Не менее 5 и не более 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина лицевой маски | см | Не менее 32 и не более 34,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина лицевой маски | см | Не менее 25 и не более 27 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина затылочной маски: | см | Не менее 28 и не более 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина затылочной маски: | см | Не менее 25 и не более 26 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Термопластический материал масок имеет антибактериальное покрытие |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина рамки | мм | Не более 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество сменных крепежных пинов в комплекте | шт | Не менее 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маска совместима с опорной плитой типа Encompass, имеющейся у Заказчика, без использования дополнительных переходников |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Маска термопластическая тип S-Type модель для головы-шеи-плеч | 32.50.13.190 |  |  |  |  | шт | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Type-S | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 3,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перфорация | % | Не более 42 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество точек крепления | шт | Не менее 9 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | см | Не менее 48 и не более 48,8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина термопластической части | см | Не менее 45 и не более 47 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | см | Не менее 60 и не более 61 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина термопластической маски | см | Не менее 55 и не более 58 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал маски |  | термопластик с анти-адгезивным слоем | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Маркер для разметки пациентов | 32.50.13.190 |  |  |  |  | упак | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Этикетка для маркировки кожи в виде лески на ленте |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал лески: металл |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина ленты | см | не менее 336 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр лески | мм | не менее 0,3 и не более 0,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Маркер для разметки пациентов | 32.50.13.190 |  |  |  |  | упак | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Этикетка для маркировки кожи в виде шарика |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал шарика: неметалл |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | шт | не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр шарика | мм | не менее 5,0 и не более 5,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |