18.07.2025 № 05-07/1321

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.07.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | нет |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед. изм | Инструкция | Обоснование дополнительных характеристик | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед.без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110-00005032* | Подсчет клеток крови ИВД, реагент |  |  | штука |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серии ВС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | 20 | Литр; кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Изотонический разбавитель крови |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Буферный раствор бората, хлорид натрия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для автоматизации учёта реагента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |
| 2 | 21.20.23.110 | Реагент красящий |  |  | упаковка |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с красителем M-6FR DYE. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Фл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 1 | л | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Трис-ацетатный буфер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответсвии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 90 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для автоматизации учёта реагента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |
| 3 | 21.20.23.110 | Реагент красящий |  |  | упаковка |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Фл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 12 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | флюорохром, этиленгликоль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответсвии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |
| 4 | 21.20.23.110 | Реагент красящий |  |  | упаковка |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с реагентом M-6LN LYSE. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Фл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 12 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Флюорофор, этиленгликоль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответсвии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для автоматизации учёта реагента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |
| 5 | 21.20.23.110 | Реагент красящий |  |  | упаковка |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с разбавителем M-6DR DILUENT. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Фл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 12 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Флюорофор, этиленгликоль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответсвии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 90 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для автоматизации учёта реагента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |
| 6 | 21.20.23.110-00005036* | Подсчет клеток крови ИВД, реагент |  |  | штука |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серии ВС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | ≥ 4 и ≤ 5 | Литр; кубический дециметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Лизирующий раствор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с красителем M-6FD DYE. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответсвии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | ПАВ, буфер HEPES |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответсвии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для автоматизации учёта реагента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |
| 7 | 21.20.23.110-00005036* | Подсчет клеток крови ИВД, реагент |  |  | штука |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серии ВС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | ≥ 4 и ≤ 5 | Литр; кубический дециметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Лизирующий раствор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | ПАВ, буферный раствор бората |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для автоматизации учёта реагента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |
| 8 | 21.20.23.110-00005036* | Подсчет клеток крови ИВД, реагент |  |  | штука |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серии ВС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | ≥ 4 и ≤ 5 | Литр; кубический дециметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Лизирующий раствор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с красителем M-6FN DYE. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Цитратный буфер, хлорид натрия, ПАВ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответсвии с инструкцией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для автоматизации учёта реагента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.