15.05.2026 № 21.1-03/1073

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для патологоанатомического отделения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 /КТРУ | Кол-во Товара | Единица измерения Товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без. НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система визуализации для гибридизации in situ | 21.20.23.110 | 1 | Штука | Назначение | Набор реагентов для использования в качестве диагностической системы для различных зондов Ventana ISH для окрашивания срезов, фиксированных в забуференном растворе формалина, парафиновых срезах тканей или цитологических препаратов на автоматических иммуногистостейнерах Ventana. |  | Обусловлено требованиями инструкции к анализатору | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Состав набора | Пластиковые флаконы-дозаторы с реагентами: Дозатор 1: мышиные моноклональные анти-флуоросцеин антитела в фосфатном буферном растворе с белковым стабилизатором и консервантом. Дозатор 2: очищенные аффинной хроматографией козьи антитела против мышиных иммуноглобулинов IgG в фосфатном буферном растворе с белковым стабилизатором и консервантом. Дозатор 3: Streptavidin Alkaline Phosphatase в трисбуфере с MgCl2 и ZnCl2. Дозатор 4: раствор MgCl2 с консервантом. Дозатор 5: нитросиний тетразолий в 1 % диметилформамиде. Дозатор 6: 5-бромо-4-хлоро-3-индолил фосфат в трис-буфере. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем одного дозатора | ≥ 20 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество исследований в наборе | ≥ 200 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
| 2 | Иммуногистохимическое определение антител ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой | 21.20.23.110-00001311* | 6 | Набор | Назначение | Для автоматических иммуностейнеров серии BenchMark |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых исследований | 250 | Штука | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Набор реагентов для использования в лабораторных условиях для выявления целевых антител иммуногистохимическими методами на срезах зафиксированных формалином, залитых в парафин и замороженных тканей с помощью стейнеров Ventana. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Состав набора | Пластиковые флаконы-дозаторы с реагентами: Дозатор 1: ингибитор, содержит 3% р-р перекиси водорода. Дозатор 2: коктейль антител, меченых пероксидазой хрена (козьи антитела к мышиным IgG и IgM и козьи антитела к кроличьему Ig) в белоксодержащем буфере с консервантом ProClin 300. Дозатор 3: 3, 3'-диаминобензидин тетрахлорид в специально разработанном буфере со специальным консервантом. Дозатор 4: 0,04% перекиси водорода в фосфатном буфере. Дозатор 5: сульфат меди в ацетатном буфере со специальным консервантом. |  | В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем одного дозатора | ≥ 25 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
| 3 | Иммуногистохимическое определение антител ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой | 21.20.23.110-00001311* | 5 | Набор | Назначение | Для автоматических иммуностейнеров серии BenchMark |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых исследований | 250 | Штука | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Набор реагентов, предназначенный для выявления клеток-мишеней иммуногистохимическим методом в фиксированных формалином, парафинированных и замороженных срезах тканей, окрашенных при помощи автоматических иммуногистостейнеров VENTANA и визуализируемых световой микроскопией. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Состав набора | 6 пластиковых дозаторов с реагентами в составе: Дозатор 1: реагент, содержащий раствор перекиси водорода. Дозатор 2: смесь отмеченных HQ (гаптен, ковалентно связанный с козьими антителами) антител (козьи антитела к мышиным IgG, козьи антитела к мышиным IgM и козьи антитела к кроличьим антигенам) в буфере, содержащем белок и ProClin 300 в качестве консерванта. Дозатор 3: реагент, содержащий мышиное моноклональное отмеченное anti-HQ, содержащее пероксидазу хрена, третичное антитело в буфере, содержащем белок и ProClin 300 в качестве консерванта. Дозатор 4: реагент, содержащий перекись водорода в фосфатно-буферном растворе. Дозатор 5: реагент, содержащий 3, 3’ –диаминобензидина тетрагидрохлоридом (DAB) в соответствующем стабилизирующем растворе с соответствующим консервантом. Дозатор 6: сульфат в ацетатном буфере с соответствующим консервантом. | - | В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем одного дозатора | ≥ 25 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи