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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]23.10.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка расходных материалов для отделения эндоскопии

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]18.12.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 10.12.2026. Максимальное количество партий - 5 (пять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Единица измерения
	Количество
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик
	
	
	
	
	
	

	Игла биопсийная к гибкому эндоскопу, одноразового использования
	32.50.13.110-00005076**
	Игла для ультразвуковой эндоскопии
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для проведения тонкоигольной трансбронхиальной биопсии 
	Штука
	15
	 
	 
	 
	 

	
	
	Материал иглы
	Нитинол
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Предотвращает появление постоянных изгибов при прохождении по искривленному каналу эндоскопа.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр иглы
	≤ 0.7
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Оптимальный диаметр для получения достаточного объема гистологического и цитологического материала при минимальной травматизации.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр внешней оболочки (тубуса)
	01.авг
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает совместимость со стандартными рабочими каналами ультразвуковых бронхоскопов.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вылет иглы, регулируемый, до 40 мм.
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет безопасно проводить пункцию очагов, расположенных на различной глубине от стенки бронха.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угол заточки иглы
	15
	градус
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает легкое и атравматичное проникновение сквозь плотные хрящевые кольца бронхов и ткани поражения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Специальная пескоструйная обработка кончика иглы - повышенная эхогенность.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Гарантирует четкую видимость кончика иглы в процессе пункции для максимальной безопасности процедуры
	
	
	
	
	
	

	
	
	Механизм фиксации от самопроизвольного выдвижения
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает риск повреждения канала эндоскопа
	
	
	
	
	
	

	
	
	Механизм фиксации длины
	Замок типа Twist-Lock
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Предотвращает риск случайного неконтролируемого смещения иглы
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эргономичная рукоятка с механизмом регулировки длины оболочки и иглы с возможностью управления одной рукой.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет врачу-эндоскописту полностью контролировать процесс пункции
	
	
	
	
	
	

	
	
	Адаптер и шприц 5–20  мл.  для введения контраста
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для эффективной аспирации биоматериала.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изделие одноразового применения.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для безопасности пациента.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместима с УЗ эндоскопами ПЕНТАКС
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения полной технической совместимости инструмента с эксплуатируемыми в отделении УЗ-видео бронхоскопами PENTAX.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество медицинских изделий в упаковке
	 
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Обеспечивает оптимальный ежедневный расход инструментария без риска нарушения стерильности неиспользованных игл.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	≥ 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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