15.05.2026 № 21.1-03/1071

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка дверных блоков с монтажом |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 14 рабочих дней с момента подписания Контракта. |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 24 календарных месяцев с момента подписания Покупателем УПД в ЭДО |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование Товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Код ОКПД2 | Страна происхождения | НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверной блок противопожарный металлический | - Назначение по месту установки: Внутренняя - Тип двери: EIS (огнестойкая) - Предел огнестойкости: 60 мин - Тип конструкции коробки дверного блока: Сложно –профильная, выполненая гнуто – сварным методом - Тип дверного блока по числу полотен: Однопольный - Толщина листов металла: не менее 1,5 мм - Тип дверного блока по наличию притвора: с притвором - Тип дверного блока по наличию порога: с порогом (не более 20 мм или выпадающий порог) - Покрытие: Порошковое напыление, RAL 9003 - Петли дверные: 3 шт, на опорных подшипниках d 20 мм - Способ монтажа: Через раму в отверстия - Размеры дверного проема (ШхВ)*: 880 х 2080 мм - Расположение дверных петлей: Слева - Сторона открывание двери: Левая, внутрь помещения - В комплект поставки входят: Термоуплотнительная лента, резиновый уплотнитель, доводчик на створку; врезной противопожарный цилиндровый замок «ключ- вертушка» нажимная ручка (нержавеющая сталь), наличники. | 1 | Шт. | 25.12.10.190 |  |  |  |  |
| 2 | Дверной блок противопожарный металлический | - Назначение по месту установки: Внутренняя - Тип двери: EIS (огнестойкая) - Предел огнестойкости: 60 мин - Тип конструкции коробки дверного блока: Сложно –профильная, выполненая гнуто – сварным методом - Тип дверного блока по числу полотен: Однопольный - Толщина листов металла: не менее 1,5 мм - Тип дверного блока по наличию притвора: с притвором - Тип дверного блока по наличию порога: с порогом (не более 20 мм или выпадающий порог) - Покрытие: Порошковое напыление, RAL 9003 - Петли дверные: 3 шт, на опорных подшипниках d 20 мм - Способ монтажа: Через раму в отверстия - Размеры дверного проема (ШхВ)*: 680 х 2050 мм - Расположение дверных петлей: Слева - Сторона открывание двери: Левая - В комплект поставки входят: Термоуплотнительная лента, резиновый уплотнитель, доводчик на створку; врезной противопожарный цилиндровый замок «ключ- вертушка» нажимная ручка (нержавеющая сталь), наличники. | 1 | Шт. | 25.12.10.190 |  |  |  |  |

Условия поставки Товара:

* Размеры являются ориентировочными и должны быть скорректированы после контрольных замеров, выполненных Подрядчиком. Подрядчик перед выполнением работ самостоятельно производит замеры проемов, предназначенных для монтажа противопожарных металлических дверных блоков.

Поставка товара включает в себя все необходимые замеры, изготовление, доставку, погрузо-разгрузочные работы, сборку и монтаж противопожарных металлических дверных блоков в помещениях Покупателя, вывоз и утилизацию упаковочного материала.

Техническое задание

на поставку дверных блоков с монтажом

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание | Представление № 2-25-55 (2603-78-014-00057/6/1) от 05.05.2026 отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу |
|  | Сроки и условия производства работ | 2.1. Срок поставки с монтажом – 14 (рабочих) дней с даты заключения Контракта. 2.2. Работы по текущему ремонту Объекта в условиях действующего учреждения выполняются без остановки рабочего процесса Заказчика. Все работы выполняются Подрядчиком в рабочее время Заказчика с 9.00 до 17.30. Работы во внеурочное время, выходные и праздничные дни выполняются по отдельному письменному согласованию с Заказчиком. 2.3. Работы будут производиться в условиях действующего медицинского учреждения без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. |
|  | Адрес объекта закупки | 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика 10-12 лит. В. |
|  | Цели | 4.1. Выполнение требований представления № 2-25-55 (2603-78-014-00057/6/1) от 05.05.2026 4.2. Не допустить распространения пламени за пределами помещения, в котором началось возгорание. |
|  | Перечень объектов | Помещения: №№ 25; 154 по плану ПИБ |
|  | Характеристики и комплектация противопожарных дверных блоков | Представлены в спецификации противопожарных металлических дверных блоков |
| 9. | Требования к техническим характеристикам, качеству | Весь товар должен иметь паспорта, сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов и изделий. Товар должен быть новым, то есть не бывшими в употреблении, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, имеющими зарегистрированные торговые марки, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению. Противопожарные двери должны оснащаться информационными табличками, на которой размещена информация: - о модели; - о технических условиях; - о дате производства; - о контактных данных изготовителя. Информационная табличка должна обладать повышенной прочностью и устойчивой графикой, быть устойчивой к воздействию влаги, температуры, химических веществ, а также к механическим повреждениям. Номер двери должен соответствовать номеру в паспорте изделия. В комплект поставки противопожарного дверного блока обязательно входит паспорт изделия. Кроме этого, Подрядчик должен предоставить на каждое изделие сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Товар должен соответствовать и отвечать требованиям следующих нормативных документов: -Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». -СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; -ГОСТ Р 53307-2009. Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости подтверждается сертификатом испытаний. -ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»; -ГОСТ 30247.0-94 «Межгосударственный стандарт. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; -ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»; # -ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»; # -ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»; -ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость (с Изменением N 1)»; -Иные законодательные акты, нормативные и методические документы, действующие на территории Российской Федерации, в части касающейся. В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) по контракту обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п. |
| 10. | Дополнительные требования | После подписания контракта Подрядчик в течении 1 (одного) рабочего дня обязан произвести замеры дверных проемов и согласовать с Заказчиком фактические габаритные размеры противопожарных металлических дверных блоков. В стоимость поставки с монтажом противопожарных металлических дверных блоков входит: демонтаж и вывоз существующих дверных блоков, стоимость противопожарных металлических дверных блоков, доставка, разгрузка, доставка к месту проведения работ, замеры, установка, отделка (восстановление) дверных проемов (откосов), стоимость расходных материалов, вывоз и утилизация упаковочного материала и отходов от проведения работ. |
| 11. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар | Гарантийный срок эксплуатации товара должен соответствовать паспортным данным. Требования по сроку гарантий: - гарантийный срок на металлоконструкции – не менее 24 месяцев, с даты подписания Сторонами УПД; - срок предоставления гарантии на выполненные работы не менее 24 месяцев с даты подписания УПД; - Срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствие со сроками, установленными заводом производителем. - гарантийный срок нормальной эксплуатации начинает действовать с момента подписания сторонами УПД; Если в период гарантии обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшею из строя в течение гарантийного срока эксплуатации фурнитуру (замки, петли, ручки) и оборудование (доводчик, электромагнитный замок). Подрядчик обязан безвозмездно устранить, выявленные в течение гарантийного срока недостатки. Гарантийный период на товар, оборудование или материалы, в которых обнаружены дефекты и/или недостатки продлевается на срок устранения недостатков. |
| 12. | Обязательные требования к монтажу | Организация, осуществляющая монтаж (Подрядчик или привлекаемый соисполнитель), должна иметь действующую лицензию МЧС России (находиться в реестре лицензий МЧС России), в соответствии с указанным перечнем работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.07.2020 года № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с объемом работ, являющихся предметом Контракта. |