16.03.2026 № 21.1-03/459

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 23.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПб, пос. Песочный, Ленинградская ул. 68 - СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 - СПб, Моравский пер. д. 5, лит. А(литера А,В,Е,Ж,З,И,М,У,Ф) СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 СПб, Моравский пер. д. 5, лит. А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Ежемесячно |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев, с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2 | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию одной внутренней камеры видеонаблюдения в месяц* | Усл. ед. | 1 | 33.12.29.900 |  |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию одной уличной камеры видеонаблюдения в месяц* | Усл. ед. | 1 | 33.12.29.900 |  |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию одной уличной поворотной камеры видеонаблюдения в месяц* | Усл. ед. | 1 | 33.12.29.900 |  |
| 4 | Оказание услуг по аварийно-восстановительным работам камер видеонаблюдения** | Усл. ед. | 1 | 33.12.29.900 |  |

*Ценовое предложение, без учета стоимости услуг по аварийно-восстановительным работам камер видеонаблюдения, указанных в пункте 4 Спецификации.

**Ценовое предложение, равное 15 % от максимальной цены Контракта.

В связи с невозможностью определить конечный объем оказываемой услуги (количество работоспособных камер видеонаблюдения может изменяться каждый месяц), аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены единицы услуги на шаг аукциона. Максимальное значение цены Контракта: 1 400 000,00 руб. (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения

1. Цель оказания услуг

1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования камер видеонаблюдения (включая линии для передачи видеосигнала (UTP)), установленных на объектах Заказчика в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности камер видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка видеокамер наблюдения, замена комплектующих деталей.

2. Перечень объектов

- Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул. 68 (литера А,В,Е,Ж,З,И,М,У,Ф)

- Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12

- Санкт-Петербург, Моравский пер. д. 5, лит. А

3. Техническое обслуживание и аварийный ремонт оборудования

Техническое обслуживание (ТО) и аварийно-восстановительные работы камер видеонаблюдения (АВР) включает в себя:

3.1. Проведение ТО и регламентных работ - работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность.

3.3. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации оборудования.

3.4. АВР – работы, выполняемые для восстановления работоспособности камер видеонаблюдения, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей.

3.5. Ежедневно с 09:00 до 17:00 (кроме сб, вс, и праздничных дней) прием заявок по электронной почте (в отдельных случаях по телефонной связи) сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на объектах Заказчика.

3.6. Состав и периодичность услуг по ТО (Регламент оказания услуг) и АВР.

Регламент оказания услуг ТО

| № | Наименование работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы в том числе: проверка надежности установки источника питания; удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь); проверка исправности узлов управления. Проверка надежности крепления и установки видеокамер; При выявлении, в ходе осмотра, перечисленных выше нарушений произвести их устранение. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка наличия видеозаписей, качества воспроизводимого изображения от всех видеокамер наблюдения | 1 раз в месяц |
| 3 | Проверка функционирования видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, контроль герметичности термокожухов, проверка работоспособности термостатов и обогревателей; при необходимости, производить протирку («промывку») защитных средств, стекол на видеокамерах и термокожухах; производить работы по ликвидации последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий; чистка, протирка наружных поверхностей и внутреннего монтажа; протяжка резьбовых соединений видеокамер к кронштейнам; проводить контрольные мероприятия по: - регулировке зон захвата видеокамер; - юстировке объективов; корректировке настроек видеокамер; - прохождению тестов в приемно-контрольных приборах помехоустойчивости системы; - электрическому сопротивлению шлейфов; - сопротивлению изоляции электрических цепей. | 1 раз в месяц |
| 4 | Проверка функционирования приборов, узлов и оборудования видеонаблюдения | 1 раз в месяц |

АВР:

Аварийно-восстановительные работы выполняется на месте эксплуатации для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов.

Заявка на текущий ремонт передаётся Исполнителю по телефону или электронной почте. Исполнитель должен приступить к выполнению заявки не позднее 1 рабочего дня с момента ее получения. Срок выполнения заявки – 3 рабочих дня.

АВР включает в себя проведение следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и дефектация технических средств | По необходимости |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, кронштейнов, переходников и т.д. Стоимость используемых Исполнителем деталей и расходных материалов в течение срока действия Контракта не должна превышать 15% от стоимости Контракта. - В период оказания услуг Исполнитель за свой счет, в течение срока действия Контракта, проводит замену (восстановление) деталей, которые не подлежат восстановлению с учетом того, что общая стоимость ремонта и замененных Исполнителем деталей (расходных материалов, работ по установке и замене) не превышает 15% от цены Контракта за весь период обслуживания. Цена деталей и расходных материалов не должна превышать среднерозничную цену на указанные комплектующие и материалы, сформированную на розничном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и должна быть обоснована мониторингом рынка не менее тремя продавцами (поставщиками). - Затраты на замену деталей и расходные материалы, превышающие 15% от цены Контракта за весь период обслуживания, выполняются за счет средств Заказчика и не входят в стоимость Контракта. - В случае оказания АВР с заменой элементов, Исполнитель в течение 3-х дней после оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов передает Заказчику Технический акт, необходимые для эксплуатации документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные обязательства производителя, другие документы при наличии). | По необходимости |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка камер видеонаблюдения | По необходимости |

4. Перечень камер видеонаблюдения

| Наименование |  | Адрес установки | Кол-во * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя камера видеонаблюдения (NoviCam, ST, HiWatch) | Моравский пер. д. 5, лит. А | 5 шт. |
|  |  | ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 | 4 шт. |
|  |  | п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 (Литера А,В,Е,Ж,З,И,М,У) | 143 шт. |
| 2 | Уличная камера видеонаблюдения (Hikvision, NoviCam, Polyvision) | п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 (Литера А,В,Е,Ж,З,И,М,У) | 50 шт. |
| 3 | Уличная поворотная камера видеонаблюдения (Hikvision, NoviCam, Polyvision) | п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 (Литера А,В,Е,Ж,З,И,М,У) | 20 шт. |

*Количество камер видеонаблюдения может изменяться в период исполнения Контракта (в связи с установкой Заказчиком на территории новых камер видеонаблюдения, снятием неисправных камер видеонаблюдения).

Представители Заказчика и Исполнителя совместно ежемесячно фиксирует количество действующих камер видеонаблюдения. Оплата услуг производится ежемесячно по фактическому числу действующих камер видеонаблюдения.

Количество действующих камер видеонаблюдения – это показатель (в таблице 4 – «Кол-во»), который учитывает только те камеры, которые в данный момент времени:

- Физически установлены на своих местах.

- Исправны (работоспособны).

- Передают видеоизображение на сервер.

Не входит в количество действующих камер:

- Демонтированные камеры: устройства, которые были сняты с объектов для ремонта здания.

- Не исправна камера по любой причине (Нет питания, поврежден кабель или разъем, сломана сама камера).

5. Описание услуг

5.1. Услуги оказываются согласно Регламенту оказания услуг и иных условий, определенных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

5.2. Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

5.3. Перед началом оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводят обследование камер видеонаблюдения с оформлением «Акта первичного обследования камер видеонаблюдения», в котором отражаются фактическое состояние оборудования согласно перечню технических средств. Акт составляется в двух экземплярах.

5.4. Исполнитель, не позднее 2 рабочих дней с момента подписания Контракта, должен представить на согласование Заказчику график проведения технического обслуживания, разработанный в соответствии с периодичностью оказания услуг, указанных в Регламенте оказания услуг.

5.5. Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан завести и заполнить «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту камер видеонаблюдения» на каждом объекте учреждения перечисленным в разделе 2 настоящего Технического задания.

5.6. Все оказанные услуги по ТО и ТР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту камер видеонаблюдения», находящегося на объектах Заказчика и заверяться подписью представителя Исполнителя.

5.7. Представитель Заказчика, своей подписью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту камер видеонаблюдения», подтверждает сведения о работах, выполненных представителем Исполнителя.

5.8. Услуги по ТО и ТР должны проводиться в сроки, определенные п. 3.5 настоящего Технического задания, согласно Графику проведения ТО и ТР, официально согласованному Заказчиком.

5.9. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

5.10. Одновременно с подписанием контракта Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

5.11. В случае возникновения неисправностей в работе оборудования Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, по телефону или факсу.

Время оказания услуг – по режиму работы объекта (пн-пт с 09.00-17.00).

5.12. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию предприятия) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

5.13. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

5.14. В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить Дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

5.15. В случае невозможности ремонта видеокамеры, Исполнитель передает Заказчику Акт технического состояния видеокамеры, с описанием технической неисправности и указанием на невозможность ее ремонта.

5.16. Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

5.17. В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

5.18. При возникновении сбоев в работе оборудования, проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента оказания услуг.

6. Требования к исполнителю

6.1. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего в учреждении заказчика.

6.2. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.  Требования к сдаче-приемке оказанных услуг

7.1. Работоспособность камер видеонаблюдения после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер видеонаблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах.

7.2. Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту камер видеонаблюдения» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «Проведено техническое обслуживание, оборудование исправно и находится в работоспособном состоянии».

7.3. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту камер видеонаблюдения» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

8. Дополнительные условия

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемом оборудовании.

9. Условия безопасного выполнения работ

Техническое обслуживание должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

10. Гарантия на ремонт и обслуживание

10.1. На оказанные услуги и заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) календарных месяцев, с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД.

10.2. Исполнитель должен гарантировать:

10.2.1. Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

10.2.2. Выполнение всех услуг/работ в установленные сроки.

10.2.3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление.

10.2.4. Если в период гарантийного срока в результатах оказанных услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени.

10.2.5. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание результата оказанных услуг в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных работ.

11. Условия конфиденциальности

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Приложение

к Техническому заданию

(ФОРМА АКТА)

Акт

первичного обследования камер видеонаблюдения

«____» ____________ 2026 г.

Камеры видеонаблюдения расположены на объекте: _________________________

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика

_______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель Исполнителя

_______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что в

_______________________________________________________________________

(Наименование структурного подразделения Заказчика)

за _______________________________________________________________________

(период)

были выполнены работы по первичному обследованию камер видеонаблюдения. В ходе проверки установлено:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

Подписи