02.04.2026 № 05-07/682

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для отделения эндоскопии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Защитный колпачок для хранения эндоскопов | 32.50.13.190 | Описание: Защитный колпачок предназначен для защиты дистального конца гибких эндоскопов после их окончательной обработки и переноса в шкаф для хранения | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 600 | Шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал колпачка | Поролон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, страны происхождения и срока годности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Петля для лигирования эндоскопическая | 32.50.13.190-00007574* | Описание: Изделие, используемое для пережатия выступающей ткани, например, варикозно расширенного сосуда или полипа, с целью предотвращения или контроля кровотечения вследствие, например, полипэктомии и, таким образом, создания гемостаза или некроза во время проведения эндоскопической процедуры. Используется вместе со специально предназначенным для этих целей эндоскопическим лигатором. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 180 | Шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр инструмента | ≥ 2,25 ≤ 2,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина инструмента | ≥ 2290 ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина раскрытия | ≥ 14,5 ≤ 15,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≥ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип петли | Овальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двойные струны | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в сборе с несъемной ручкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | инструмент не имеет дополнительных переходников для подключения к ЭХВЧ аппарату | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Петля для лигирования эндоскопическая | 32.50.13.190-00007574* | Описание: Изделие, используемое для пережатия выступающей ткани, например, варикозно расширенного сосуда или полипа, с целью предотвращения или контроля кровотечения вследствие, например, полипэктомии и, таким образом, создания гемостаза или некроза во время проведения эндоскопической процедуры. Используется вместе со специально предназначенным для этих целей эндоскопическим лигатором. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 160 | Шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр инструмента | ≥ 2,25 ≤ 2,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина инструмента | ≥ 2290 ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина раскрытия | ≥ 9,5 ≤ 10,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≥ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип петли | Овальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двойные струны | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в сборе с несъемной ручкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | инструмент не имеет дополнительных переходников для подключения к ЭХВЧ аппарату | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Петля для лигирования эндоскопическая | 32.50.13.190-00007574* | Описание: Изделие, используемое для пережатия выступающей ткани, например, варикозно расширенного сосуда или полипа, с целью предотвращения или контроля кровотечения вследствие, например, полипэктомии и, таким образом, создания гемостаза или некроза во время проведения эндоскопической процедуры. Используется вместе со специально предназначенным для этих целей эндоскопическим лигатором. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр инструмента | ≥ 2,25 ≤ 2,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина инструмента | ≥ 2290 ≤ 2340 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина раскрытия | ≥ 34,5 ≤ 35,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≥ 2,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип петли | Овальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двойные струны | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в сборе с несъемной ручкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | инструмент не имеет дополнительных переходников для подключения к ЭХВЧ аппарату | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие однократного применения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии, одноразового использования | 32.50.13.190-00007750* | Описание: Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 25 | Шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр инструмента | ≥ 1,75 и ≤ 1,80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина инструмента | ≥ 1790 и ≤ 1840 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | ≥ 2,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол раскрытия рабочих чашечек | ≥ 90 и ≤ 105 | град. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма браншей | с овальными чашечками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие иглы | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фенестрированные | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие однократного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)