

|  |
| --- |
| **18.02.2020 № 05-07/145** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **26.02.2020** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направить их по адресу: **Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68, здание административного корпуса, канцелярия**.  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом и заверено печатью (при наличии).  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации; |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка расходных материалов для отделения лабораторной диагностики** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | 22.29 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) |  |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 31.08.2020 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** | |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента подписания Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.07.2020 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 17.07.2020. Максимальное количество партий 10 (десять). |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Регистрационные удостоверения на медицинские изделия. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | нет |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | нет |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70 % |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

1. **Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Технические характеристики** | **Код ОКПД 2/ КТРУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Страна производства** | **НДС %** | **Цена за ед.**  **Товара с**  **НДС (руб.)** | **Сумма с**  **НДС (руб.)** |
| 1 | **Заменяемые крышки** | Крышки для реагентных флаконов должны быть предназначены для предотвращения розлива реагента. Материал должен быть пластик. Упаковка должна быть не менее 100 шт. Совместимость с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i1000, имеющимся у Заказчика. | 22.29.29.190 | упак | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Насадки для переноса суспензии для обычных панелей** | Насадки должны быть предназначены для переноса суспензии для обычных панелей. Специальные насадки - пластиковые наконечники для 96-канального инокулятора (пипетки) для переноса суспензий на обычные панели. Материал должен быть пластик. В упаковке должно быть не менее 240 штук. | 22.29.29.190 | упак | 5 |  |  |  |  |
| 3 | **Пробирки предварительной обработки трансплантата** | Пробирки должны быть предназначены предварительной обработки трансплантата для определения in vitro концентрации иммуносупрессантов. Упаковка должна содержать не менее 100 шт. | 22.29.29.190 | упак | 2 |  |  |  |  |
| 4 | **Чашка Петри** | Стерильное изделие, имеющее форму круглой неглубокой чашки заданных размеров с одной или несколькими секциями, в которую помещают микробиологическую культуру на время инкубации, обработки и анализа. Как правило, изделие изготавливается из пластика и может иметь цветовую маркировку. Это изделие для одноразового использования. Диаметр изделия должен быть 100 мм, что соответствует потребности заказчика в связи с определенным объёмом разлитой среды | 22.29.29.190-00000003 | шт | 2 000 |  |  |  |  |
| 5 | **Чашка Петри** | Изделие, имеющее форму круглой неглубокой чашки заданных размеров, в которую помещают культуру на время инкубации, обработки и анализа. Это изделие, широко известное как чашка Петри, может помещаться внутрь ряда лабораторных приборов и анализаторов, на которых проводятся различные процессы. Изделие, как правило, изготавливается из одноразовых пластиковых материалов и может иметь цветовую маркировку. Это изделие для одноразового использования. Вентиляционные отверстия - Нет; Диаметр - ≥ 90 и ≤ 92 Миллиметр; Разделение на секции - Односекционные; Стерильность - Стерильные; Форма - Круглая. | 22.29.29.190-00000027 | шт | 1 000 |  |  |  |  |