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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]29.09.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов и расходных материалов для отделения лабораторной диагностики

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий -10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности на момент поставки Указан в пункте 13 по каждой позиции 

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13



13.Описание объекта закупки
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	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Инструкция заказчика
	
Обоснование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Страна происхождения товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	1
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/электролиты ИВД, калибратор

	21.20.23.110-00011680*
	Назначение
	Для анализаторов серий ABL, EML, NPT, TCM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ





	шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	




Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав газовой смеси
	Кислород, углекислый газ, азот.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Концентрация кислорода
	19,8
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Концентрация углекислого газа
	5,6
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сбалансирован по азоту
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем металлического баллона
	1000
	Мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Давление газа
	34
	бар
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее  10
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/электролиты ИВД, калибратор

	21.20.23.110-00011680*
	Назначение
	Для анализаторов серий ABL, EML, NPT, TCM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ



	шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав газовой смеси
	Углекислый газ, азот.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Концентрация углекислого газа
	11,2
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сбалансирован по азоту
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем металлического баллона
	1000
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Давление газа
	34
	бар
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее  10
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Калибровочный раствор для модуля оксиметрии









	21.20.23.110










	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	уп.

	1
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Предназначен для автоматической калибровки системы анализатора по гемоглобину
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кол-во в упаковке
	4
	ампулы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объём ампулы
	2
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  12
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Глюкоза ИВД, набор, ион-селективные электроды































	21.20.23.110-00009598*

































	Назначение
	Для анализаторов ABL
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


В соответствии с КТРУ



	набор.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови «ABL800 Flex» производства фирмы Radiometеr, Дания, имеющегося у Заказчика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов в пластиковой коробке
	4
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  6
	мес.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	5

	Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды

	21.20.23.110-00010165**

	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для мембранирования электрода калия.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов в пластиковой коробке
	4
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды
	21.20.23.110-00010165**

	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для мембранирования электрода лактата
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов в коробке
	4
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество капсул с раствором электролитов в пластиковой коробке
	4
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	Буфер, неорганические соли, консервант, ПАВ и вяжущую добавку.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  4
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды
	21.20.23.110-00010165**

	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	уп.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для мембранирования электрода кальция.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов в пластиковой коробке
	4
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды
	21.20.23.110-00010165**

	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для мембранирования электрода натрия.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов в пластиковой коробке
	4
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	остаточный срок годности не менее
	Не менее  12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Газы крови pO2 ИВД, набор, ион-селективные электроды
	21.20.23.110-00004939*

	Назначение
	Для анализаторов ABL, EML, OSM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ


	набор
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Синтетическая мембрана в электролитном растворе.

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав электролитного раствора
	Буфер, неорганические соли.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов
	4
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Газы крови pCO2 ИВД, набор, ион-селективные электроды
	21.20.23.110-00004937*
	Назначение
	Для анализаторов ABL, EML, OSM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ


	набор
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Синтетическая мембрана в электролитном растворе. (В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав электролитного раствора (В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования)
	Буфер, неорганические соли.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов (Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования)
	4
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  12
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды

	21.20.23.110-00010165**

	Совместимость
	С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для мембранирования электрода хлора
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество мембранных чехлов электродов в пластиковой коробке
	4
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	12
	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем
	21.20.23.110-00005569*
	Назначение
	Для анализаторов серии ABL, EML, OSM
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ


	шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Объем
	≥150 и ≤ 180
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость с анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, используемым Заказчиком
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка – пластиковый контейнер
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее  4
	мес.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	

	13
	Промывочный р-р 1 для АБЛ800
	21.20.23.110
	Объем
	600
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания).  Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования.
	шт.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	Промывочный раствор предназначен для автоматической промывки измерительной системы анализаторов серии ABL800FLEX.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности не менее
	Не менее 8
	мес.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	



*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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