03.11.2026 № 21.1-03/2348

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 11.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения товара | Ставка НДС % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор гинекологический одноразовый | 32.50.13.190 | Набор одноразовый гинекологический смотровой стерильный состоит из: 1.Вкладыш-направления 2.Зеркала по Куско №2 3. Подкладная салфетка 4. Пара латексных перчаток. 5. Ложка Фолькмана | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 100 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Зеркала по Куско №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлено из лёгкого прозрачного пластика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зеркало состоит из верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90° | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочей части зеркала (створок) | ≥ 28 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина зеркала | ≥ 39 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зубцы на фиксаторе | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина фиксатора | ≥ 65 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр смотрового окна | ≥ 30 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид кромки створок – закругленный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина створок | ≥ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В сомкнутом положении поперечное смещение створок зеркала друг относительно друга не превышает 1,5 мм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры подкладной салфетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина салфетки | ≥ 60 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина салфетки | ≥ 40 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ложка Фолькмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ложка Фолькмана представляет собой двусторонний ложкообразный зонд, рабочие части которого имеют закругленную форму, но разных размеров. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина инструмента. | ≥ 207,0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина 1 рабочей части | ≥ 3,3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина 2 рабочей части | ≥ 3,3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 1 рабочей части | ≥ 5,0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 2 рабочей части | ≥ 7,0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал – полистирол | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор гинекологический одноразовый | 32.50.13.190 | Набор одноразовый гинекологический смотровой стерильный состоит из: | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1240 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Вкладыш-направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Зеркала по Куско №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Подкладная салфетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Пара латексных перчаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Цитощётка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зеркало по Куско №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлено из лёгкого прозрачного пластика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зеркало состоит из верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90° | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочей части зеркала (створок) | ≥ 28 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина зеркала | ≥ 39 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зубцы на фиксаторе | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина фиксатора | ≥ 65 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр смотрового окна | ≥ 30 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид кромки створок – закругленный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина створок | ≥ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В сомкнутом положении поперечное смещение створок зеркала друг относительно друга не превышает 1,5 мм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры подкладной салфетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина салфетки | ≥ 60 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина салфетки | ≥ 40 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цитощётка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструмент предназначен для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонд состоит из ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка, рабочая часть – ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина зонда | ≥ 187,0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части зонда | ≥ 19,0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр рабочей части зонда | ≥ 5,0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр ручки | ≥ 2,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал ручки полистирол | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал стержня ёршика – проволока из нерж. стали | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал щетинки ёршика – мононить нейлоновая. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Салфетка антисептическая | 21.20.24.169-00000001* | Материал салфетки | Нетканый материал |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | 14000 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Пропиточный раствор | Этиловый спирт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина салфетки | ≥ 135 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика, обеспечивающая оптимальное покрытие и обработку участка тела, предмета. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина салфетки | ≥ 185 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлена из материала, который не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывает аллергических или местно-раздражающих реакций, обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики, необходимые для эффективной работы персонала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация действующих веществ раствора пропиточной антисептической композиции | ≥70 | %. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика, обеспечивающая качественную обработку участка тела, предмета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Салфетка упакована индивидуально герметично в металлизированной упаковке, с насечкой с двух сторон | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика, позволяющая обеспечивать рациональное использование и удобное вскрытие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 и ≤200 | салфеток | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика необходима для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.