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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]10.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.


	






2


[image: ]
1

	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка дистальной бедренной блокированной пластины в комплекте с винтами

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контрактазаключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контрактазаключения Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]один этап

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]сертификаты

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности на момент поставки, не менее 12 месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]нет

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]нет

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]нет

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	ОКПД2/ КТРУ
	Страна происхождения
	НДС %
	Цена за ед. без НДС (руб.)
	Сумма без НДС (руб.)

	1. 
	Дистальная бедренная блокированная пластина 4.5/5.0, в комплекте с винтами
























	Пластина предназначена для остеосинтеза: полных интраартикулярных переломов, экстраартикулярных переломов, дистальных диафизарных переломов, перипротезных переломов. Пластина блокированная, предызогнутая, для правой бедренной кости. Имеет комбинированные отверстия для введения кортикальных и блокированных винтов: в дистальной части не менее 7 отверстий, в проксимальной части не менее 5 комбинированных отверстий, так же не менее 3 отверстий для предварительной фиксации спицами. Имеет пулеобразный кончик для легкого введения. В пластине имеются 3 специальных выемки для позиционирования направителя для малоинвазивного введения пластины. Толщина не менее 5,6 мм. Ширина не менее 16,1 мм. Расстояние между отверстиями не менее 20,0 мм. Длина пластины не менее 162 мм. Материал изготовления: сплав титана. 
Поставляется в комплекте с винтами. 
Винт кортикальный. Диаметр резьбы 4.5 ±0.5 мм. Имеет резьбу по всей длине. Диаметр головки 8.0 ±0.5 мм. Шлиц гексагональный. Размер шлица 3.5 ±0.5 мм. Длина винта от 18 до 60 ±1 мм (по выбору Заказчика). Имеет самонарезающий кончик и маркировку для удобства идентификации. Материал изготовления: сплав титана. Количество – 2 шт.
Винт блокируемый. Диаметр резьбы 5.0 ±0.5 мм. Имеет резьбу по всей длине. Диаметр головки 6.5 ±0.5 мм. Шлиц должен гексагональный. Размер шлица 3.5 ±0.5 мм. Длина винта от 20 до 80 ±1 мм (по выбору Заказчика). Имеет самонарезающий кончик и маркировку для удобства идентификации. Материал изготовления: сплав титана. Количество  - 10 шт.
	1
	комплект
	32.50.22.127
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