16.04.2025 № 21.1-03/743

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 23.04.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппликатор микроволновой абляции с одним стержнем | 32.50.50.190 | Аппликатор предназначен для передачи радиочастотного излучения в зону/область воздействия для внутритканевой термоабляции и коагуляции мягких тканей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Органы-мишени | Широкий спектр мягких тканей (включая печень, легкие, почки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологические особенности выполнения радиочастотной (СВЧ) внутритканевой термоабляции | Не требует создания замкнутой электрической цепи, проходящей через тело пациента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая частота микроволнового (СВЧ) излучения для выполнения термоабляции опухолевых очагов | 2,45 | ГГц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие на шафте аппликатора | Тефлоновое антипригарное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низкая зависимость от электропроводности тканей | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с системой микроволновой абляции Surblate, установленной у заказчика. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип излучающей части аппликатора | Игольчатый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма и размер коагулята в результате проведения абляции | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр шафта аппликатора | 2,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина шафта аппликатора | 180 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Излучающая часть аппликатора визуально отличается от неактивной части шафта | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный датчик температуры в шафт аппликатора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав аппликатора: | Рукоятка аппликатора, стержень, система водяных трубок, кабель температурного датчика, коаксиальный кабель. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аппликатор микроволновой абляции с одним стержнем | 32.50.50.190 | Аппликатор предназначен для передачи радиочастотного излучения в зону/область воздействия для внутритканевой термоабляции и коагуляции мягких тканей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Органы-мишени | Широкий спектр мягких тканей (включая печень, легкие, почки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологические особенности выполнения радиочастотной (СВЧ) внутритканевой термоабляции | Не требует создания замкнутой электрической цепи, проходящей через тело пациента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая частота микроволнового (СВЧ) излучения для выполнения термоабляции опухолевых очагов | 2,45 | ГГц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие на шафте аппликатора | Тефлоновое антипригарное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низкая зависимость от электропроводности тканей | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с системой микроволновой абляции Surblate, установленной у заказчика. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип излучающей части аппликатора | Игольчатый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма и размер коагулята в результате проведения абляции | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр шафта аппликатора | 2,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина шафта аппликатора | 150 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Излучающая часть аппликатора визуально отличается от неактивной части шафта | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный датчик температуры в шафт аппликатора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав аппликатора: | Рукоятка аппликатора, стержень, система водяных трубок, кабель температурного датчика, коаксиальный кабель. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |