06.08.2026 № 05-07/1680

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 13.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Срок годности на момент поставки должен оканчиваться не ранее 02.2027 |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик |  |  |  |  |  |  |
| Клей медицинский | 21.20.23.199 | Скорость полимеризации не превышает 120 сек. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Врач может точнее рассчитать время, необходимое для позиционирования тканей и формирования соединения | Штука | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Объем шприца или ампулы | ≥ 0,5 и ≤ 1,0 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Является оптимальным для обеспечения точности дозирования и удобства применения |  |  |  |  |  |  |
| Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | 32.50.13.190-00007203** | Диаметр интродьюсера | 6 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр позволяет выбрать оператору максимально подходящий инструмент исходя из техники и хода операции, также определяет совместимость с другими инструментами | Штука | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость с проводником | 0,021 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр влияет на совместимость с проводниками, а также на возможность осуществления хирургических техник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина интродьюсера | 25 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр позволяет выбрать оператору максимально подходящий инструмент исходя из техники и хода операции, также определяет совместимость с другими инструментами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидрофильное покрытие | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Увеличивает степень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проходимости за счет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эффекта "скольжения", |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижает травматизацию |  |  |  |  |  |  |
| Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | 32.50.13.190-00007203** | Длина интродьюсера | ≥ 23 и ≤ 24 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает введение в артериальное русло инструмента соответствующей длины | Штука | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр интродьюсера | 5 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает введение в артериальное русло инструмента соответствующего диаметра |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Боковое отведение с 3-ходовым краником | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для промывания просвета интродьюсера, введения лекарственных препаратов и взятия образцов крови. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гемостатический клапан | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения истечения крови из артериального русла в процессе эндоваскулярного вмешательства. |  |  |  |  |  |  |
| Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | 32.50.13.190-00007203** | Диаметр интродьюсера | 6 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает возможность ввода в артериальное русло инструментов различного диаметра. | Штука | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Гемостатический клапан | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает устойчивость к аспирации воздуха в отсутствии инструмента, в ходе его замены, а также в процессе манипуляции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина интродьюсера | ≥ 11 и ≤ 12 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает возможность выбора хирургической тактики при различных вариантах поражения артериального русла |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость с проводником | ≥ 0,035 и ≤ 0,038 | дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает безопасное введение интродьюсера в сосудистое русло |  |  |  |  |  |  |
| Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | 32.50.13.190-00007203** | Диаметр интродьюсера | 5 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает возможность ввода в артериальное русло инструментов различного диаметра. | Штука | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Длина интродьюсера | ≥ 11 и ≤ 12 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает возможность выбора хирургической тактики при различных вариантах поражения артериального русла |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость с проводником | 0,035 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает безопасное введение интродьюсера в сосудистое русло |  |  |  |  |  |  |
| Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072** | Длина проводника | 260 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Длина проводника | Штука | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обеспечивает |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | совместимость с другими |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | устройствами и обеспечивает |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | возможность применения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в различных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | анатомических вариантах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр проводника | 0,035 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр определяет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | совместимость с другими |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инструментами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидрофильное покрытие | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Увеличивает степень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проходимости за счет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эффекта "скольжения", |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижает травматизацию |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма кончика | Изогнутая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обуславливает |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | возможность проведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проводника при |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | различных анатомических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вариантах поражения |  |  |  |  |  |  |
| Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072** | Покрытие ПТФЭ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Покрытие способствует более лёгкому продвижению проводника через сложные анатомические структуры, включая стенозы и окклюзии | Штука | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр проводника | 0,035 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр определяет область применения инструмента, его совместимость с другими инструментами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина проводника | 150 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр позволяет работать с сосудами различной локализации, включая труднодоступные участки, минимизируя риск осложнений. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма кончика | Прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр определяет область применения инструмента, его совместимость с другими инструментами |  |  |  |  |  |  |
| Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072** | Диаметр проводника | 0,89 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр определяет область применения инструмента, его совместимость с другими инструментами | Штука | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Длина проводника | ≥ 175 и ≤ 180 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Параметр позволяет работать с сосудами различной локализации, включая труднодоступные участки, минимизируя риск осложнений. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мягкий изогнутый кончик | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обуславливает возможность проведения проводника в при различных анатомических вариантах поражения |  |  |  |  |  |  |
| Устройство для вращения проводника | 32.50.13.190 | Минимальное значение диапазона совместимого проводника | ≥ 0,014 | дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | Штука | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное значение диапазона совместимого проводника | ≤ 0,038 | дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)