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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]261103_Поставка кресел для лаборатории (1875 - ограничение 3500-р (ОИ))

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У
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	4.
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	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]18.12.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Поставка одной партией

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]5%

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]3500-р (ОИ)

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
(ОКПД2/
КТРУ)
	Товарный знак
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во
	Ед. изм
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб)
	Сумма (руб)

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение х-к.
	Ед. изм 
х-к.
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	

	1
	Стул лабораторный Тип 1
	31.01.11.150
	Кресло-стул КР12 полиуретан с колесами
(или эквивалент)
	Материал каркаса
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	9
	Шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Материал спинки
	Полиуретан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал сиденья
	Полиуретан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип механизма регулировки по высоте
	Газлифт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Опора 
	Пятилучевая крестовина на роликах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вид материала крестовины
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Разлет опор
	≥ 620
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Минимальная высота сиденья от пола (в нижнем положении)
	≥ 430 и ≤ 450
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная высота сидения от пола (в верхнем положении)
	≥ 560 и ≤ 580
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная высота стула с спинкой
	≥ 980 и ≤ 1000
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина сиденья
	≥ 450 и ≤ 480
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Глубина сиденья
	≥ 450 и ≤ 480
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Допустимые отклонения по размерам и высоте стула
	+/- 20 мм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет спинки и сидения
	черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет каркаса
	хром
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность обрабатывания дезинфицирующими и моющими средствами
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	≥ 120
	килограмм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Стул лабораторный Тип 2
	31.01.11.150
	Кресло-стул КР12 полиуретан с глайдер-заглушками
(или эквивалент)
	Материал каркаса
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Материал спинки
	Полиуретан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал сиденья
	Полиуретан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип механизма регулировки по высоте
	Газлифт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Опора 
	Пятилучевая крестовина на глайдер-заглушках
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вид материала крестовины
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Разлет опор
	≥ 620
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Минимальная высота сиденья от пола (в нижнем положении)
	≥ 405 и ≤ 425
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная высота сидения от пола (в верхнем положении)
	≥ 535 и ≤ 555
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная высота стула с спинкой
	≥ 955 и ≤ 975
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина сиденья
	≥ 450 и ≤ 480
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Глубина сиденья
	≥ 450 и ≤ 480
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Допустимые отклонения по размерам и высоте стула
	+/- 20 мм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет спинки и сидения
	черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет каркаса
	хром
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность обрабатывания дезинфицирующими и моющими средствами
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	≥ 120
	килограмм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Стул лабораторный с опорным кольцом
	31.01.11.150
	Кресло-стул КР12-В полиуретан
(или эквивалент)
	Материал каркаса
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Материал спинки
	Полиуретан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал сиденья
	Полиуретан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип механизма регулировки по высоте
	Газлифт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Опора 
	Пятилучевая крестовина на глайдер-заглушках
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вид материала крестовины
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Разлет опор
	≥ 620
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Минимальная высота сиденья от пола (в нижнем положении)
	≥ 555 и ≤ 575
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная высота сидения от пола (в верхнем положении)
	≥ 795 и ≤ 815
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная высота стула с спинкой
	≥ 1215 и ≤ 1235
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина сиденья
	≥ 450 и ≤ 480
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Глубина сиденья
	≥ 450 и ≤ 480
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Допустимые отклонения по размерам и высоте стула
	+/- 20 мм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Кольцо опора для ног
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет спинки и сидения
	черный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет каркаса
	хром
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность обрабатывания дезинфицирующими и моющими средствами
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	[bookmark: _GoBack]≥ 120
	килограмм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Условия поставки Товара:
Поставка товара включает в себя, в том числе доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборку, установку в том числе монтаж, на территории Покупателя, вывоз и утилизацию упаковочного материала.






	Эскизные изображения

	Стул лабораторный Тип 1
	Стул лабораторный Тип 2
	Стул лабораторный с опорным кольцом
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