11.12.2025 № 21.1-03/2420

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 18.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | Поставка по 19.12.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 % |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | Внутренний объем 65 Кубический сантиметр; ^миллилитр. Тип фильтра: бактериальный. Эффективность фильтрации 99,99 %. Фильтр вирусобактериальный электростатический взрослый. Сопротивление потоку при вентиляции 30л/мин 0,6 см вод. ст. Сопротивление потоку при вентиляции 60л/мин 1,4 см вод. ст. Минимальный дыхательный объем 210 кубический сантиметр; ^миллилитр. Вес 30 грамм. Коннекторы 22M/15F – 22F/15M. СО2-порт с разъемом Luer-Lock, закрытым винтовой заглушкой (для подключения линии мониторинга СО2): наличие. | 1200 | шт | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Внутренний диаметр дыхательной трубки 22 мм. Длина дыхательной трубки 160 см. Комплектация: влагосборники, соединители (переходники/адаптеры/коннекторы) Тип подключения: инвазивный. Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые): наличие. Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в полностью растянутом состоянии 160 см. Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в сжатом состоянии 80 Угловой переходник к интубационной трубке с портом типа «Луер-Лок» для мониторинга уровня СО2 (для соединения пациента с контуром): наличие. Коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F: наличие. Встроенных полностью разборных влагосборников - 2 шт. Лимб с жесткими адаптерами 22F: наличие. Лимб длиной 80 см. Принадлежности: соединитель 22М-22М 2 шт. Наличие Y-образного адаптера с разъёмом 22М/15F со стороны пациента, с двумя портами для контроля давления и температуры, а также защитной крышкой. Материал: полипропилен. | 70 | шт | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Мочеприемник прикроватный | Антирефлюксный (обратный) клапан: наличие. Градуировка: наличие. Длина соединительной трубки 90 см. Объем мешка 2000 кубический сантиметр; ^миллилитр. Переходник для присоединения к катетеру: наличие. Сливной кран: наличие. Тип сливного клапана (крана): Т-образный. Наличие отверстий для крепления мочеприемника (для крепления мочеприемника к раме кровати): наличие. | 1000 | шт | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | Внутренний объем 65 кубический сантиметр; ^миллилитр. Тип фильтра: тепловлагообменный. Эффективность фильтрации 99,99 %. Фильтр электростатический с функцией тепловлагообмена: наличие. Предназначен для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ у взрослых. Материал изготовления тепловлагообменного элемента - гофробумага. Сопротивление потоку при вентиляции 30 л/мин 0,9 см H2O. Сопротивление потоку при вентиляции 60 л/мин 2,3 см H2O. Минимальный дыхательный объем 210 кубический сантиметр; ^миллилитр. Потеря влаги на V500 мл (показатель эффективности тепловлагообмена) 6 миллиграмм Увлажнение 32 мг Н2О. Вес фильтра 32 грамм. Коннекторы 22M/15F – 22F/15M. СО2-порт с разъемом Luer-Lock, закрытым винтовой заглушкой: наличие. | 95 | шт | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Внутренний диаметр дыхательной трубки 15 мм. Длина дыхательной трубки 160 см. Комплектация: дополнительная линия для мешка (трубка), мешок дыхательный , соединители (переходники/адаптеры/коннекторы). Тип подключения: инвазивный. Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые): наличие. Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в полностью растянутом состоянии 160 см. Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые (растяжимые) длиной в сжатом состоянии 80 см. Коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F (стандартные коннекторы для присоединения контура к аппарату): наличие. Наличие мешка дыхательного резервного однократного применения, изготовленного из резины без применения латекса и используемого в качестве «тестового лёгкого» с горловиной 1 литр. Наличие дополнительного шланга (лимба) гофрированного диаметром 15 мм с жесткими адаптерами 22F: наличие. Лимб длиной 80 см Наличие соединителя 22М-22М. Наличие Y-образного адаптера с разъёмом 22М/15F со стороны пациента, двумя портами для контроля давления и температуры, а также защитной крышкой (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия) Угловой переходник к интубационной трубке с портом типа «Луер-Лок» для мониторинга уровня СО2 (для соединения пациента с контуром): наличие. Наличие жёстких адаптеров с разъёмом 22F со стороны аппарата: наличие. Материал: полипропилен. | 15 | шт | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Система для дренирования плевральной полости | Стерильное изделие предназначено для аспирации жидкости из плевральной полости путем аспирации. В составе емкость объемом 2,25 литр. Высота емкости 23 см. Большая площадь нижней поверхности емкости для устойчивого положения на полу: наличие. Пластиковый небьющийся корпус емкости: наличие. Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с шагом разметки 25 кубический сантиметр; миллилитр. Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 100 кубический сантиметр; миллилитр. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки прилегает вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу: наличие. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума: наличие. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом: наличие. Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства: наличие. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента: наличие. | 48 | шт | 32.50.13.190 |  |  |  |  |