15.06.2026 № 21.1-03/1301

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для научных лабораторий |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта возможна досрочная поставка партиями |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущеста инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планшет культуральный | 32.50.50.190 | Описание | Планшет для культивирования чувствительных адгезивных клеток; для одноразового использования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | первичный оптически прозрачный бесцветный полистирол (РS) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Буквенно-цифровая маркировка для удобной идентификации лунок и организации анализа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лунок | 24 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дно лунки | плоское |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона культивирования обработанная, супергидрофильная, способствующая хорошему адгезивному росту различных типов клеток в различных условиях культивирования | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь культивирования клеток | ≥ 1,8 и ≤ 2,0 | Квадратный сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | свободный от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная безворсовая стерильная упаковка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планшет культуральный | 32.50.50.190 | Описание | Планшет для культивирования чувствительных адгезивных клеток; для одноразового использования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | первичный оптически прозрачный бесцветный полистирол (РS) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Буквенно-цифровая маркировка для удобной идентификации лунок и организации анализа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лунок | 6 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дно лунки | плоское |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона культивирования обработанная, супергидрофильная, способствующая хорошему адгезивному росту различных типов клеток в различных условиях культивирования | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь культивирования клеток | ≥ 9,5 и ≤ 10 | Квадратный сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | свободный от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная безворсовая стерильная упаковка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Флакон (матрас) культуральный | 32.50.50.190 | Описание | Флакон культуральный, со скошенным горлом, с крышкой, для одноразового использования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 200 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления флакона | первичный оптически прозрачный бесцветный полистирол (РS) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления крышки | полиэтилен (РЕ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка | с газопроницаемым стерильным гидрофобным политетрафторэтиленовым (PTFE) фильтром с диаметром пор 0,22 мкм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | наличие, белая, с двух сторон по бокам флакона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поле для записи | наличие, белое, с двух сторон по бокам флакона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | апирогенные, свободные от РНК, ДНК, АТФ, РНКаз, ДНКаз, BSE, TSE и цитотоксинов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона роста | наличие, гладкая, обработанная для роста культур клеток |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Флаконы стабильно устанавливаются друг на друга | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём флакона | ≥ 270 и ≤ 275 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь роста | ≥ 70 и ≤ 75 | Квадратный сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный рабочий объём флакона | ≥ 55 и ≤ 60 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Групповая упаковка | стерильная пластиковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Микропробирка | 32.50.50.190 | Описание | Микропробирка для хранения образцов и проведения исследований, тип "эппендорф", конической формы, с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 9000 | щтука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | первичный оптически прозрачный бесцветный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка | плоская, прикреплённая, защёлкивающаяся с фиксатором |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поле для записи | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | апирогенная, свободная от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к автоклавированию без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к замораживанию без потери свойств материала при температуре -80°С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к центрифугированию при 25000 g | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий объём | ≥ 1,4 и ≤ 1,5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в минимальной групповой упаковке | ≥ 400 и ≤ 500 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Микропробирка | 32.50.50.190 | Описание | Микропробирка для хранения образцов и проведения исследований, тип "эппендорф", конической формы, с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 14000 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | первичный прозрачный бесцветный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка | плоская, прикреплённая, защёлкивающаяся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поле для записи | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | апирогенная, свободная от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к автоклавированию без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к замораживания без потери свойств материала при температуре -80°С | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к центрифугированию при 25000g | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий объём | ≥1,8 и ≤ 2,0 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в минимальной групповой упаковке | ≥ 400 и ≤ 500 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пробирка | 32.50.50.190 | Описание | Пробирка для in-vitro диагностики и проведения исследований, дно конической формы, с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1750 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления пробирки | первичный оптически прозрачный бесцветный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка | завинчивающаяся плоская с боковым рифлением, из полиэтилена высокой плотности (HD-PE) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поле для записи | наличие, белое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | апирогенная, свободная от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к автоклавированию без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к центрифугированию при 21000 g | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≤ 122 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | ≤ 17 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём | ≥ 14 и ≤ 15 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в минимальной групповой упаковке | ≥ 25 и ≤ 30 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пробирка | 32.50.50.190 | Описание | Пробирка для in-vitro диагностики и проведения исследований, дно конической формы с "юбкой", с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 8000 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления пробирки | первичный прозрачный бесцветный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка | завинчивающаяся плоская с боковым рифлением, из полиэтилена высокой плотности (HD-PE) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поле для записи | наличие, белое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | апирогенная, свободная от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к автоклавированию без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к центрифугированию при 6000 g | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≤ 117 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | ≥ 28 и ≤ 30 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём | ≥ 45 и ≤ 50 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в минимальной групповой упаковке | ≥ 25 и ≤ 30 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пробирка | 32.50.50.190 | Описание | Пробирка для in-vitro диагностики и проведения исследований, дно конической формы, с крышкой; для одноразового использования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1000 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления пробирки | первичный прозрачный бесцветный полипропилен (РР) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка | завинчивающаяся плоская рифлёная, из полиэтилена высокой плотности (HD-PE) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поле для записи | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | апирогенная, свободная от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к автоклавированию без потери свойств материала при температуре +121°С в течение 20 мин. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к центрифугированию при 21000 g | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 114 и ≤ 117 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | ≥ 28 и ≤ 30 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём | ≥ 45 и ≤ 50 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в минимальной групповой упаковке | ≥ 25 и ≤ 30 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пипетка серологическая | 32.50.50.190 | Описание | Пипетка для точного дозирования и пипетирования жидкостей и клеточных культур; для одноразового использования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3000 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | первичный оптически прозрачный бесцветный полистирол (РS) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | наличие, шаг 0,02 мл, с «обратной» шкалой; «отрицательная» шкала переполнения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Биологическая чистота | апирогенная, свободная от ДНКаз, РНКаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ватный фильтр для защиты от всасывания жидкости | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка, для быстрой визуальной идентификации объема пипетки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём | 2 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная безворсовая стерильная упаковка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в минимальной групповой упаковке | ≥ 400 и ≤ 500 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |