02.04.2026 № 05-07/689

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | да |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/ | Наименование | Наименование характеристики | Значение, установленное Заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32.50.50.190-00000313* | Средство гемостатическое хирургическое на основе полисахаридов растительного происхождения |  |  |  |  | штука | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: 100 % окисленная регенерированная целлюлоза древесного происхождения | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Создает быстрый контакт с кровью, формируя гелеобразную массу и тромбы, что способствует остановке кровотечений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вариант исполнения: представляет собой стерильную абсорбируемую вязаную ткань плотного плетения | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Возможность создания нужной формы и размера, в зависимости от характера операции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный срок полного рассасывания 7 дней | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В течении данного промежутка времени материал полностью рассасывается в месте имплантации, не оставляя следов и не вызывая тканевой реакции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный срок полного рассасывания 14 дней | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В течении данного промежутка времени материал полностью рассасывается в месте имплантации, не оставляя следов и не вызывая тканевой реакции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, см | не менее 7,6 | Участник закупки | Размер подбирается индивидуально, в зависимости от характера операции и позволяет эффективно использовать материал в операционном поле |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | не более 7,8 | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | не менее 10,2 не более 10,4 | Участник закупки | Размер подбирается индивидуально, в зависимости от характера операции и позволяет эффективно использовать материал в операционном поле |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень pH кислый | менее 3,6 | Участник закупки | Необходимо для процесса ускорения свертываемости крови, наличие антибактериального эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гемостаза 2 минуты | соответствие | Участник закупки | Необходимо для быстрой остановки кровотечения и уменьшение кровопотери во время операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гемостаза 3 минуты | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для быстрой остановки кровотечения и уменьшение кровопотери во время операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструкция содержит пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показывает последовательный способ применения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 32.50.50.190-00000313* | Средство гемостатическое хирургическое на основе полисахаридов растительного происхождения |  |  |  |  | штука | 210 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: 100 % окисленная регенерированная целлюлоза древесного происхождения | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Создает быстрый контакт с кровью, формируя гелеобразную массу и тромбы, что способствует остановке кровотечений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вариант исполнения: стерильная семислойная волокнистая структура | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Возможность создания нужной формы и размера, в зависимости от характера операции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный срок полного рассасывания 7 дней | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В течении данного промежутка времени материал полностью рассасывается в месте имплантации, не оставляя следов и не вызывая тканевой реакции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный срок полного рассасывания 14 дней | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В течении данного промежутка времени материал полностью рассасывается в месте имплантации, не оставляя следов и не вызывая тканевой реакции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, см | не менее 10,2 не более 10,4 | Участник закупки | Размер подбирается индивидуально, в зависимости от характера операции и позволяет эффективно использовать материал в операционном поле |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | не менее 10,2 не более 10,4 | Участник закупки | Размер подбирается индивидуально, в зависимости от характера операции и позволяет эффективно использовать материал в операционном поле |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень pH кислый | менее 3,6 | Участник закупки | Необходимо для процесса ускорения свертываемости крови, наличие антибактериального эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гемостаза 2 минуты | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для быстрой остановки кровотечения и уменьшение кровопотери во время операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гемостаза 3 минуты | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для быстрой остановки кровотечения и уменьшение кровопотери во время операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструкция содержит пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показывает последовательный способ применения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32.50.50.190-00000313* | Средство гемостатическое хирургическое на основе полисахаридов растительного происхождения |  |  |  |  | штука | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: 100 % окисленная регенерированная целлюлоза древесного происхождения | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Создает быстрый контакт с кровью, формируя гелеобразную массу и тромбы, что способствует остановке кровотечений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вариант исполнения: стерильная семислойная волокнистая структура | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Возможность создания нужной формы и размера, в зависимости от характера операции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный срок полного рассасывания 7 дней | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В течении данного промежутка времени материал полностью рассасывается в месте имплантации, не оставляя следов и не вызывая тканевой реакции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный срок полного рассасывания 14 дней | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В течении данного промежутка времени материал полностью рассасывается в месте имплантации, не оставляя следов и не вызывая тканевой реакции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, см | не менее 5,1 не более 5,3 | Участник закупки | Размер подбирается индивидуально, в зависимости от характера операции и позволяет эффективно использовать материал в операционном поле |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | не менее 10,2 не более 10,4 | Участник закупки | Размер подбирается индивидуально, в зависимости от характера операции и позволяет эффективно использовать материал в операционном поле |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень pH кислый | менее 3,6 | Участник закупки | Необходимо для процесса ускорения свертываемости крови, наличие антибактериального эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указывает в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гемостаза 2 минуты | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для быстрой остановки кровотечения и уменьшение кровопотери во время операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гемостаза 3 минуты | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для быстрой остановки кровотечения и уменьшение кровопотери во время операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструкция содержит пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показывает последовательный способ применения |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)