02.04.2026 № 05-07/685

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубка дренажная для закрытой раны | 22.21.29.120-00000008** | Круглый дренаж типа Редон с атравматичными отверстиями; с троакаром | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 95 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Троакар атравматично подсоединён | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал дренажа | термопластичный поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина дренажа | ≥75 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина перфорированной части | ≥15 и ≤17 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер дренажа: 14 Ch | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета по всей длине дренажа | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отметки контрастного цвета на дренаже для комфортного позиционирования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трубка дренажная для закрытой раны | 22.21.29.120-00000008** | Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 118 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и длительного применения у сверхчувствительных пациентов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дренажа | ≥ 450 и ≤600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина перфорированного участка | ≥ 90 и ≤100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер дренажа (Fr) 14. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение дренажных отверстий вдоль воображаемой спирали уменьшает риск блокирования дренажа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: дренажи - медицинский силикон, коннектор - термоэластопласт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трубка дренажная для закрытой раны | 22.21.29.120-00000008** | Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 77 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и длительного применения у сверхчувствительных пациентов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дренажа | ≥ 450 и ≤600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина перфорированного участка | ≥ 90 и ≤100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер дренажа (Fr) 16. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение дренажных отверстий вдоль воображаемой спирали уменьшает риск блокирования дренажа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: дренажи - медицинский силикон, коннектор - термоэластопласт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трубка дренажная для закрытой раны | 22.21.29.120-00000008** | Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 39 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и длительного применения у сверхчувствительных пациентов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дренажа | ≥ 450 и ≤600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина перфорированного участка | ≥ 90 и ≤100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер дренажа (Fr) 18. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение дренажных отверстий вдоль воображаемой спирали уменьшает риск блокирования дренажа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: дренажи - медицинский силикон, коннектор - термоэластопласт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Трубка дренажная для закрытой раны | 22.21.29.120-00000008** | Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 27 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и длительного применения у сверхчувствительных пациентов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дренажа | ≥ 450 и ≤600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина перфорированного участка | ≥ 90 и ≤100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер дренажа (Fr) 20 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение дренажных отверстий вдоль воображаемой спирали уменьшает риск блокирования дренажа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: дренажи - медицинский силикон, коннектор - термоэластопласт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Трубка дренажная для закрытой раны | 22.21.29.120-00000008** | Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и длительного применения у сверхчувствительных пациентов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дренажа | ≥ 450 и ≤600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина перфорированного участка | ≥ 90 и ≤100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер дренажа (Fr) 26 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение дренажных отверстий вдоль воображаемой спирали уменьшает риск блокирования дренажа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: дренажи - медицинский силикон, коннектор - термоэластопласт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования | 22.21.29.120-00000027 ** | Набор стерильных магистралей в виде установочного сета для проведения процедур гемодиализа и гемофильтрации, совместим с аппаратом для проведения процедур внепочечного очищения крови Diapact CRRT (имеется у Заказчика). | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В наборе: артериальная линия крови, включающая насосный сегмент, воздушную ловушку, отведения для измерения артериального давления и PBE | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В наборе: венозная линия крови, включающая воздушную ловушку, отведение для измерения венозного давления | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В наборе: магистраль субституата, включающая насосный сегмент, нагревательный сегмент, отвод для измерения давления диализата | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В наборе: магистраль ультрафильтрата, включающая насосный сегмент, отведение для измерения давления | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В наборе: мешок для сбора диализата/фильтрата на 7 л – 2 шт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | 22.21.29.120-00000004** | Трубка эндотрахеальная назальная с манжетой для интубации с предварительно сформированным северным (в сторону головы) проксимального конца трубки изгибом (Сформированные изгибы трубок максимально освобождают доступ к операционному полю, а также исключают необходимость использования переходника к дыхательному контуру и отводят участок соединения с контуром от зоны операции). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | внутренний диаметр: 6,0мм, 6,5мм, 7,0мм (по заявке Заказчика) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По всей длине трубки инкапсулирована рентгеноконтрастная полоса для чёткой визуализации положения трубки, устойчивая к перегибам. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трубку нанесена линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: из термопластичного ПВХ (обеспечивает способность «подстраиваться» под форму трахеи конкретного пациента, трубка после установки принимают форму трахеи пациента, уменьшая давление на слизистую дыхательных путей) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Трубка эндобронхиальная | 22.21.29.120-00000002** | Трубка без крючка. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Для правой бронхиальной интубации . | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеется внутренний стилет с фиксатором. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная трахеальная манжета низкого давления с прозрачным пилот-баллоном и голубая бронхиальная манжета низкого давления с голубым пилот-баллоном. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клапан для шприцов Luer и Luer-Lock. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rg- маркёр по всей длине трубки, разметка. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер СН28-41 (по заявке заказчика). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В комплект входят два катетера для санации с вакуумконтролем, 2 угловых пластиковых переходника с вращающимися коннекторами и двойной силиконовой заглушкой для бронхоскопии, пластиковый Y-образный коннектор (2 х I .D.- 15,0 мм и 1 х O.D.15 мм). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | 22.21.29.120-00000004** | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная, внутренний диаметр: 7.0мм. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой трубку из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, оснащена специальной металлической спиралью из нержавеющей стали круглого сечения, по всей длине трубки инкапсулирована рентгеноконтрастная полоса синего цвета для чёткой визуализации положения трубки, устойчивая к перегибам.. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка длиной | > 280 и ≤ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пилотный баллон, выполненный из ПВХ, имеет несмываемую маркировку с размером трубки. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трубку нанесена линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели, а также шкала глубины введения трубки с шагом 1 см. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе трубки имеется маркировка внешнего и внутреннего диаметра трубки для идентификации размера изделия. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный конец трубки скошенной закругленной формы имеет окошко «Мёрфи» для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи, со сглаженными атравматичными краями для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор голубого цвета изготовлен из ПВХ и имеет специальные ушки, которые облегчают присоединение изделия к оборудованию. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляется со стилетом. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | 22.21.29.120-00000004** | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная, внутренний диаметр: 7.5мм. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой трубку из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, оснащена специальной металлической спиралью из нержавеющей стали круглого сечения, по всей длине трубки инкапсулирована рентгеноконтрастная полоса синего цвета для чёткой визуализации положения трубки, устойчивая к перегибам.. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка длиной | > 300 и ≤ 320 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пилотный баллон, выполненный из ПВХ, имеет несмываемую маркировку с размером трубки. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трубку нанесена линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели, а также шкала глубины введения трубки с шагом 1 см. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе трубки имеется маркировка внешнего и внутреннего диаметра трубки для идентификации размера изделия. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный конец трубки скошенной закругленной формы имеет окошко «Мёрфи» для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи, со сглаженными атравматичными краями для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор голубого цвета изготовлен из ПВХ и имеет специальные ушки, которые облегчают присоединение изделия к оборудованию. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляется со стилетом. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | 22.21.29.120-00000004** | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная, внутренний диаметр: 8.0мм. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой трубку из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, оснащена специальной металлической спиралью из нержавеющей стали круглого сечения, по всей длине трубки инкапсулирована рентгеноконтрастная полоса синего цвета для чёткой визуализации положения трубки, устойчивая к перегибам.. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка длиной | ≥ 320 и ≤ 330 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пилотный баллон, выполненный из ПВХ, имеет несмываемую маркировку с размером трубки. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трубку нанесена линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели, а также шкала глубины введения трубки с шагом 1 см. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе трубки имеется маркировка внешнего и внутреннего диаметра трубки для идентификации размера изделия. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный конец трубки скошенной закругленной формы имеет окошко «Мёрфи» для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи, со сглаженными атравматичными краями для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор голубого цвета изготовлен из ПВХ и имеет специальные ушки, которые облегчают присоединение изделия к оборудованию. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляется со стилетом. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трубка дренажная для закрытой раны | 22.21.29.120-00000008** | Силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 110 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и длительного применения у сверхчувствительных пациентов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дренажа | ≥ 450 и ≤600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина перфорированного участка | ≥ 90 и ≤100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер дренажа (Fr) 24 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение дренажных отверстий вдоль воображаемой спирали уменьшает риск блокирования дренажа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: дренажи - медицинский силикон, коннектор - термоэластопласт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)