25.06.2026 № 21.1-03/1360

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 02.07.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуги по обследованию электрического оборудования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | Не позднее 20 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование оказываемых услуг | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуги по обследованию электрического оборудования | # 71.12.11.900 | Усл. Ед. | 1 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуги по обследованию электрического оборудования

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к составу, содержанию, порядку и результатам оказания услуг по обследованию технического состояния оборудования с целью подготовки данных для проведения ремонтных работ.

1.2. Основание для выполнения работ: сработала световая сигнализация, расположенная на лицевой панели оборудования, оборудование отработало нормативный срок эксплуатации.

2. Цели и задачи обследования

2.1. Целью оказания услуг является определение фактического технического состояния оборудования, выявление дефектов и неисправностей, оценка объема и характера необходимых ремонтных воздействий.

2.2. Для достижения поставленной цели Исполнитель должен решить следующие задачи:

-Провести визуальный и инструментальный контроль узлов и деталей разделительных трансформаторов и подключенного к ним оборудования;

-Выявить дефекты, установить причины их возникновения и степень износа;

-Составить дефектную ведомость с перечнем узлов и деталей, подлежащих замене или ремонту;

-Определить вид и объем работ по ремонту оборудования на основании выявленных неисправностей.

3. Объекты обследования

3.1. Обследованию подлежит оборудование (Приложение № 1 к настоящему ТЗ), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом 68, литера А (хирургический корпус).

4. Состав и содержание услуг

4.1. Оказание услуг включает выполнение следующих этапов:

1) Подготовительный этап: изучение конструкторской и эксплуатационной документации, согласование программы работ с Заказчиком, подготовка средств измерений и инструментов.

2) Проведение обследования:

-Частичная разборка оборудования (при необходимости) в объеме, достаточном для доступа к диагностируемым узлам

-Визуальный и измерительный контроль деталей и сборочных единиц;

-Проверка работоспособности систем;

-Проведение необходимых инструментальных замеров и неразрушающего контроля;

3) Подготовка отчетных материалов:

-Оценка выявленных дефектов и степени износа;

-Составление ведомости дефектов с указанием конкретных деталей и узлов, требующих ремонта или замены;

-Подготовка технического заключения (отчета) с рекомендациями по видам и объемам ремонтных работ.

5. Требования к оказанию услуг

5.1. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов (ГОСТ, РД, инструкций заводов-изготовителей).

5.2. Исполнитель должен применять средства измерений, прошедшие поверку (калибровку) в установленном порядке.

5.3. Исполнитель должен обеспечить безопасное проведение работ на территории Заказчика, соблюдая правила промышленной безопасности и охраны труда.

6. Сроки и этапы

| Этап | Наименование этапа | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | 1 (один) рабочий день после заключения Контракта | Согласованная Программа работ |
| 2 | Проведение обследования | 5 (пять) рабочих дней после заключения Контракта | Акты осмотра, протоколы замеров |
| 3 | Подготовка отчетных материалов | 5 (пять) рабочих дней после заключения Контракта | Техническое заключение, Ведомость дефектов |

7. Требования к отчетным материалам

7.1. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет, содержащий:

-Техническое заключение о состоянии оборудования;

-Ведомость дефектов с перечнем деталей и узлов, подлежащих замене или ремонту;

-Рекомендации по объему и видам ремонтных работ;

-Протоколы инструментальных замеров и контроля.

7.2. Отчет предоставляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде (формат PDF).

8. Порядок приемки результатов

8.1. Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией Заказчика с участием представителя Исполнителя.

8.2. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику УПД в ЭДО и комплект отчетных материалов.

8.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и подписывает УПД в ЭДО или направляет мотивированный отказ.

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего обследованию

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор разделительный трехфазный ТРТ-50000М Дата изг. 29.03.2012 №3714 | U вх.380/220 U вых.380/220 50 Гц P Max 50 000ВА |
| 2 | Трансформатор разделительный трехфазный ТРТ-50000М Дата изг. 29.03.2012 №3715 | U вх.380/220 U вых.380/220 50 Гц P Max 50 000ВА |
| 3 | Трансформатор разделительный трехфазный ТРТ-30000М Дата изг. 29.03.2012 №3712 | U вх.380/220 U вых.380/220 50 Гц P Max 50 000ВА |
| 4 | Трансформатор разделительный трехфазный ТРТ-30000М Дата изг. 29.03.2012 №3713 | U вх.380/220 U вых.380/220 50 Гц P Max 50 000ВА |