07.08.2026 № 05-07/1692

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 14.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка имплантатов молочных желез |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | КТРУ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Наименование Характеристик | Значение параметра | Ед. изм | Инструкция | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.190-00005075** | Имплантат молочной железы с силиконовым гелем | шт | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наполнитель: | Силиконовый гель III степени вязкости, когезия не менее 80% |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для предотвращения потери формы с течением времени |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата | Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата должна состоять | не менее, чем из 3-х слоев и не более, чем из 5-ти |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для сохранения мягкости оболочки |
|  |  |  |  |  | Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата | должно находиться на задней стороне и обладать не менее 5 слоями защиты от протекания геля |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для защиты от протекания геля |
|  |  |  |  |  | Конфигурация: | Имплантат в целом должен содержать не менее 3-х идентификационных меток на задней стороне и не менее 1 метки на передней стороне |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для точного расположения имплантата |
|  |  |  |  |  | Профиль имплантата: | анатомический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для формирования анатомической формы груди пациентки |
|  |  |  |  |  |  | Имплантаты должны быть представлены не менее чем в 3 видах профилей: средняя, средняя плюс и высокая. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Количество размеров | Не менее 121 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Общий объем, диапазон значений: | ≥120 - ≤775 | куб.см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Ширина, диапазон значений: | ≥9,0 - ≤17,0 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Высота, диапазон значений: | ≥8,0 - ≤16,0 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Проекция, диапазон значений: | ≥3,2 -≤7,1 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Срок стерильности упаковки | не менее 5 лет |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для безопасности и сокращения времени на подготовку |
| 2 | 32.50.22.190-00005075** | Имплантат молочной железы с силиконовым гелем | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наполнитель: | Заполнены высоко перекрестно-связанным когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для предотвращения потери формы с течением времени |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата: | имеет полиуретановое покрытие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для предотвращения ротации имплантата |
|  |  |  |  |  | Глубина пор оболочки имплантата | ≥1800 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса |
|  |  |  |  |  | Количество слоев оболочки имплантата | ≥8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для сохранения мягкости оболочки |
|  |  |  |  |  | Количество идентификационных меток в виде синей полоски на передней стороне имплантата | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для точного расположения имплантата |
|  |  |  |  |  | Количество идентификационных меток выпуклой формы на задней стороне имплантата | ≥2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для точного расположения имплантата |
|  |  |  |  |  | Вид профиля: | Низкий профиль, (LP), средний профиль (MP), высокий профиль (HP), экстра высокий профиль (XP). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Количество размеров | не менее 149 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Общий объем, диапазон значений: | ≥110 - ≤750 | куб.см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Ширина, диапазон значений: | ≥8,3 - ≤15,8 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Высота, диапазон значений: | ≥7,9 – ≤15,3 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Проекция, диапазон значений: | ≥2,8 - ≤7,7 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Срок стерильности упаковки не менее 5 лет | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для безопасности и сокращения времени на подготовку |
| 3 | 32.50.22.190-00005075** | Имплантат молочной железы с силиконовым гелем | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наполнитель: | Силиконовый гель I степени вязкости, когезия не менее 25% |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для предотвращения потери формы с течением времени |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата | Гладкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата должна состоять | не менее, чем из 3-х слоев и не более, чем из 5-ти |  | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | для сохранения мягкости оболочки |
|  |  |  |  |  | Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата | должно находиться на задней стороне и обладать не менее 5 слоями защиты от протекания геля |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для защиты от протекания геля |
|  |  |  |  |  | Вид профиля: | Имплантаты должны быть представлены не менее чем в 3 видах профилей: средний плюс, высокий, супервысокий. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Количество размеров | Не менее 54 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Общий объем, диапазон значений: | ≥125 - ≤800 | куб.см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Диаметр, диапазон значений: | ≥7,8 - ≤16,5 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Проекция, диапазон значений: | ≥2,8 -≤6,3 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Срок стерильности упаковки | не менее 5 лет |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для безопасности и сокращения времени на подготовку |
| 4 | 32.50.22.190-00005075** | Имплантат молочной железы с силиконовым гелем | шт | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наполнитель: | Силиконовый гель I степени вязкости, когезия не менее 25% |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для предотвращения потери формы с течением времени |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата | Текстурированная, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата должна состоять | не менее, чем из 3-х слоев и не более, чем из 5-ти |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для сохранения мягкости оболочки |
|  |  |  |  |  | Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата | должно находиться на задней стороне и обладать не менее 5 слоями защиты от протекания геля |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для защиты от протекания геля |
|  |  |  |  |  | Вид профиля: | Имплантаты должны быть представлены не менее чем в 3 видах профилей: средний плюс, высокий, супервысокий. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Количество размеров | Не менее 55 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Общий объем, диапазон значений: | ≥100 - ≤800 | куб.см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Диаметр, диапазон значений: | ≥8,0 - ≤16,6 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Проекция, диапазон значений: | ≥2,7 -≤6,5 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |
|  |  |  |  |  | Срок стерильности упаковки | не менее 5 лет |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для безопасности и сокращения времени на подготовку |

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)